附件二：

大竹县人民医院分体式空调维修工费报价表

| 分类 | 维修项目 |  |  | 规格 型号 （Q为制冷量） | 最高 限价 （元） | 报价 （元） | 规格 型号 （Q为制冷量） | 最高 限价 （元） | 报价 （元） | 规格 型号 （Q为制冷量） | 最高 限价 （元） | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内机 | 更换：面板、中框组件、羽根组件、开关组件、排水管、电源线、温度传感器、保险管、遥控接收头、负离子发生器、电子集尘器、风扇电机电容、变压器、接线端子板、室内机调整、步进电机等 |  |  | Q≤5100 | 120 |  | Q＞5100≤7200 | 120 |  | Q＞5100≤12000 | 120 |  |
|  | 更换：同步电机、电加热装置、接水盒、电控板、控制面板等 |  |  | Q≤5100 | 120 |  | Q＞5100≤7200 | 150 |  | Q＞5100≤12000 | 150 |  |
|  | 更换：室内风扇电机、内机贯流（离心）风扇 |  |  | Q≤5100 | 150 |  | Q＞5100≤7200 | 150 |  | Q＞5100≤12000 | 150 |  |
| 室外机 | 更换：温度传感器、电磁阀线圈、变压器、风扇、风扇电机电容、压缩机电容、接线端子、电控板、功率模块、交流接触器、继电器、曲轴箱加热带、机壳等，修内外机连线，系统管路矫正，室个机调整 |  |  | Q≤5100 | 200 |  | Q＞5100＜7200 | 200 |  | Q＞5100≤12000 | 200 |  |
|  | 更换室外风扇电机、换电机支架 |  |  | Q≤5100 | 180 |  | Q＞5100≤7200 | 210 |  | Q＞5100≤12000 | 230 |  |
|  | 室外机冷凝器或管路补漏加氟（需焊接） |  |  | Q≤5100 | 320 |  | Q＞5100≤7200 | 350 |  | Q＞5100≤12000 | 420 |  |
|  | 更换：截止阀、毛细管、压力保护开关、单向阀、过滤器等、连接管检漏、系统排脏堵冰堵、更换外机管路 |  |  | Q≤5100 | 310 |  | Q＞5100≤7200 | 350 |  | Q＞5100≤12000 | 400 |  |
|  | 无漏点加氟、高低压阀调整、接口慢漏、换铜帽 |  |  | Q≤5100 | 200 |  | Q＞5100≤7200 | 270 |  | Q＞5100≤12000 | 380 |  |
|  | 更换：压缩机、四通阀（电磁阀）阀体、热交换器 |  |  | Q≤5100 | 360 |  | Q＞5100≤7200 | 400 |  | Q＞5100≤12000 | 450 |  |
|  | 上门保养，不需要换零部件的维修，更换遥控器或检查遥控器、给风叶或轴承加油、处理内外机接线不良等 |  |  | Q≤5100 | 60 |  | Q＞5100≤7200 | 60 |  | Q＞5100≤12000 | 60 |  |
| 移机 （A地拆除后，B地安装） | 移室外机 |  |  | Q≤5100 | 160 |  | Q＞5100≤7200 | 240 |  | Q＞5100≤12000 | 240 |  |
|  | 移室内机 |  |  | Q≤5100 | 120 |  | Q＞5100≤7200 | 240 |  | Q＞5100≤12000 | 240 |  |
|  | 移整机 |  |  | Q≤5100 | 240 |  | Q＞5100≤7200 | 360 |  | Q＞5100≤12000 | 450 |  |
| 拆机 | 拆除整机后搬运至医院库房 |  |  | Q≤5100 | 120 |  | Q＞5100≤7200 | 120 |  | Q＞5100≤12000 | 150 |  |
| 加管 | 加长铜管（含加长电源线） |  |  | Q≤5100 | 120 |  | Q＞5100≤7200 | 120 |  | Q＞5100≤12000 | 150 |  |
|  | 每米单价：补加氟费用同上室外机无漏点所列费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价为包干价，含辅料、人工、税费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：         （盖公章）

法定代表人（或负责人）或授权代表（签字）：

日期：     年    月    日