## 计量器具清单
大竹县人民医院计量器具目录
设备名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 使用地点 | 国家收费标准 （单价） | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
水银血压计 |  |  |  | 全院 |  | 87 |  |  | 强制检定
电子血压计 |  |  |  | 全院 |  | 60 |  |  | 强制检定
自动血压计 | HBP-9020 |  | 欧姆龙 大连 | 血透室 |  | 1 |  |  | 强制检定
自动血压计 | HBP-9020 | 01027353LF | 欧姆龙 大连 | 体检中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
自动血压计 | HEM-7136 | 20170553058AF | 欧姆龙 日本 | 体检中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪(移动DR) | PLX5200A | 5200A15101 | 南京普爱 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
骨密度仪 | EXA-3000 | AB1EB1706016 | 韩国 | 体检中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪（DSA） | UNIQ-FD20 | 75229402 | 飞利浦荷兰 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪(DR) | MRAD D50S RADREX | C2A0942018 | 东芝日本 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪(DR) | OPERA | 26876 | GMM意大利 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪(DR) | 晶睿2600B | DC0411600001 | 深圳蓝韵 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪(CT) | BrightspeedEliteselec | 352254HM6 | GE美国 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪(CT) | ingenuity Core128 | 337105 | 飞利浦江苏 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪 | DRF-1B | 08601Y16-296-1-1 | 华润万东 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪 | Pax-500ECT | 007-0042 | 怡友韩国 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪 | PLX7000C | 7000C15109 | 南京普爱 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
医用诊断X射线仪 | SMC-1 | SMC081206 | 北京驰马特 | 放射科 |  | 1 |  |  | 强制检定
验光仪 | KR-8800 | 4123015 | TOPcon | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
验光镜片箱 | 266-II |  | 日月光学仪器 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
眼压计 | CT-80A | 211369 | TOPcon | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
眼压计 | CT-80A | 210657 | TOPcon | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-1200 | M12503270026 | 理邦 | 体检中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-1201 | M18307320021 | 理邦 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-301 | M19712240013 | 理邦 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | ECG-6951E | 11168 | 上海光电 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-100 | M19202210002 | 理邦 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE301 | M18B09910016 | 理邦 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-1201 | M17B15010038 | 理邦 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-301 | M17204490004 | 理邦 | 肾病内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-300 | M12500130001 | 理邦 | 儿科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE300 | M1401320019 | 理邦 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE100 | M14302550002 | 理邦 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | ECG-9130P | 05364 | 日本光电 | 功能科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | ECG-2360 | 00891 | 日本光电 | 功能科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-300B | K15600510014 | 理邦 | 功能科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | E70 | E025A003513 | 宝来特 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-300 | M12500130017 | 理邦 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-1201 | M13301310054 | 理邦 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-1201 | M13301310037 | 理邦 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-1201 | M13301310040 | 理邦 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
心电图机 | SE-1201 | M18307320002 | 理邦 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
听力筛查 | GSI70 | GL3002526 | 美国 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
听力计 | Titan | 976468 | 丹麦国际听力 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
脑电图机 | ECG-9200K | 01157 | 日本光电 | 功能科 |  | 1 |  |  | 强制检定
角膜曲率计 | SW7000 | AG0062GPJ3C | SUOEr | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023798 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045968 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045909 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045932 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045933 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023734 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045954 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023754 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045961 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045947 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045937 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045952 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045956 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169650 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ98127970 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169138 | 深圳迈瑞 | 眼科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95044802 | 深圳迈瑞 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95044825 | 深圳迈瑞 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023785 | 深圳迈瑞 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013638 | 深圳迈瑞 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013685 | 深圳迈瑞 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023729 | 深圳迈瑞 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ13151909 | 深圳迈瑞 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100885 | 深圳迈瑞 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ27175838 | 深圳迈瑞 | 耳鼻咽喉科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ9A131467 | 深圳迈瑞 | 门诊妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | IPM12 | FH65022557 | 深圳迈瑞 | 介入科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN88031071 | 深圳迈瑞 | 康复医学科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN88031082 | 深圳迈瑞 | 康复医学科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN88031085 | 深圳迈瑞 | 康复医学科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN88031116 | 深圳迈瑞 | 康复医学科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023756 | 深圳迈瑞 | 康复医学科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN86027545 | 深圳迈瑞 | 康复医学科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9C056661 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002578 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045974 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002587 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002571 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9C650043 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN7B017072 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8B034213 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9B055936 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023748 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95044821 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023755 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ14153587 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ15154118 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ05139454 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ05139478 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ5A224116 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ21165379 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ15154136 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ21165382 | 深圳迈瑞 | 神经内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045908 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6C004398 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002514 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN96046225 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013703 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045899 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN96046243 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8C035916 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN96046200 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ0A144993 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ16155641 | 深圳迈瑞 | 肿瘤科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8C035886 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9C056651 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025351 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9C056668 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022604 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9B055958 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8C035911 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025344 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025895 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025905 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ21165354 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ31182731 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ21165385 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ31182679 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ21165492 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ31182805 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ21165404 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ31182774 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ31182690 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ21165422 | 深圳迈瑞 | 内分泌血液内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025355 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005875 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045951 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9B055959 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045948 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005868 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6C004402 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025339 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN86027493 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN86027556 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025335 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ78103215 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ05139545 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ35189719 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169414 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ05139286 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51217053 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51217006 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169660 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51217041 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ32184195 | 深圳迈瑞 | 消化内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025906 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025904 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013553 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8C035906 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025338 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022587 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013697 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013706 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025352 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8C035842 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6C004383 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013687 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN96046235 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100859 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ56220053 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ16155646 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ32184211 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ16155644 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95044816 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95044809 | 深圳迈瑞 | 呼吸内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025908 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025892 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022779 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022842 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025890 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025369 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005841 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022853 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6B003559 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022785 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ4A213397 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ4A213476 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51217030 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ05139395 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51216998 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169668 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ4A213453 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169442 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ678B8128 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ38194142 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ05139590 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100870 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MP9000 | W72H5734 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MP9000 | W72H5657 | 深圳迈瑞 | 心血管内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100842 | 深圳迈瑞 | 血透室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8C035979 | 深圳迈瑞 | 肾病内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013701 | 深圳迈瑞 | 肾病内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013645 | 深圳迈瑞 | 肾病内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN79013620 | 深圳迈瑞 | 肾病内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ56220087 | 深圳迈瑞 | 肾病内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ35189350 | 深圳迈瑞 | 肾病内科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022792 | 深圳迈瑞 | 口腔科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022839 | 深圳迈瑞 | 口腔科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ28177373 | 深圳迈瑞 | 口腔科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ27175869 | 深圳迈瑞 | 口腔科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005808 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8B034201 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005819 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020895 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020889 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN74008295 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025880 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ35189727 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ28177876 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ35189789 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100839 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ28177715 | 深圳迈瑞 | 感染科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ46209397 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ95125219 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ38194276 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ46209364 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100760 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ85111878 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005840 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005837 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025894 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025333 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | W72H5612 | 深圳迈瑞 | 心胸肿瘤外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022620 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022583 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002579 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022617 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022613 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ27175988 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ56220132 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ98128618 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100904 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ03137133 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ56220127 | 深圳迈瑞 | 妇科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022781 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022834 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022783 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83027766 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ48211933 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100921 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ38194328 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51217002 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ5C227255 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100381 | 深圳迈瑞 | 泌尿外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023741 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN71004918 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023751 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023800 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023749 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023779 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005826 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ28177355 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ28177239 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51216967 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100844 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51217043 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ98128047 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51257895 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ27175069 | 深圳迈瑞 | 骨科二病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023747 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023802 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023797 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023784 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6C004375 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002572 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002569 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6C004404 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023763 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8C035865 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9B055957 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9C56640 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN8C035966 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51217023 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ95125222 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ27175039 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51216982 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ9A130941 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ98127904 | 深圳迈瑞 | 骨科一病区 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020863 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020873 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025337 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020888 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020830 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020921 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025884 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN85025896 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ9C133677 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ93122471 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ51217032 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ46209375 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ5C227087 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ27175860 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ41201816 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ28177842 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ9C133686 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ93122417 | 深圳迈瑞 | 普外二 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023733 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005704 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN72005829 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84023776 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ46209409 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ98127960 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ95125227 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ46209405 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ38194282 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100238 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ38194244 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ05112011 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ95124981 | 深圳迈瑞 | 普外一 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100629 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ02135788 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ7C106365 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ21165394 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ1A161674 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100790 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100840 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ98127901 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ02135771 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ03137139 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ90126023 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ7C106361 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ98127957 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ21165371 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ1A161673 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ7C106371 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN7B017065 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN7B017041 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020897 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020893 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN86027564 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83020896 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN86027558 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN95045912 | 深圳迈瑞 | 神经外科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169676 | 深圳迈瑞 | 儿科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169444 | 深圳迈瑞 | 儿科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169116 | 深圳迈瑞 | 儿科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ79104112 | 深圳迈瑞 | 儿科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ16155555 | 深圳迈瑞 | 儿科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ16155600 | 深圳迈瑞 | 儿科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN84058974 | 深圳迈瑞 | 儿科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169113 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169666 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ05139390 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169653 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169657 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ0A144966 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169436 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ0A144894 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169605 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169651 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ13151881 | 深圳迈瑞 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028009 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028015 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028008 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028014 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028006 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028001 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028013 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028010 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028012 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C60 | KC171028007 | 深圳科曼 | 新生儿室 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022584 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022615 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002583 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002563 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN74008271 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022608 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN6A002612 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN83022600 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ23169438 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ02135799 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100901 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ31182762 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ98128526 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ13151946 | 深圳迈瑞 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | IPM12 | FH79030968 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | IPM12 | FH79031001 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | IPM12 | FH79030990 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | IPM12 | FH79030979 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | IPM12 | FH79030989 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | BX95118935 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | BX97124482 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | BX92116500 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | BX12139793 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | BX95119009 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | BX12139795 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | W72H5544 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | W72H5741 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM31129269 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM61147441 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ9A130934 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ58222687 | 深圳迈瑞 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C30 | K3130722038 | 深圳科曼 | ICU |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157904 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157911 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157897 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157898 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157895 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157899 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157905 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM82158713 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157910 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM13116943 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157909 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM05111911 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157894 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157903 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157908 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM05111912 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157906 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157913 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM82158716 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM82158711 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM82158710 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157901 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM82157818 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157902 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM82158717 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM82158714 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM82158790 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157912 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157900 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C70 | K7140809009 | 深圳科曼 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C70 | K7140809047 | 深圳科曼 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C30 | K3140813053 | 深圳科曼 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | C30 | K3141222040 | 深圳科曼 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM6000 | CA783100940 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100843 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ9A131452 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ13151938 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ9A131813 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ13151925 | 深圳迈瑞 | 手术室（麻醉科） |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | UMEC-10 | KN9C056671 | 深圳迈瑞 | 超声科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ06142318 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ93122438 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ93122445 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ13151963 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ93122449 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ06141634 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ93122433 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100841 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM7C157896 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | CM13116817 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | IPM12 | FH65022561 | 深圳迈瑞 | 内窥镜中心 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ3N826832 | 深圳迈瑞 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ31182814 | 深圳迈瑞 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ75100862 | 深圳迈瑞 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ15153758 | 深圳迈瑞 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ14153583 | 深圳迈瑞 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | MEC-1000 | AQ93122456 | 深圳迈瑞 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | T5 | DC76110765 | 深圳迈瑞 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | Im50A | M14B08830061 | 理邦 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | Im50A | M14B08830055 | 理邦 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | Im50A | M14B08830004 | 理邦 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
监护仪 | PM9000 | W72H5558 | 深圳迈瑞 | 急诊科 |  | 1 |  |  | 强制检定
产科专用监护仪 | C20 | K2171106005 | 深圳科曼 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
产科专用监护仪 | C20 | K2181201002 | 深圳科曼 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
产科专用监护仪 | C20 | K2161117002 | 深圳科曼 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
产科专用监护仪 | C20 | K2161117003 | 深圳科曼 | 产科（产房） |  | 1 |  |  | 强制检定
离心机 |  |  |  | 输血科 |  | 1
输液工作站 | MP800A | 82190400700 | 麦科田 | ICU |  | 1
输液工作站 | MP800A | 52190400696 | 麦科田 | ICU |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101029 | 北京来普 | 口腔科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | J5708250 | 北京来普 | 耳鼻咽喉科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50103046 | 北京来普 | 介入科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101024 | 北京来普 | 康复医学科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104075 | 北京来普 | 神经内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104032 | 北京来普 | 神经内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L571797 | 北京来普 | 肿瘤科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50103044 | 北京来普 | 肿瘤科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104087 | 北京来普 | 肿瘤科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104098 | 北京来普 | 肿瘤科 |  | 1
输液泵 | SA211 | N80121093 | 北京来普 | 内分泌血液内科 |  | 1
输液泵 | SA211 | O80123044 | 北京来普 | 内分泌血液内科 |  | 1
输液泵 | SA211 | N80121045 | 北京来普 | 内分泌血液内科 |  | 1
输液泵 | SA211 | N80121009 | 北京来普 | 内分泌血液内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | K5707155 | 北京来普 | 内分泌血液内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50126072 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104040 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104092 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50103098 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104076 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5720091 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5712126 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | K5708340 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5720019 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50102097 | 北京来普 | 呼吸内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5717014 | 北京来普 | 呼吸内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | 15706020 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | 15706106 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5717003 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50103066 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104025 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101017 | 北京来普 | 肾病内科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50103008 | 北京来普 | 肾病内科 |  | 1
输液泵 | SA211 | M80104048 | 北京来普 | 感染科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101099 | 北京来普 | 感染科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | K5703367 | 北京来普 | 感染科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | K5703203 | 北京来普 | 感染科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5720122 | 北京来普 | 感染科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101080 | 北京来普 | 心胸肿瘤外科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101039 | 北京来普 | 心胸肿瘤外科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | K5708208 | 北京来普 | 妇科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5717001 | 北京来普 | 妇科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5713017 | 北京来普 | 妇科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104072 | 北京来普 | 妇科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104070 | 北京来普 | 妇科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5713075 | 北京来普 | 泌尿外科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | Z5707155 | 北京来普 | 骨科二病区 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101028 | 北京来普 | 骨科一病区 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5713140 | 北京来普 | 普外二 |  | 1
输液泵 | AJ5800 | O70329 | 上海安洁 | 普外二 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104026 | 北京来普 | 普外一 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104100 | 北京来普 | 普外一 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104041 | 北京来普 | 普外一 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104069 | 北京来普 | 普外一 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | 35700488 | 北京来普 | 普外一 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101020 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50103023 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5720095 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | K5708379 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | K5708242 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | K5708257 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101090 | 北京来普 | 儿科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101069 | 北京来普 | 儿科 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101096 | 北京来普 | 儿科 |  | 1
输液泵 | SA211 | O80124048 | 北京来普 | 儿科 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | 5717187 | 北京来普 | 儿科 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104053 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101013 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101061 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA511 | R50101040 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA211 | O80124040 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA211 | O80123048 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA211 | O80123042 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA211 | O80128031 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA211 | O80123086 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA211 | O08128081 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA211 | O80123043 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | K5703305 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | J5709526 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104054 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104093 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104078 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | SA511 | Q50104099 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | SA211 | M80104051 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | SA211 | O80128080 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | SA211 | O80128042 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | O8050492 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5713138 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | J5708019 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5717082 | 北京来普 | ICU |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5717192 | 北京来普 | ICU |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | L5717066 | 北京来普 | ICU |  | 1
输液泵 | LP2000-P2 | M5702053 | 北京来普 | ICU |  | 1
输液泵 | SA211 | O80118003 | 北京来普 | ICU |  | 1
输液泵 | SA211 | N80124021 | 北京来普 | ICU |  | 1
输液泵 | SA211 | O80118002 | 北京来普 | ICU |  | 1
输液泵 | SN1800V | 0053322839000426 | 深圳圣诺 | 急诊科 |  | 1
输液泵 | SN1800V | 0053322839000428 | 深圳圣诺 | 急诊科 |  | 1
输液泵 | SN1800V | 0053322839000429 | 深圳圣诺 | 急诊科 |  | 1
容积输液泵 | FNS | 188804 |  | 新生儿室 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52303025 | 北京来普 | 眼科 |  | 1
注射泵 | CP-800 | 704019 | 北京来普 | 介入科 |  | 1
注射泵 | FA513 | R51399007 | 北京来普 | 康复医学科 |  | 1
注射泵 | LP220 | J5605199 | 北京来普 | 神经内科 |  | 1
注射泵 | JZB-1800 | 11037255 | 长沙健源 | 神经内科 |  | 1
注射泵 | FA511 | P51309019 | 北京来普 | 肿瘤科 |  | 1
注射泵 | LP215 | L5504001 | 北京来普 | 肿瘤科 |  | 1
注射泵 | FA313 | O7322062 | 北京来普 | 内分泌血液内科 |  | 1
注射泵 | FA313 | O7322034 | 北京来普 | 内分泌血液内科 |  | 1
注射泵 | FA513 | R51301041 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
注射泵 | FA513 | Q51301008 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
注射泵 | FA313 | N7307091 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
注射泵 | FA323 | O7619072 | 北京来普 | 消化内科 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52302001 | 北京来普 | 呼吸内科 |  | 1
注射泵 | LP215 | L5504017 | 北京来普 | 呼吸内科 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52303037 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52302028 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52303008 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52303022 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52303035 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
注射泵 | FA313 | 37100201 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
注射泵 | FA313 | 37100204 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
注射泵 | FA313 | 07308027 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
注射泵 | FA323 | 37400272 | 北京来普 | 心血管内科 |  | 1
注射泵 | FA513 | P51309020 | 北京来普 | 肾病内科 |  | 1
注射泵 | FA513 | P51399006 | 北京来普 | 肾病内科 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52302012 | 北京来普 | 肾病内科 |  | 1
注射泵 | AJ5803 | 070161 | 上海安洁 | 感染科 |  | 1
注射泵 | LP215 | Z5507143 | 北京来普 | 心胸肿瘤外科 |  | 1
注射泵 | FA313 | O7329020 | 北京来普 | 妇科 |  | 1
注射泵 | FA513 | Q51301006 | 北京来普 | 泌尿外科 |  | 1
注射泵 | FA513 | Q51301002 | 北京来普 | 泌尿外科 |  | 1
注射泵 | FA32 | O7627059 | 北京来普 | 骨科二病区 |  | 1
注射泵 | PA323 | O7619081 | 北京来普 | 骨科一病区 |  | 1
注射泵 | FA313 | N7307060 | 北京来普 | 普外二 |  | 1
注射泵 | FA313 | O7329057 | 北京来普 | 普外二 |  | 1
注射泵 | FA313 | N7307070 | 北京来普 | 普外二 |  | 1
注射泵 | FA313 | N7320069 | 北京来普 | 普外二 |  | 1
注射泵 | FA313 | N7320067 | 北京来普 | 普外二 |  | 1
注射泵 | FA513 | Q51301003 | 北京来普 | 普外二 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52302002 | 北京来普 | 普外二 |  | 1
注射泵 | FA523 | R52302019 | 北京来普 | 普外二 |  | 1
注射泵 | AJ5803 | O70160 | 上海安洁 | 普外二 |  | 1
注射泵 | FA323 | O7629072 | 北京来普 | 普外一 |  | 1
注射泵 | AJ5803 | 编号看不清 | 上海安洁 | 普外一 |  | 1
注射泵 | LP215 | I5507070 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | LP215 | I5507069 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | LP220 | L5606010 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | LP220 | L5606157 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | LP220 | J5605154 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | LP220 | J5605015 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | FA523 | P52308200 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | FA523 | P52309022 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | FA523 | P52302026 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | FA323 | N7607019 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | FA323 | N7607035 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | FA323 | N7607017 | 北京来普 | 神经外科 |  | 1
注射泵 | FA513 | R51301067 | 北京来普 | 儿科 |  | 1
注射泵 | FA513 | R51399008 | 北京来普 | 儿科 |  | 1
注射泵 | FA523 | P52309009 | 北京来普 | 新生儿室 |  | 1
注射泵 | JZB-1800 | 11037515 | 科立健源 | 新生儿室 |  | 1
注射泵 | JZB-1800 | 11037306 | 科立健源 | 新生儿室 |  | 1
注射泵 | FA313 | 37100209 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
注射泵 | FA313 | 37100210 | 北京来普 | 产科（产房） |  | 1
注射泵 | LP220 | I5608073 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | LP220 | I5608026 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | LP220 | H5606067 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | LP240 | K5902028 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | LP240 | O5907042 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | LP240 | K5902054 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | LP240 | O5907044 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | FA523 | R52302016 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | FA523 | R52302009 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | FA523 | R52302010 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | FA323 | O7606075 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | FA323 | O7606017 | 北京来普 | ICU |  | 1
注射泵 | AJ5803 | O7025 | 上海安洁 | ICU |  | 1
注射泵 | AJ5803 | O4128 | 上海安洁 | ICU |  | 1
注射泵 | AJ5803 | 073859 | 上海安洁 | 内窥镜中心 |  | 1
注射泵 | AJ5803 | 070255 | 上海安洁 | 内窥镜中心 |  | 1
注射泵 | SN50F6A | 0051322938000437 | 深圳圣诺 | 急诊科 |  | 1
注射泵 | SN50F6A | 0051322938000336 | 深圳圣诺 | 急诊科 |  | 1
注射泵 | SN50F6A | 0051322938000334 | 深圳圣诺 | 急诊科 |  | 1
注射泵 | AJ5803 | 070158 | 上海安洁 | 急诊科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 709035 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 709034 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 704004 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 704401 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 704003 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 704018 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 509002 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 704021 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 709036 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 704022 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 709011 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 701601 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
靶控注射泵 | CP-800TCI | 709003 | 思路高 | 麻醉科 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90B | O7120303013 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90B | O7120303039 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90B | O8070106002 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90B | O7120303035 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90B | O7120303020 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90B | O7120303026 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90B | O7120303024 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8070803025 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8110301028 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8161103046 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8151103008 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8161103001 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8171102056 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8151103005 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8161103042 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8171102015 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8170802082 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8110301008 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8161103027 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8170601025 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8171102099 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8171102058 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8161103031 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8091004014 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8151104007 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AB | O8090901035 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-90AC | 14AHZA06019 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | YP-9Z0 | 10171206055 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿暖箱 | TP-90A | O6170803002 | 宁波戴维 | 产科（产房） |  | 1
婴儿辐射台 | HKN-9010 | 22171102037 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿辐射台 | HKN-9010 | 22120301059 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿辐射台 | HKN-9010 | 22120301040 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿辐射台 | HKN-9010 | 03120755 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿辐射台 | HKN-9010 | 22171102034 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿辐射台 | HKN-9010 | 02120490 | 宁波戴维 | 新生儿室 |  | 1
婴儿辐射台 | HKN-9010 | 1000105 | 宁波戴维 | 产科（产房） |  | 1
婴儿辐射台 | HKN-9010 | 1000183 | 宁波戴维 | 产科（产房） |  | 1
婴儿辐射台 | HKN-9010 | 22120401010 | 宁波戴维 | 产科（产房） |  | 1
体重身高秤 | HNH-318 | SK-16B0159 | 欧姆龙 日本 | 体检中心 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 1804126 | 常州武进 | 康复医学科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 4905113 | 江苏苏宏 | 神经内科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 18006421 | 常州武进 | 肿瘤科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7311419 | 常州武进 | 内分泌血液内科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7180310 | 江苏苏宏 | 消化内科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7161109 | 江苏苏宏 | 呼吸内科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7161133 | 江苏苏宏 | 心血管内科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7180322 | 江苏苏宏 | 肾病内科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 1618011014 | 江苏苏宏 | 感染科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7161107 | 江苏苏宏 | 心胸肿瘤外科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7410144 | 江苏苏宏 | 妇科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7161177 | 江苏苏宏 | 泌尿外科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7180366 | 江苏苏宏 | 骨科二病区 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 1516121029 | 江苏苏宏 | 骨科一病区 |  | 1
体重秤 | RGZ-120-RT | 01011L09380 | 锡衡 | 普外二 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7161114 | 江苏苏宏 | 普外一 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 6180317 | 江苏苏宏 | 神经外科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 11604322 | 江苏苏宏 | 儿科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 18006402 | 常州武进 | 儿科 |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 7180369 | 江苏苏宏 | 产科（产房） |  | 1
体重秤 | RGZ-120 | 1045297 | 常州武进 | 急诊科 |  | 1
移液器 | Thermo 5-50µl | Y43119 | Finnpipette | 检验科 |  | 1
移液器 | Thermo 20-200µl | YZ79838 | Finnpipette | 检验科 |  | 1
移液器 | Thermo 20-200µl | YZ99027 | Finnpipette | 检验科 |  | 1
移液器 | TopPette 50-300µl | YK3K001177 | DLAB | 检验科 |  | 1
移液器 | v1221 145µl | 14641292 | GRAM | 检验科 |  | 1
移液器 | v1222 280µl | 1550150 | GRAM | 检验科 |  | 1
移液器 | TopPette 100-1000µl | YE5K679322 | DLAB | 检验科 |  | 1
移液器 | TopPette 100-1000µl | YE16BAA0115397 | DLAB | 检验科 |  | 1
移液器 | Thermo 100-1000µl | ZY90461 | Finnpipette | 检验科 |  | 1
移液器 | Thermo 100-1000µl | ZY20436 | Finnpipette | 检验科 |  | 1
移液器 | TopPette 0.5-10µl | YE5K669504 | DLAB | 输血科 |  | 1
移液器 | TopPette 0.5-10µl | YE5A461398 | DLAB | 输血科 |  | 1
移液器 | TopPette 5-50µl | YE5A410346 | DLAB | 输血科 |  | 1
移液器 | TopPette 100-1000µl | KA0050937 | DLAB | 输血科 |  | 1
彩超 | LOGIQ P7 | 500589SU7 | GE | 体检中心 |  | 1
彩超 | LOGIQ P3 | 69797WS9 | GE | 体检中心 |  | 1
彩超 | LOGIQB00K-XP | 5197791 | GE | 肿瘤科 |  | 1
彩超 | TE7 | 7P-74001191 | 迈瑞 | 麻醉科 |  | 1
彩超 | EPIQ5 | US218C1382 | PHILIPS | 超声科 |  | 1
彩超 | ACUSON S2000 | 209260 | 西门子 | 超声科 |  | 1
彩超 | MyLab Class C | 29702123B | 百盛 | 超声科 |  | 1
彩超 | Mylab-90 | 5998 | 百盛 | 超声科 |  | 1
彩超 | Voluson E8 | 082437231274 | GE | 超声科 |  | 1
彩超 | HI VISICN AVIUS | KE17404308 | 日立 | 超声科 |  | 1
彩超 | M9 | 7B-59000641 | 迈瑞 | 超声科 |  | 1
彩超 | M9 | 7B-5A000656 | 迈瑞 | 超声科 |  | 1
激光治疗仪 | JZ-1C | COP-0603 | 成都国雄 | 门诊外科 |  | 1
钬激光 | ACU-HZE+ | H060682 | 北京爱科 | 手术室（麻醉科） |  | 1
喉部激光 | C60 | UM0C0901AU | 北京德卡 | 手术室（麻醉科） |  | 1
血球计数仪 | XN-10/B3 | 24293 | 希森美康 | 检验科 |  | 1
血球计数仪 | XN-10/B4 | 21807 | 希森美康 | 检验科 |  | 1
血球计数仪 | XS-500I | 12830 | 希森美康 | 检验科 |  | 1
血凝仪 | RAC-2800 | 262101003 | 深圳雷社 | 检验科 |  | 1
血凝仪 | RAC-2800 | 262002007 | 深圳雷社 | 检验科 |  | 1
生化分析仪 | 7600SEriES | 27A7-07 | 日立 | 检验科 |  | 1
生化分析仪 | LABOSPECT008AS | 744-0022 | 日立 | 检验科 |  | 1
生化分析仪 | 7600-101 | 152489 | 日立 | 检验科 |  | 1
酶标仪 | MK3 | 35B0910371 | 赛默飞世尔 | 检验科 |  | 1
酶标仪 | MK3 | 3530911473 | 赛默飞世尔 | 检验科 |  | 1
化学发光 | cobas8000e602 | 1822-19 |  | 检验科 |  | 1
化学发光 | AUTOLUMOA2000 | 7021001525 |  | 检验科 |  | 1
化学发光 | ADrIAceNtavrXP | IRL53691510 | 西门子 | 检验科 |  | 1
化学发光 | ADrIAceNtavrCP | ROB30002006 | 西门子 | 检验科 |  | 1
化学发光 | ADC ELISA 4000 | 5074018001 | 艾德康 烟台 | 检验科 |  | 1
化学发光 | ADC ELISA 4000 | 4174014011 | 艾德康 烟台 | 检验科 |  | 1
CRP | PA-900 | I11016A02194 | 普门 深圳 | 检验科 |  | 1
CRP | PA-900 | I21D16B00534 | 普门 深圳 | 检验科 |  | 1
温度计 | TH101B | 无 | 美德时 | 输血科 |  | 1
冰箱温度计 | G761 | 无 | 明高 | 检验科 |  | 1
冰箱电子温度计 | ZKMS-2 | 26007368 | 美菱生物 | 输血科 |  | 1
冰箱电子温度计 | ZKMS-2 | 26007283 | 美菱生物 | 输血科 |  | 1
冰箱电子温度计 | ZKMS-2 | 26007314 | 美菱生物 | 输血科 |  | 1
冰箱电子温度计 | ZKMS-2 | 26007332 | 美菱生物 | 输血科 |  | 1
冰箱电子温度计 | ZKMS-2 | 26007345 | 美菱生物 | 输血科 |  | 1
冰箱电子温度计 | ZKMS-2 | 26007400 | 美菱生物 | 输血科 |  | 1
冰箱电子温度计 | ST-1A | 共18个 | 共18个 | 检验科 |  | 18
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科门诊药房 |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科门诊药房 |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科门诊药房 |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科门诊中药房 |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科住院药房 |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科住院药房 |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科住院药房 |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科实验室 |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科实验药品房（内分泌） |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科实验药品房（呼吸内科） |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科实验药品房（肿瘤科） |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科实验药品房（神经外科） |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科实验药品房（神经内科） |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科实验药品房（麻醉科） |  | 1
冰箱电子温度计 |  |  |  | 药剂科冷冻库房 |  | 1
门槛式红外体温计 | YM-9201 | ITM20A126 | 深圳永盟 | 2020.1 |  | 1
门槛式红外体温计 | YM-9201 | ITM20A127 | 深圳永盟 | 2020.1 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200333458 | 广东倍尔康 | 体检中心 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200333809 | 广东倍尔康 | 体检中心 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200333460 | 广东倍尔康 | 体检中心 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200302755 | 广东倍尔康 | 体检中心 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | B02200269834 | 广东倍尔康 | 体检中心 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200302758 | 广东倍尔康 | 体检中心 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200333453 | 广东倍尔康 | 体检中心 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200333455 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200333459 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200302759 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190845502 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200333451 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200333806 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190845506 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200333457 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00200103453 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190845505 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190625171 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00171166803 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190845509 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190845508 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00171166835 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C01180832851 | 广东倍尔康 | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | Cofoe | H91B1A6170 |  | 门诊部 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C0118083253 | 倍尔康 | 康复医学科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C01180832852 | 倍尔康 | 康复医学科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190625174 | 倍尔康 | 神经内科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00180859548 | 倍尔康 | 肿瘤科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | B02200269836 | 倍尔康 | 内分泌血液内科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00171152684 | 倍尔康 | 消化内科 |  | 1
红外体温计 | JXB-180 | C10190649925 | NOMD | 呼吸内科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00171166838 | 倍尔康 | 心血管内科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190845510 | 倍尔康 | 血透室 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00171166840 | 倍尔康 | 肾病内科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190626610 | 倍尔康 | 感染科 |  | 1
红外体温计 | YHW-3 | 2002011020 | 鱼跃 | 心胸肿瘤外科 |  | 1
红外体温计 | TH-200 | 无 | ELERA | 妇科 |  | 1
红外体温计 | TH-200 | 无 | ELERA | 泌尿外科 |  | 1
红外体温计 | AET-R101 | 20B61 | 爱立康 | 骨科二病区 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | 802200269822 | 倍尔康 | 骨科一病区 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00180859315 | 倍尔康 | 普外二 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00171166404 | 倍尔康 | 普外一 |  | 1
红外体温计 | YT-1 | 190624227 | 鱼跃 | 神经外科 |  | 1
红外体温计 | HTD88180 | 18B1CN5220 | 可孚 | 儿科 |  | 1
红外体温计 | JXB-308 | C00190768261 | 倍尔康 | 产科（产房） |  | 1
红外体温计 | JXB-308 | C99190706695 | 倍尔康 | 产科（产房） |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | B02200269825 | 倍尔康 | 检验科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | M11200302760 | 倍尔康 | 输血科 |  | 1
红外体温计 | JBX-178 | B02200269839 | 倍尔康 | 内窥镜中心 |  | 1
红外体温计 | TH-200 | 无 | ELERA | 内窥镜中心 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00171166829 | 倍尔康 | 急诊科 |  | 1
红外体温计 | JXB-178 | C00190625172 | 倍尔康 | 急诊科 |  | 1
电子体重秤 | DT-15 | 无 | 霸王 | 血透室 |  | 1
电子体重秤 | RCS-20 | 无 | 常州武进 | 产科（产房） |  | 1
电子体重秤 | RCS-20 | 无 | 常州武进 | 产科（产房） |  | 1
电子体重秤 | RCS-20 | 无 | 常州武进 | 产科（产房） |  | 1
氧气吸入器 | 4个 |  |  | 神经内科 |  | 1
氧气吸入器 | 4个 |  |  | 肿瘤科 |  | 1
氧气吸入器 | 7个 |  |  | 内分泌血液内科 |  | 1
氧气吸入器 | 1个 |  |  | 消化内科 |  | 1
氧气吸入器 | 23个 |  |  | 呼吸内科 |  | 1
氧气吸入器 | 7个 |  |  | 心血管内科 |  | 1
氧气吸入器 | 3个 |  |  |  |  | 1
氧气吸入器 | 3个 |  |  | 感染科 |  | 1
氧气吸入器 | 1个 |  |  | 心胸肿瘤外科 |  | 1
氧气吸入器 | 2个 |  |  | 妇科 |  | 1
氧气吸入器 | 2个 |  |  | 泌尿外科 |  | 1
氧气吸入器 | 2个 |  |  | 骨科二病区 |  | 1
氧气吸入器 | 3个 |  |  | 骨科一病区 |  | 1
氧气吸入器 | 1个 |  |  | 普外二 |  | 1
氧气吸入器 | 4个 |  |  | 普外一 |  | 1
氧气吸入器 | 2个 |  |  | 神经外科 |  | 1
氧气吸入器 | 1个 |  |  | 儿科 |  | 1
氧气吸入器 | 2个 |  |  | 产科（产房） |  | 1
氧气吸入器 | 3个 |  |  | 急诊科 |  | 1
总价