附件1：

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 品名 | 单位 | 数量 | 产品要求 | 规格型号 | 生产企业 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 短袖分体式防护服 | 件 | 3 | 一、无袖双面连体防护服 1、产品为进口，经欧盟联合SGS、FDA认证, 企业经ISO90001企业认证。 2、防护服用料为无铅X线防护材料；内层采用无铅防护层，能保证在各种KV值情况下都能保持最佳防护效果，面料具有吸汗速干效果，透气性强，柔软，穿着舒适等特点；外层材料具有防水抗菌易清洗等特点。 3、双面连体防护服正面单片铅当量≥0.5mmpb，背面单片铅当量≥0.25mmpb。 4、裁剪符合人体工程学。 5、尺码S/M/L/XL的防护服单价一样，大小尺码不适合并可免费更换； 二、防护帽 1、产品为进口，经欧盟联合SGS、FDA认证, 企业经ISO90001企业认证。 2、防护帽材料：内层干爽舒适、透气、抗汗；外层超级柔软、耐伸拉、重量轻，具有防水、防火、耐磨、抗菌等特点。 3、材料铅当量≥0.50mmpb。 4、帽松紧设计更贴合于使用者，为使用者带来全新的感受。 5、颜色：时尚颜色、美观大方。 三、防护眼镜 1、产品为进口，经欧盟联合SGS、FDA认证, 企业经ISO90001企业认证。 2、进口轻便型防飞溅防护眼镜。轻便超薄性镜片。 3、铅当量:正面≥0.75mmPb；侧面≥0.75mmPb 。 4、眼镜由高透明铅玻璃配装，带侧封防护，镜腿可前后调整，可有效的扩大视野范围。 四、防护围脖 1、产品为进口，经欧盟联合SGS、DA认证, 企业经ISO90001企业认证。 2、用料为进口无铅X线防护材料 3、材料铅当量≥0.50mmpb。 五、性腺防护短裤 1、产品为进口，经欧盟联合SGS、FDA认证, 企业经ISO90001企业认证。 2、用料为进口无铅X线防护材料 3、材料铅当量≥0.50mmpb。 六、以上产品要求为轻便防护产品，产品有医疗器械备案证或注册证。 七、售后服务 1、免费安装、调试。 2、免费培训直至学会操作、使用为止。 3、质保期壹年及以上，从最终验收合格开始计算，质保期内负责免费维修、保养及零配件更换。 |  |  |  |  |  |
|  | 防护帽 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护眼镜 | 幅 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防护围脖 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 性腺防护短裤 | 条 | 3 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所投产品参数配置表必须由产品生产企业和投标公司同时加盖印章（鲜章）。

2、所投产品响应参数必须递交宣传彩页或其它相关资料加以佐证。

投标单位（盖章）：

投标单位法人签字：

年      月      日