## Sheet1
大竹人民医院自动门系统维保及应急处置需求调查询价单
维保门体类型 | 维保位置 | 数量
自动门铅门 （铅门维修后不得引起射线超出国家标准） | 外科大楼一楼CT室 | 1
| 外科大楼DR室 | 1
| 内科大楼一楼CT一室 | 1
| 内科大楼一楼CT二室 | 1
| 内科大楼一楼MRI室 | 1
| 内科一楼核磁共振室1 | 1
| 内科一楼核磁共振室2 | 1
| 内科一楼胃肠镜造影室 | 1
| 门诊三楼牙片室 | 1
| 门诊三楼X射线室1 | 1
| 门诊三楼X射线室2 | 1
| 介入科DSA室 | 2
| 肿瘤微创中心直线加速器室 | 1
| 内分泌血液科（骨密度检测设备室） | 1
| 泌尿外科 （体外碎石设备室） | 1
| 口腔科 （牙片设备1室 牙片设备2室） | 1
手术室气密室电动门 | 手术室手术间气密室门及过道自动门（含部分铅门） | 27+
急诊科手术室电动门 | 急诊科手术室气密室门1，手术室气密室门2 | 2
产科电动门 | 产科手术间气密室门 | 5
电动玻璃门 | ICU 玻璃自动门 新生儿玻璃自动门 产房玻璃自动门 内科一楼 玻璃自动门 信息中心玻璃自动门 | 20+
大竹县人民医院门禁系统 | 外科大楼门禁系统：微耕系统门禁 90余个、外科保管室门禁 10个、外科医疗废物存储间10个 内科大楼门禁系统：30余个 职工食堂人脸门禁二套、普通门禁二套
维保要求说明 | 1.报价费用包括维修范围内所有门体的维修及保养，以上统计清单为大竹县人民医院大部分自动门清单有未统计到的数量供应商可到现场实地勘察，凡是属于大竹县人民医院院内的自动门、电动门系统均在此维保维修范围内，维保期限一年。维保人员应每月对维保范围内的所有门进行一次巡视保养，保证维保范围内的自动门正常运行。维保周期内通用易损零配件和正常耗材，单次单件在200元内由供应商免费修复或更换，每月换件累计费用超过当月维保费用的50%。其超出部分的金额由采购人承担：单次单件价格超过200元的维修材料，由采购人承担其材料费用。单件超过200元得零配件更换费用在该费用发生后三个月内付清。维保过程中所需的润滑油、齿轮油及之棉纱及维修工器具由供应商自行准备。供应商在维保过程中产生的废弃物应及时地处理干净，不得引起相关人员投诉，若因此发生一次投诉，扣除供应商当月服务费100元(按次计费)。 2.维保公司接到医院报修通知后，日常零星维修接采购人通知后2小时到达现场做出处理措施。日常故障维保公司应储备足够的零配件，24小时内完成故障维修处置。 3.对于采购人的急需的紧急维修场所的维修，如手术室，放射检查室，需要维保人员在接到紧急维修通知后，20分钟内到达故障现场，立即做出紧急处理措施，不能立即处理的故障需要先保证手动运行，不能因自动门故障而对手术或检查造成严重影响，带手术或检查完成后尽快完成处置。
4.维保公司在院内提供服务应遵循医院内的各项规章制度和运行管理要求，维保人员进入手术室等洁净环境提供维保服务时，必须要按照科室管理要求进行相应着装、提供的服务必须符合手术室的院感要求。维保人员应在指定的区域内进行作业，应做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，维保履行过程中维保公司及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由维保公司自行负责承担，其责任与医院无关。若维保公司造成医院损失的，包括但不限于医院本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的医院对任何第三方的法律责任等，维保公司对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。
4.维保范围内所有自动门每次维保及检修应有相应的维保记录，并由使用科室签字确认。 付款方式：维保后的自动门要求运行正常，经使用科室验收合格签字，作为付款凭证，维保公司开具正规发票，维保服务每满半年，医院收到维保公司提供正规发票后及付款凭证后，60日内支付维保合同总额的50%。
报价金额： 元（大写 ）以上价款为固定综合包干价，包含但不限于人工差旅费、保险费、安装调试费、税费、单件200元以下的小额材料费等费一切费用。 公司签章： 报价日期：