## 报名表
附件1
大竹县人民医院关于医用氧气及特殊气体配送服务项目需求调查报价清单
产品序号 | 设备名称 | 年用量 | 单位 | 需求服务项目功能 | 预算单价金额（元） | 公司名称 | 报价产品名称 | 生产厂家 | 服务企业是否为中小企业 | 产品型号 | 市场报价（单价元） | 合计金额（元） | 联系方式
1 | 液氧 | 550 | m³ | 1、符合《中国药典》2020版二部及GMP标准；2、浓度≥99.5（ml/ml）；3、杂质指标：一氧化碳≤0.0005%（ml/ml）；二氧化碳≤0.03%（ml/ml）；水分≤0.0067%（ml/ml）； | 1500 | [6 empty] | 0
2 | 医用瓶氧（大瓶） | 2200 | 瓶 | 1、符合《气瓶安全技术规程》要求； 2、规格40L/瓶； 3、浓度≥99.5%（ml/ml）； 4、实际充装压力范围：12～15MPa； 5、钢瓶须具有钢瓶条码、钢瓶检验信息，符合《气瓶安全技术规程》要求，外表漆色清晰完好，定期检验合格并标注检验日期。 | 68 | [6 empty] | 0
3 | 医用氮气 | 4 | 瓶 | 1、符合医用氮气气体行业标准； 2、规格40L/瓶； 3、浓度≥99.5%（ml/ml）； 4、实际充装压力范围：12～15MPa； | 135 | [6 empty] | 0
4 | 医用二氧化碳 | 250 | 瓶 | 1、执行GB/T相关医用标准； 2、规格40L/瓶； 3、含量≥99.9%； 4、实际充装压力范围：5~7MPa； 5、杂质指标：水分≤20μL/L，氧≤30μL/L，一氧化碳≤10μL/L，总挥发烃（以CH₄计）≤50μL/L（其中非甲烷烷烃≤20μL/L） | 98 | [6 empty] | 0
5 | 医用氩气 | 1 | 瓶 | 1、符合医用氩气气体行业标准； 2、规格40L/瓶； 3、纯度≥99.99%； 4、实际充装压力范围：13~15MPa； 5、杂质指标：氧≤5ppm，氮≤10ppm，水分≤5ppm； 6、主要适用于医院氩气刀手术。 | 150 | [6 empty] | 0
6 | 液氮 | 4 | 瓶 | 1、符合医用液氮低温气体标准； 2、规格30L/瓶； 3、纯度≥99.99%； 4、实际充装压力范围：0.4–0.8MPa； 5、用于冷冻治疗、样本保存、实验室低温实验等 | 650 | [6 empty] | 0
7 | 液化二氧化碳 | 1 | 瓶 | 1、符合医用二氧化碳液化气体标准；规格40L/瓶，纯度≥99.9%，实际充装压力范围：6-8MPa；杂质指标：水分≤20μL/L，氧≤30μL/L，一氧化碳≤10μL/L；用于腹腔镜手术、细胞培养、医学检验等 | 260 | [6 empty] | 0
8 | 医用乙炔 | 8 | 瓶 | 1、符合医用乙炔气体相关标准；规格40L/瓶，纯度≥99.5%，实际充装压力范围：1.5～2.5MPa；5、适用使用环境 | 155 | [6 empty] | 0
备注：请各报价公司，只填报表中“公司名称、报价产品名称、生产厂家、服务企业、产品型号、市场报价、联系方式”栏，合计金额栏自行计算，无须手工填报。