大竹县人民医院门诊大楼五楼活动板房搭建市场价格调研表

（报价供应商每页盖章）

一、项目基本信息

| 项目名称 | 大竹县人民医院门诊大楼五楼活动板房搭设 |
| --- | --- |
| 搭设位置 | 大竹县人民医院门诊大楼五楼 |
| 预估总面积 | 约320平方米 |
| 现场勘察要求 | 各供应商可自行前往项目现场进行实地勘察，确认现场条件后报价。 |
| 报价要求 | 供应商按每平方米单价报价 |

二、活动板房搭建技术要求

| 序号 | 要求项 | 具体标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芯材要求 | 采用A级防火岩棉夹芯板，防火等级符合国家相关规范要求 |
| 2 | 板材厚度 | 屋面板厚度7cm，墙板厚度5cm |
| 3 | 门窗配置 | 配置钢质防火门、铝合金窗，材质及防火性能符合国家标准 |
| 4 | 钢结构要求 | 钢屋架、钢柱、钢梁材质均符合国家现行标准要求，强度及稳定性满足使用需求 |
| 5 | 报价包含范围 | 报价单价内含搭设活动板房所有工序费用、吊装费用及完工清理费用，无额外附加费用 |

三、供应商报价信息

| 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 报价（元/平方米，含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 元/平方米 | 供应商报价应是完成本项目每平方的所有费用，包括材料、设备、人工、吊装、税费、管理费等一切费用，本项目无增项。 |

四、其他说明

1.本调研表仅用于市场价格摸底，不构成正式要约，最终合作以双方签订的正式合同为准。

2.供应商报价需明确是否包含税金、运输费等所有相关费用，未明确说明的，视为报价已包含全部费用。

3.若供应商对现场条件存在疑问，可提前与大竹县人民医院项目对接人联系对。

联系人：王老师  联系电话：13989173629