大竹县人民医院尿失禁悬吊带等挂网耗材

配送服务项目遴选公告

大竹县人民医院（采购人）根据工作需要，按照《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》要求，拟通过遴选的方式对采购人所需医用耗材及配送供应商进行公开遴选，兹邀请符合本公告要求的生产企业（包括国内总代理）或供应商参加。

本项目为医院自主采购，非政府采购行为，适用《大竹县人民医院院内统一采购实施细则》，特将本项目有关事宜告知如下：

第一章 总 则

一、项目基本情况

（一）项目编号：竹医招采20260414

（二）项目名称：大竹县人民医院尿失禁悬吊带等挂网耗材配送服务项目。

- （三）项目内容及金额：本项目遴选的医用耗材均属于四川省医用耗材集中采购范围内产品，具体品种详见“第二章 采购项目内容和要求”。各采购包合同金额根据各采购包预计医用耗材配送数量结合遴选成交单价产生。合同期内按实际使用数量据实结算。

（四）合同期限：合同自双方签字生效之日起三年。

二、采购方式：遴选。是指采购人通过公开发布遴选公告，并按照公告的规则筛选出符合要求的产品和供应商。

根据川医保规〔2021〕10号《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》第六条第一款第三项规定：“采购价格联动产品，医药机构应在联动参考价内自主议定采购价格，在同品种同类别医用耗材中选择质优价廉的产品，公立医疗机构按照实际采购价实行零差率销售。”因此，本次遴选由遴选小组根据临床使用要求，在已挂网的同品种同类别医用耗材中选择质优价廉的产品进入下一轮评审，再通过二次报价的方式由评审委员会在联动参考价内确定采购价格和配送供应商。

三、供应商资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）本项目的特定资格要求：

供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可证/备案凭证；响应货物须具有符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。

（七）本项目是否接受联合体参与：不接受联合体投标。

四、遴选程序

（一）本项目无须现场及网上报名，供应商获取遴选文件后在采购人响应文件接收时间截止前递交响应文件和样品。

（二）采购人择期对样品进行遴选。

（三）对通过样品遴选的供应商的响应文件进行资格符合性评审。

（四）评审合格供应商进行第二次报价。

（五）评审委员会确定各采购包成交供应商。

（六）遴选结果在大竹县人民医院官网上公告。

（七）签订采购合同。

五、遴选文件获取

供应商登陆采购人官网（https://www.dzrmyy120.cn/）自行下载，并在响应文件接收时间截止前递交响应文件和样品。

六、采购人接收供应商响应文件和样品的时间、地点

（一）接收响应文件和样品开始、截止时间（北京时间）：2026年8月20日起，2026年8月26日17:30止，逾期送达的采购人按供应商资格无效化处理。

（二）供应商递交响应文件和样品地点：四川省达州市大竹县白塔街道青年路99号、大竹县人民医院门诊大楼八楼招标采购科办公室，甘老师收，电话：08185350886，邮编635100。

（三）供应商递交响应文件和样品方式：供应商可到采购人接收响应文件和样品的地点当面递交，也可采取快递邮寄至招标采购科办公室，但采用快递邮寄方式因延误或遗漏签收导致影响供应商正常参与遴选活动的责任自负。接收响应文件和样品时间截止后，采购人招标采购科和纪检监察室共同清点登记，并封存供应商递交的响应文件和样品。

（四）供应商递交的资料至少应包括：

1、纸质响应文件一份，对应电子响应文件一份（U盘或光盘存储，电子响应文件为纸质响应文件的完全扫描版）。

供应商无论参与本项目几个采购包均只制作一份响应文件。

- 2、产品样品和第一次报价表。

- 3、第二次报价表。供应商接到采购人报价通知后发送至采购人邮箱，不随响应文件递交。

七、遴选活动开始时间、地点

响应文件和样品递交时间截止后，采购人择期开展遴选工作，供应商无需到遴选现场参与。

二次报价具体时间，采购人将提前1日通知供应商，供应商应做好二次报价准备工作。

八、响应文件编制和样品要求

（一）供应商应当提供的响应文件支撑材料。供应商须提供以下材料，并装订进响应文件内：

1、资格性评审部分。供应商按照遴选公告要求提供有关资格证明材料。

（1）提供符合遴选公告要求且已签署盖章的响应文件封面（第三章附件）。

（2）提供承诺函，按第三章附件格式编制。承诺函仅提供一份，无需重复提供，下面涉及承诺函的条款均按此执行。

（3）具有独立承担民事责任的能力。①提供供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（非企业法人提供具有独立承担民事责任的能力的合法证件）；②法定代表人身份证复印件；③如参加遴选活动的不是单位法人代表（负责人），须附有“法定代表人（负责人）授权书”原件，法定代表人身份证复印件，授权代表本人身份证复印件。④提供《供应商直接控股、管理关系表》（4）具有良好的商业信誉，提供承诺函，按第三章附件格式编制。

（5）具有健全的财务会计制度。提供承诺函，按第三章附件格式编制。

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺函，按第三章附件格式编制。

（7）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供承诺函，按第三章附件格式编制。

（8）参加遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供承诺函，按第三章附件格式编制。

（9）根据采购项目提出的特殊条件。如有，则按遴选公告要求提供证明资料，无则不提供。

（10）法律、行政法规、遴选公告规定的其他条件。如有，则按遴选公告要求提供证明资料，无则不提供。

2、符合性评审部分。供应商按照遴选公告要求和“第二章采购项目内容和要求”的所有内容做出响应、应答、承诺等，并提供相关证明材料。

（1）提供技术、服务及其他要求应答表，按第三章附件格式编制。

（2）提供商务要求应答表，按第三章附件格式编制。

（3）第一次报价表，按第三章附件格式编制。

第一次报价表制作两份，一份表中有供应商信息置于响应文件中，采购人留存，具体要求详见第三章附件7-1；一份表中无供应商信息置于样品封箱中，供遴选小组遴选时使用，具体要求详见第三章附件7-2。

（4）供应商需要提供的其他证明材料。如有，则按遴选公告要求提供证明资料，无则不提供。

3、以上资料各提供一份加盖单位鲜章并按要求签署，所有资料按遴选公告要求装订成一册，共同组成“响应文件”。

4、供应商提供的以上所有证件、资料必须完整、清晰、真实、有效，如提供不全、不实、不清晰或无效的，供应商失去成交资格，供应商前期所发生的任何费用均自行承担，与采购人无关。

（二）响应文件的编制和签署

1、响应文件需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，统一用A4幅面纸。

2、响应文件需逐页编目并胶装成册，每本响应文件装订方式应为左侧装订。

3、响应文件须按遴选公告规定的签字处逐一签署，响应文件须逐页盖公章和骑缝章[个别地方（不超过2个）没有供应商公章，但该页面有供应商骑缝章覆盖的视作响应文件有效（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的或该页面既无公章又无骑缝章的除外）]。

4、参加遴选活动的供应商应按照遴选公告的规定和要求编制响应文件，遴选公告“第三章 响应文件相关文书格式”对响应文件格式有要求的，供应商按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

（1）资格性评审部分。供应商按照遴选公告要求提供有关资质资格证明材料。

（2）符合性评审部分。供应商按照遴选公告要求和“第二章采购项目内容和要求”的所有内容做出响应、应答、承诺等，并提供相关证明材料。

5、供应商提供的响应文件必须按遴选公告的要求如实提供所有材料和证明材料，不得有遗漏，不得虚假响应，不得有除错别字、同类问题前后表述不一致或计算错误之外的其他错误。供应商未按上述要求提供资料和证明材料、签署、盖章，响应文件字迹潦草无法辨认、响应文件表达不清的，将被无效化处理。

6、响应文件的密封签署盖章标注及递交

（1）供应商响应文件须密封签署盖章标注后，送达遴选公告规定的递交地点（响应文件必须用不透明文件袋密封，文件袋密封后封面注明“响应文件”、项目编号、项目名称、采购包号、供应商名称、法定代表人或其授权代表签字、联系电话（手机）等并加盖供应商单位鲜章；文件袋密封以响应文件不外露直视为标准，文件袋的封口处应用纸张妥善密封并加盖单位鲜章，避免文件袋封口可在无明显破坏痕迹的情况下取出响应文件并恢复原状），如未按上述要求密封、未注明相关信息、未盖章、未签字的，该供应商将失去参加遴选活动的资格，其责任由该供应商自行负责。

（2）供应商必须在截止时间前将按规定密封签署盖章标注的响应文件现场递交至规定的地点，逾期送达或者未按照规定送达的，该供应商将失去参加遴选活动的资格。

（三）样品要求

1、供应商所投采购包均应提供产品样品，每个品目每个规格的样品均提供壹份，样品随供应商响应文件一并递交。样品作为响应文件的组成部分，于响应文件递交截止时间前送达现场，否则不予接收。

2、供应商应将样品封装在样品封箱内，封箱上备注项目名称+采购包号。样品封箱上不得有供应商信息，否则视为供应商不响应遴选公告要求予以成交资格无效化处理（采用快递邮寄方式的，响应文件资料和样品封箱一并邮寄，建议采用顺丰等送至采购人当面签收的快递，同时样品封箱表面应另置外包装，避免封箱上直接出现供应商快递寄件信息）。

3、供应商提供的样品封箱内应放置无供应商信息的第一次报价表一份，用于临床科室评估耗材使用经济性。第一次报价表按第三章附件7-2格式编制。

4、样品封箱内只能有样品和无供应商信息的第一次报价表（此表不要盖章），否则视为供应商不响应遴选公告要求予以成交资格无效化处理。

5、不提供样品、逾期送达的样品、不符合遴选公告要求的样品均视为供应商不响应遴选公告要求予以成交资格无效化处理。

6、供应商的样品制作、搬运等相关费用由供应商自行承担。供应商须自备样品测评前所需封样的纸箱和封箱带等所需物品。

7、遴选活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，供应商应在30日内到院自行处理，且不收取采购人样品费用。供应商未在规定时间内到院处理样品的视为放弃样品处置权，由采购人处理。对于成交供应商提供的样品，由采购人保管、封存，并作为履约验收的参考。

8、本项目适用于民法典《买卖合同》中关于“凭样品买卖合同”的法律条款约束，若供应商成交后提供的货物质量低于封存样品的质量标准，视为供应商虚假响应，则供应商构成违约行为，采购人可以解除合同并要求供应商支付成交合同总金额10%的违约金。

九、遴选方法及标准

（一）遴选方法：为确保医用耗材临床使用安全、有效，满足临床使用要求，通过遴选小组对样品进行主、客观综合评价，认为样品质量、外观、款式、价格等不符合临床使用要求或认为某样品为所有样品中相对综合质量较差的等情况，遴选小组可按以下规则淘汰产品及供应商。

1、遴选小组通过视觉感官、触摸、对比等方式对供应商提供的样品从性能、产品外观、材质、价格等方面进行主客观综合评价，按少数服从多数的原则，以采购包为单位获得遴选小组半数以上同意采纳的进入下一轮评审；未获得半数以上同意的为淘汰产品及供应商。

2、如某一采购包，遴选小组同意采纳的样品供应商不足三家，则该采购包此次流选，后期再次遴选。

（二）遴选标准

1、评价样品的外观/规格/质量/功能等技术参数是否符合遴选公告要求及采购人临床使用要求。

2、评价样品的实用性是否符合临床使用要求。

3、评价样品的经济性，与现有设备兼容性、操作风险性等是否满足临床使用要求。

十、确定成交供应商

（一）某一采购包样品遴选合格并评审合格的供应商满足三家及以上的，采购人组织入围供应商进行第二次报价，否则该采购包此次流选，后期再次遴选。

（二）采购人提前1日通知供应商第二次报价时间，供应商应在采购人规定的第二次报价时间开始后，50分钟内将第二次报价文件先加盖单位鲜章再扫描成PDF文件（PDF文件及Excel内容必须一致）发送到指定邮箱。

邮箱地址：15883703853@163.com ，邮件标题请用项目名称+采购包号+公司名称，避免混淆。

（三）评审委员会以最低价评审法确定每个采购包一个成交供应商；评审委员会按供应商第二次报价从低到高排序，第二次报价相同的供应商，采购人抽签确定供应商顺位。

- 十一、合同签订、履行

1、供应商依照遴选公告要求和响应文件承诺与采购人签订采购合同。

2、供应商应在大竹县人民医院官网成交结果公告发布之日起30日内与采购人签订采购合同，由于供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，对应采购包有剩余供应商的，采购人顺位递补供应商签订采购合同，对应采购包没有剩余供应商的，采购人重新开展遴选活动。

3、采购人按遴选公告要求和采购合同约定，按相关规定程序向供应商付款。

4、本采购项目严禁供应商将采购合同义务转包。供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

5、供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

6、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

7、国家或行业主管部门对本项目货物或服务的技术、标准、质量等有特殊要求的，供应商所供货物或服务必须满足。

十二、 遴选活动终止、拒绝供应商参与、成交资格无效化的规定

- （一）有以下情形之一的供应商，采购人不接受该供应商参与遴选活动：

1、在遴选公告截止时间时逾期送达响应文件或样品的。

2、未提供样品/响应文件，或样品/响应文件不符合遴选公告规定数量、要求的。

3、响应文件的采购人名称、项目名称、项目编号等和本项目不一致的。

4、样品/响应文件密封盖章签字和标注信息等不符合本遴选公告规定的，例如未密封、未按要求密封、未盖章、未签字、未按要求注明相关信息等不符合遴选公告规定的。

5、其他违反法律法规和遴选公告要求的情形。

- （二）出现下列情形之一的，相关遴选活动终止：

1、对应采购包无足够数量供应商参与的；

2、对应采购包无足够数量提供合格样品供应商的；

3、对应采购包无足够数量响应文件审查合格供应商的；

4、对应采购包无足够数量第二次报价供应商的，或对应采购包第二次报价供应商的报价均超过第一次报价或联动参考价等的；

5、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6、因重大变故，采购任务取消的；

7、其他无法继续开展遴选活动或者无法成交的情形。

- （三）供应商参加遴选活动不得有下列情形，否则对其成交资格无效化处理：

1、遴选活动中需供应商签字确认的，供应商拒绝签字；

2、样品/响应文件不符合遴选公告要求的；

3、不具备遴选公告中规定的要求、未响应、未完全响应遴选公告要求的；

4、响应文件内容模糊、字迹潦草无法辨认、表达不清的；

5、提供的样品与报价单中报的品牌、规格型号不一致的；

6、报价不符合遴选公告要求的；

7、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、其他不符合法律法规、遴选公告要求的。

- （四）供应商参加遴选活动不得有下列情形，否则对其成交资格无效化处理，拉入黑名单，并追究法律责任。

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商委托同一单位或者个人办理参加遴选活动事宜；

3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同供应商的响应文件异常一致或者文件报价呈规律性差异；

5、不同供应商的响应文件相互混装；

6、供应商直接或者间接从采购人、评审人员处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

7、供应商按照采购人、评审人员的授意撤换、修改响应文件；

8、供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

9、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加遴选活动；

10、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

11、供应商之间商定部分供应商放弃参加遴选活动或者放弃成交；

12、供应商与采购人、评审人员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13、供应商提供虚假材料谋取成交；

14、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

15、与采购人、评审人员、其他供应商恶意串通；

16、向采购人、评审人员行贿或者提供其他不正当利益；

17、成交后无正当理由拒不与采购人签订合同；

18、未按照遴选公告确定的事项签订合同；

19、将合同转包或者违规分包；

20、提供假冒伪劣产品；

21、擅自变更、中止或者终止合同；

22、不按遴选公告要求和合同约定履行合同主要义务的；

23、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

24、法律法规规定的其他情形或其他不能履行合同主要目的的行为。

供应商有上述情形的，其成交资格无效化处理或者成交后认定成交无效。采购人将供应商拉入本单位黑名单，3年内拒绝该供应商参与采购人组织的任何项目遴选/采购活动，同时依法追究供应商责任。采购人相关工作人员及评审人员收取供应商不当利益，配合供应商串通的，由采购人工作单位进行纪律处分。

十三、信息发布

（一）本公告在采购人官网（https://www.dzrmyy120.cn/）以公告形式发布。公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

（二）大竹县人民医院官网发布的本项目更正公告，视为已将更正书面通知所有参与遴选活动的供应商。相关供应商应自行上网查阅相关信息，若因供应商未及时查看更正公告，而造成的一切后果，由其自行承担责任。

十四、其他补充事宜

无

十五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名称： 大竹县人民医院

地址： 四川省达州市大竹县白塔街道青年路99号门诊8楼招标采购科办公室

项目联系人：甘先生

联系电话：08185350886 （工作日每天上午08:00至12:00，14:30至17:30）

（二）有关本项目的询问、质疑

有意参与遴选活动的供应商对本项目有询问的，由大竹县人民医院招标采购科（08185350886）在3个工作日内进行答复。

参加遴选活动的供应商认为本项目采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向大竹县人民医院纪检监察室（08185350803）质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

大竹县人民医院

- 2026年8月19日

- 第二章 采购项目内容和要求

一、本项目共分为7个采购包，每个采购包名称按照：采购包号一、采购包号二...以此类推，7个采购包均采用遴选采购方式和最低价评审法，7个采购包的供应商资格条件、商务要求等均相同。

供应商可以参与本项目中任意一个采购包或多个采购包的遴选活动。

（以下内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

1、采购包号一

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考型号 | 单位 | 预估3年使用数量 | 适用范围 | 耗材参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿失禁悬吊带 | DDBL400×11-B-I-P | DDBL400×11-B-I-P | 套 | 180 | 适用于女性的尿道过度移位和/或括约肌功能障碍而造成的压力性尿失禁的尿道中段悬吊手术。 | 1、结构及组成：产品由吊带与器械组成。 1.1、其中吊带由网片与连接端组成，选配器械由304不锈钢主体与手柄组成。 1.2、选配器械可同时满足耻骨后经阴道尿道中段无张力悬吊术（TVT-E）及经闭孔尿道中段无张力悬吊术（TVT-O）两种术式要求，可根据术中情况灵活选择术式。 2、性能： 2.1、厚度:网片厚度:0.40mm±0.08mm。 2.2、孔隙率:用重量法计算，网片孔隙率应为91%±8%。 2.3、孔尺寸:L型吊带网格孔尺寸应为1.9mm±1mm。 2.4、单位面积重量为28±10g/m2。 | 妇科 |
| 2 | 盆底修复系统 | TB210×160-P | TB210×160-P | 套 | 210 | 适用于女性因盆底缺陷或支持组织薄弱、松弛而引起盆底功能障碍的盆底重建手术。 | 1、结构及组成： 1.1该产品由网片与器械组成。 1.2网片由植入补片与连接端组成； 1.3器械由不锈钢主体与手柄组成。 1.4植入补片由聚丙烯单丝编织而成，其中白色单丝无染料，蓝色单丝为酞青蓝染料染色。 2、规格型号：网片根据植入部位的不同，分为全盆底网片、前盆底网片、后盆底网片和未成形盆底网片。 3、未成型网片尺寸（包含但不限于）：长度150mm～210mm；宽度140mm～160mm | 妇科 |
| 3 | 盆底修复系统 | TB150×140-P | TB150×140-P | 套 | 210 |  |  | 妇科 |
| 4 | 盆底修复系统 | TB180×150-P | TB180×150-P | 套 | 210 |  |  | 妇科 |

2、采购包号二

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考型号 | 单位 | 预估3年使用数量 | 适用范围 | 耗材参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压面罩 | 口鼻面罩中号 | 口鼻面罩中号 | 个 | 1500 | 产品与呼吸机连接，为成人患者提供正压通气用。 | 由富氧接口、胶塞、旋转接口、口鼻面罩弯管接头主体、口鼻面罩弯管接头片、口鼻面罩开口垫片、氧气帽、口鼻面罩面杯、口鼻面罩衬垫、口鼻面罩调节帽、口鼻面罩调节杆、口鼻面罩前额支架、前额头垫、头带组成。 | 呼吸与危重症医学科、重症医学科、急诊医学科 |
| 2 | 正压面罩 | 鼻面罩 中号 | 鼻面罩 中号 | 个 | 1200 | 产品与呼吸机连接，为成人患者提供正压通气用。 | 由富氧接口、胶塞、旋转接口、鼻面罩弯管接头主体、氧气帽、鼻面罩开口垫片、鼻面罩面杯、鼻面罩衬垫、鼻面罩前额支架、前额头垫、头带、鼻面罩前额支架盖组成。 | 呼吸与危重症医学科、重症医学科、急诊医学科 |

3、采购包号三

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考型号 | 单位 | 预估3年使用数量 | 适用范围 | 耗材参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用异物钳 | MTN-GF-23/18-3-C-0 | MTN-GF-23/18-3-C-0 | 把 | 600 | 适用与内窥镜联合使用，从人体消化道中取出异物。 | 由钳头部件、外管、滑块和手柄组成。 | 内窥镜中心 |

4、采购包号四

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考型号 | 单位 | 预估3年使用数量 | 适用范围 | 耗材参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻胆引流导管 | NBDS-B-7/250-P | NBDS-B-7/250-P | 个 | 120 | 经口鼻进入胆管，主要用于体外胆汁引流。 | 1、经口鼻进入胆管，主要用于体外胆汁引流；2、胆管型鼻胆引流导管，直径为7F， 总长度为250cm,PE材质；3、产品由外引流管、基座、三通阀、引流袋连接管、矫直管、鼻管、鲁尔帽组成；4、多侧孔设计具有引流效果；5、具有柔韧性，轻松通过狭窄段同时患者痛苦和异物感弱。 | 普外二 |
| 2 | 鼻胆引流导管 | NBDS-A-7/250-P | NBDS-A-7/250-P | 根 | 90 | 经口鼻进入胆管，主要用于体外胆汁引流。 | 1、经口鼻进入胆管，主要用于体外胆汁引流；2、肝管型鼻胆引流导管，直径为7F， 总长度为250cm,PE材质；3、产品由外引流管、基座、三通阀、引流袋连接管、矫直管、鼻管、鲁尔帽组成；4、多侧孔设计具有引流效果；5、具有柔韧性，轻松通过狭窄段同时患者痛苦和异物感弱；5、优良的抗折性和形状记忆性能，X射线下具有显影性。 | 普外二 |

5、采购包号五

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考型号 | 单位 | 预估3年使用数量 | 适用范围 | 耗材参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胆道支架 | MTN-DA-S-10/80-2.7/1800 | MTN-DA-S-10/80-2.7/1800 | 套 | 60 | 用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。 | 1、用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗；2、支架直径10mm，工作长度为80mm的直圆柱手工编织网状胆道支架套装，由镍钛合金制成，无覆膜；3、置入器导管直径2.7mm，长度1800mm；4、置入器为A型置入器，由软头、内管、中管、外管、定位环、手柄、助推管组成，支持释放过程中的重新定位功能；5、持续柔和的径向支撑力,有效扩张狭窄部,患者不适少；6、具有顺应性，顺应弯曲，贴合管壁。 | 普外二 |
| 2 | 胆道支架 | MTN-DA-S-10/60-2.7/1800 | MTN-DA-S-10/60-2.7/1800 | 套 | 60 | 用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗。 | 1、用于因病变造成的胆道狭窄或梗阻的扩张治疗；2、支架直径10mm，工作长度为60mm的直圆柱手工编织网状胆道支架套装，由镍钛合金制成，无覆膜；3、置入器导管直径2.7mm，长度1800mm；4、置入器为A型置入器，由软头、内管、中管、外管、定位环、手柄、助推管组成，支持释放过程中的重新定位功能；5、持续柔和的径向支撑力,有效扩张狭窄部,患者不适少；6、具有顺应性，顺应弯曲，贴合管壁。 | 普外二 |

- 6、采购包号六

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考型号 | 单位 | 预估3年使用数量 | 适用范围 | 耗材参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液灌流器 | SR130 | SR130 | 支 | 6600 | 适用与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病患者体内以β2-微球蛋白（β2-MG）为代表的中大分子毒素物质。 | 由罐体、吸附剂和注射用水三部分组成。罐体由端盖、中筒、滤网、小帽、密封圈等组成，吸附剂为中性大孔树脂，可耐受100KPa的压力，最高血流量≤250mL/min。 | 肾病内科 |
| 2 | 一次性使用血液灌流器 | RC150 | RC150 | 支 | 150 | 适用与血液净化装置配合使用，用于清除人体内分子量小于1000，蛋白结合率大于40%的中毒药物。 | 本产品由罐体和吸附剂两部分组成，罐体由压盖、端盖、中筒、滤网、小帽、锥塞、密封圈组成，外壳采用聚碳酸酯材料，吸附剂为球形多孔树脂炭。 | 肾病内科 |
| 3 | 一次性使用血液灌流器 | RC180 | RC180 | 支 | 150 | 适用与血液净化装置配合使用，用于清除人体内分子量小于1000，蛋白结合率大于40%的中毒药物。 | 本产品由罐体和吸附剂两部分组成，罐体由压盖、端盖、中筒、滤网、小帽、锥塞、密封圈组成，外壳采用聚碳酸酯材料，吸附剂为球形多孔树脂炭。 | 重症医学科 |

7、采购包号七

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格 | 参考型号 | 单位 | 预估3年使用数量 | 适用范围 | 耗材参数 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液净化滤器 | L型 | L型 | 支 | 600 | 用于少尿性急性肾功能衰竭相关的容量过负荷、尿毒症和/或电解质紊乱的病人；也可用于需要清除过多液体负荷的病人。 | 由膜、外壳（含外壳帽）、封口材料、O型环及保护帽构成，组成材料为聚砜膜、聚碳酸酯、聚氨酯、硅橡胶及聚乙烯。 | 重症医学科、肾病内科 |

二、本项目通用服务及其他要求（此节内容供应商在技术、服务及其他要求应答表中响应）

（一）本项目所有耗材均属于药品和医用耗材招采管理系统（四川省）平台集中采购范围内，采用价格联动采购方式的医用耗材，故本项目按《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》文件要求，由采购人在联动参考价格内与供应商自主议价，在同品种同类别医用耗材中自行遴选配送供应商。供应商参与本项目的所有耗材必须是在药品和医用耗材招采管理系统（四川省）平台备案挂网耗材。

- （二）药品和医用耗材招采管理系统（四川省）平台内耗材医院将按相关规定如实上报采购信息，供应商应承诺并及时上网确认，确保医院网上集中采购工作顺利进行。否则记入不诚信履约考核。

- （三）高值医用耗材实行“零”库存、寄销制。由供应商存放一定数量的货物在医院库房，保证临床正常使用，双方定期核对使用数量再开票付款。供应商须定期或不定期到医院核查寄存在医院库房的高值医用耗材品规、数量是否齐全，是否能满足临床使用，是否存在过期失效的风险等，如果发生三次以上（含第三次）因货物库存不能保证临床正常使用，将取消供货资格，终止双方签订的合同；如果供应商不到医院核查寄存货物导致过期失效等，一切损失由供应商自行承担。

- （四）医院医用耗材实行条码管理后，供应商应按照医院编码规则打印好条码并粘贴在货物外包装上扫码入库，如因此导致货物不能入库使用，由供应商自行承担相应责任及损失。

- （五）按国家医保政策，凡未取得国家医保医用耗材编码的视同无收费依据。对于可收费的医用耗材，供应商在选择报价产品时应选择具有国家医保医用耗材编码的产品，否则对不能完成医保对码的将取消其中标资格。

- （六）本项目采购货物成交单价按《四川省医药机构医用耗材集中采购实施方案》文件要求进行动态浮动，每次结算以本项目成交单价、截至上月末全省医疗机构采购加权平均价和联动参考价中最低价执行。

- （七）项目成交后，供应商按采购人实际需求提供合格货物，分批供货，双方据实结算。结算金额=实际用量×单价（以本项目成交单价、截至上月末全省医疗机构采购加权平均价和联动参考价中最低价执行）。

1、本项目要求供应商报价为包干价，是完成本项目全部工作内容的价格体现，已包括供应商完成本项目所需的一切费用（例如货物设计、材料、制造、包装、运输、搬运至采购人指定地点、人工服务等所有其他有关各项的含税费用），采购人不因市场风险、价格波动等情况向供应商支付风险补偿和成本补偿等费用。

2、本项目货物未来购置数量采购人当前无法确定，为预计采购数量，供应商成交后，根据采购人的需求进行供货，最终货物采购数量以合同履行期限内采购人实际需求为准。

3、结算时以采购人实际需要的货物购置数量乘以各项标的单价为准，合同履行期内，最终采购人货物采购总金额不超过本项目合同总价。

（八）供应商须有专人负责与采购人业务接洽，接洽人员应随时响应采购人的货物采购需求，负责联络、安排、协调货物配送、售后、对账等全流程服务。（全流程服务是指接洽人员负责联络、安排、协调货物配送至采购人指定地点期间发生的所有工作，不得将部分环节工作转嫁给采购人的职能人员，占用采购人职能人员时间），未提供全流程服务视为供应商违约。供应商不得随意变更接洽人员。

（九）供应商提供合同履约期间货物会计数据统计工作，每月以电子文档形式将当月所有配送货物的时间、品名、规格、数量、单价、金额、所属科室等数据发送至采购人相关工作人员存档。

（十）供应商应保证货物质量，保证货物合法合规，须提供全新的货物，符合国家相关质量标准、技术标准、安全认证，且应保证货物是全新、未使用过的原厂原包装合格正品，货物无划伤、无碰撞痕迹，无损坏等影响货物外观、性能、质量的缺陷。

（十一）供应商所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、主要技术参数、质量等要求。供应商所提供的货物质量技术参数应等于或优于本项目对货物质量、规格、性能的技术参数要求。本合同履行期间，若因生产企业停产等不可抗力导致货物型号、参数变更，供应商其继续供货的货物质量、性能必须等于或优于原供货货物。

（十二）若本项目中的质量技术要求无明确说明或质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行，包括货物的售后和质保期时间。

（十三）本项目采用分批供应配送的方式，供应商应及时足量供应，保证货物的储备量，确保货源稳定，节假日不能断供。供应商须保证在采购人要求的时效内送达货物，若运输过程中发生安全事故或遇不可抗力情况由供应商自行承担，采购人不承担任何责任，如造成货物受损需对采购人进行经济赔偿。

（十四）供应商提供的货物质量及其标识必须符合最新的国家标准的规定，配送车辆须具备试剂耗材配送条件。若货物需要进行冷链运输的，供应商需提供冷链配送服务，冷链配送的货物配送全程具有冷链记录，无冷链记录的采购人有权拒收货物。

（十五）提供的耗材剩余使用有效期不低于总有效期的三分之二，确保采购人在使用货物过程中的安全性、有效性。

（十六）供应商需按照采购合同规定的品牌、价格、规格有效期等及时供货，如成交后供货货物不能满足采购人工作需求，影响采购人工作，对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响的，采购人有权停止供货合同，按照相关法律及规定向采购人赔偿。

（十七）供应商必须自行提供配送服务，配送过程中应合理规划运输路线，路线应根据项目所在地道路分布特点进行规划、保障交货时间，配送过程中应注意货品安全，货物无丢失、污染、损坏等情况发生、无错送货少送货等情况。

（十八）因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，采购人可以拒绝接受标的物或者解除合同。采购人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由供应商承担。

（十九）若供应商所供的货物经国家行政部门检查判定为不符合国家相关标准，导致采购人因使用供应商不符合国家相关标准的货物而遭受国家相关部门处罚，所产生的罚款和法律责任全部由供应商负责承担和缴纳。

（二十）供应商需在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保员工安全及职业健康，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施。合同履行过程中由供应商及供应商员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因供应商及供应商人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物质量问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

- 三、本项目通用商务要求（此节内容供应商在商务要求应答表中响应）

- （一）交货配送时间

- 本项目采用零星分批供货方式供货，合同履行期内供应商按采购人电话通知的货物品名、货物数量、型号规格、时间地点及时配送。供应商接采购人通知送货，不论采购人货物需求规模大小，供应商均应保证按时按质供货。采购人可做采购数量增减调整，供应商不得提出附加条件。每批次交货时间为采购人向供应商发出通知15日内，由供应商负责送货至采购人指定地点。

- 交货地点

- 四川省大竹县白塔街道青年路99号，大竹县人民医院医学装备科指定库房（门诊大楼八楼、十楼或外科大楼负一楼或采购人指定地点）。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。

- （三）合同履约期限	（以下任一条件先达到即合同履行完毕）

- 1、双方签订采购合同生效之日起，合同履行期限满3年，合同自然终止。

- 2、双方签订采购合同生效之日起，至本项目采购总金额达到合同总价截止。

- （四）付款方式

- 1、合同履行期间，本项目采购总金额在达到合同总价前，采购人和供应商每月核算一次供应商所供货物采购数量和金额。

- 2、每月28日前，供应商应完成与采购人当月货款的核算工作。供应商提供合同履行期间货物会计数据统计的电子文档给采购人存档。

- 3、采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，供应商必须提供货物结算清单（采购人出具的验收、验收资料）给采购人核对，供应商的结算清单应清楚、准确、真实。供应商必须出具国家认可的足额有效发票，供应商为一般纳税人的，应当提供增值税专用发票。供应商未按前款要求提供资料和票据的，采购人有权拒绝付款。

- 4、采购人在供应商所供货物使用（货物无任何质量问题、证照及发票等手续齐全）且验收合格后，按医院相关财务制度支付货款。

- （五）验收、交付标准和方法

- 1、履约验收标准：按照《大竹县人民医院采购管理办法》以及国家相关规定、本项目遴选公告、供应商的响应文件及承诺、双方合同约定标准进行验收，若货物存在质量问题，采购人有权拒绝支付费用。

- 2、验货时严格执行相关规定，具有货物资质证照、随货同行清单、发票、批次检验报告等文件。进口货物还需报关单和检验检疫合格报告；随货同行清单要注明货物名称、规格、型号、商品代码、数量、单价、金额、生产企业、货物注册证号、批次、有效期、国家医保医用耗材编码及货物流水码等信息，并加盖供应商鲜章。需冷链管理的医疗器械，验收人员应核查运输过程中的温度记录，确保货物在运输过程中未出现温度异常，货到后，应立即转移至医院指定的冷藏设备中保存，并在冷链交接记录上注明保存条件及接收温度。

- 3、供应商应将货物送到采购人指定的院内地点接受采购人入库验收，采购人有权要求供应商提供每批次货物的合格资料和质量证明材料，并核实材料真实性，如供应商无正当理由不予配合或证实实际货物与合同约定的要求不符，视为供应商违约，采购人有权拒收货物并要求供应商承担违约责任。

- 4、鉴于本项目为分批次供货，每批次货物自供应商交付给采购人5个工作日内，采购人书面签收销售单据视为对该批次货物数量和外观验收合格。采购人应当在5个工作日内将标的物的数量或者外观不符合约定的情形通知供应商。

- 5、当事人约定的验收期限过短，或根据标的物的性质和交易习惯，采购人在验收期限内难以完成全面检验的，该验收期限仅视为采购人对标的物的外观瑕疵提出异议的期限。合同约定的验收期限或者质量保证期短于法律、行政法规规定期限的，应当以法律、行政法规规定的期限为准。当事人对验收期限未作约定，采购人签收的送货单、确认单等载明标的物数量、型号、规格的，推定采购人已经对数量和外观瑕疵进行检验，但是有相关证据足以推翻的除外。

- （六）质量保质期

- ‌供应商提供的货物质保期符合国家标准或行业标准规定的质保期限（二者选其优），质保期从每批货物交付采购人验收合格之日起计算，质保期内如果货物出现非人为的质量问题，由供应商提供更换或退货等服务，其产生的一切费用（含货物、人工、运输费等）由供应商承担，若货物更换必须是等于或优于本合同要求的。

- （七）售后服务

- 1、供应商提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，采购人不再另行支付。

- 2、除本项目不涉及或遴选活动中明确约定无须承担外，供应商还应提供下列服务：

- （1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持等。

- （2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料。

- （3）在采购人指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对采购人操作（使用）人员进行培训；保证操作（使用）人员能熟练操作（使用），并能进行日常维护，如未达到，采购人有权延后支付合同所约定款项。

- （4）在正常使用过程中，如存在货物质量问题，供应商须在价格不变的情况下无条件更换符合采购人使用要求质量更好的货物供采购人使用。如因货物质量问题导致医疗纠纷或事故，供应商必须承担全部民事赔偿、行政及刑事法律责任。

- （5）供应商所提供的货物必须证照齐全、有效，所有资质材料复印件必须加盖供应商鲜章。同时供应商应关注所提供证件有效期，保证在有效期结束前一个月内及时更换证件，否则应承担相应法律责任。

- （6）货物自采购人验收之日起30日内，发生质量问题，采购人可以选择退货、换货；货物超出采购人验收之日起30日的，发生质量问题，采购人可以选择换货，供应商须更换可正常使用的新货物。供应商提供因货物质量问题产生的上门货物退换服务。货物出现质量问题，由供应商派人到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求按时提供解释和货物退换服务。

- （7）在质保期内所发现的缺陷，采购人应尽快通知供应商，供应商应在采购人通知后2日内到采购人院内指定地点提供服务或解决故障问题，免费退换有缺陷的货物。

- 采购人通知后2日内供应商怠于或不履行或瑕疵履行售后义务的或未能弥补货物缺陷的，采购人将采取必要的补救措施（采购人自行更换或委托第三方替代供应商更换），其产生的因处理货物问题的所有费用及风险由供应商承担，采购人根据合同约定对供应商行使的其他权利不受影响，同时视为供应商违约，采购人要求供应商承担违约责任。

- （八）违约责任

- 1、双方必须遵守合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

- 2、如因供应商工作人员在合同履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购方造成损失或侵害，包括但不限于采购方本身的财产损失、由此而导致的采购方对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。

- （九）特别约定

- 合同履行期间，成交供应商有下列情况之一的，采购人有权解除合同，终止供应商供货

- 1、违反国家有关政策、法规，违反廉洁协议的。

- 2、供货商所提供的产品不能满足半数以上的临床科室使用要求或专科材料不能满足半数以上的工作人员使用要求的。

- 3、高值医用耗材实行 “零”库存、寄销制，如因高值医用耗材库存不能保证临床正常使用或存在过期失效，一年内累计发生三次及以上的。

- 4、供应商如因产品质量和使用培训不到位造成医疗纠纷或医疗事故，供应商应承担责任和赔偿义务而拒绝承担责任和相应赔偿的。

- 5、采购人实行条码管理，供应商应完全配合执行条码管理要求，如供应商不配合医院工作，由此导致货物不能入库使用的。

- 6、对于可收费的医用耗材，供应商所供产品未标注国家医保医用耗材编码及产品代码的。

- 7、根据采购人《医疗器械供应商诚信管理制度》不诚信履约的。

- （十）解决争议

- 1、在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应提交采购人所在地人民法院诉讼解决。

- 2、诉讼裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

- 3、除另有裁决外，诉讼费应由败诉方负担。

- 4、在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

- （十一）包装方式及运输

- 1、供应商提供的货物应当商品包装，应当采取足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。包装上标明品名、规格、生产企业、出厂日期或质保期。

- 2、供应商所供货物包装涉及国家强制要求或有行业通用标准的，其包装应符合相关质量标准、技术标准、安全认证和符合合同目的的特定标准。

- 3、供应商负责货物的运输、搬运、装卸、堆叠码放工作及费用。供应商保证所提供的货物在运输、搬运、装卸、堆叠码放和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、变质、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。供应商提供货物在上述运送过程中造成货物泄漏、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。

- 4、供货货物包装标识清楚，符合《医疗器械说明书和标签管理规定》要求，特别是进口货物（如有）一定要有中文标识。中文标识至少应包括：货物名称、型号、规格、有效期、医疗器械注册证编号或者备案凭证编号、注册人（代理人）或者生产企业的名称、住所、生产地址、联系方式及生产许可证编号等。

- 5、对运输、存储条件有特殊要求的货物（如冷链管理医疗器械等）需按照说明书和标签标示要求进行运输与贮存，并做好相关记录。需单独包装且应在外包装显著位置说明运输及存储条件，以便医院收货后能按要求保存或迅速移交科室存放，否则由此造成的一切损失由供应商承担。冷链管理医疗器械根据《医疗器械冷链（运输、贮存）管理指南》（2016第154号）或最新标准的相关要求执行。

- 6、每送货应附随货同行清单，清单按合同要求制作。

- 7、本项目涉及商品包装和快递包装的，除另有要求外，供应商所出售的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》等要求执行。

- 8、运输费、装卸费由供应商承担。

第三章   响应文件相关文书格式

附件1（响应文件封面要求如下）

响应文件

项目编号：

项目名称：

采购包号（供应商写明所有参与的采购包号，如采购包号一、采购包号二，打印时删掉这句话）：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托授权代表签字：

联系电话（手机）：

日期：   年   月    日

附件2

法定代表人授权书

大竹县人民医院：

本授权声明：我方       （供应商名称）      （法定代表人姓名、职务）授权     （授权代表姓名、职务）为我方参与“            ”项目（项目编号：            ）遴选活动的合法代表，代表我方全权决策处理参与本项目遴选活动、有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。我方对授权代表基于本项目的一切决策及行为均同意。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

日    期：

备注：1、如法定代表人本人参加遴选活动的，遴选活动响应文件中不需提供法定代表人授权书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加遴选活动的，遴选活动响应文件中必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

附件3

供应商直接控股、管理关系表

| 法定代表人姓名 | 本项目授权 代表姓名 | 直接持股≥50%股东名称及具有股东会表决权股东名称 | 董事姓名 （无则不填） | 监事姓名 （无则不填） | 与供应商存在直接管理关系的机构（无则不填） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应如实填写，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一采购包下的遴选活动。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4

承诺函

大竹县人民医院：

我单位        （供应商名称）作为“              ”（项目名称）   （项目编号：            ）的响应供应商，自愿参与本项目遴选活动，我单位在此根据遴选公告要求郑重承诺如下：

一、具备下列项目履约条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、我单位自愿按照遴选公告规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务/工程，本项目我方报价即为完成本项目全部内容的价格体现。

三、我单位愿意提供采购人可能另外要求的，与项目有关的证明文件资料，并保证我单位已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

四、我单位完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

五、我单位完全接受和理解本项目遴选公告规定的各项要求。我单位如对遴选公告有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前向采购人院内监督部门或相关行政单位、机构进行维权救济，不存在对遴选公告有异议的同时又参加遴选活动以求成交或者为实现其他目的的行为。

六、在参加本次遴选活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的遴选活动的行为。

七、在参加本次遴选活动中，不存在和其他供应商在同一采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

八、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

九、我单位响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务、报价等承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

十、如本项目遴选活动过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，样品将作为成交后履约验收标准，因样品存在缺陷或者不符合遴选公告要求导致未能成交的，我单位愿意承担相应的不利后果。

十一、我单位一旦成交，将严格按照遴选公告规定履行本项目合同规定的所有责任和义务，在规定期限内签订采购合同并严格履约。

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其所有权、专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由我单位承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。在采购项目实施过程中采用我单位自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，由我单位提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人（含采购人委托的第三方）享有使用权。如使用了我单位不拥有的知识产权，则已在响应文件和报价中包括了合法使用该知识产权的相关费用。

十三、我单位响应有效期为提交响应文件截止之日起90天（供应商载明的响应有效期可以长于遴选公告规定的90天期限，但不得短于遴选公告规定的90天期限。否则，其响应文件将作无效处理）。

十四、我单位已经认真阅读和充分理解遴选公告中的所有事项、格式条款和规范要求。我单位没有对遴选公告全面作出实质性响应是自身责任，我单位同意没有按照遴选公告要求作出全面实质性响应的将无效处理，其本项目成交资格同时无效化处理。

十五、此承诺函不能免除遴选公告要求提供的其他证明材料，例如根据采购项目提出的特殊条件证明材料、法律行政法规规定的其他条件证明材料等。

十六、根据遴选公告要求，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，我单位按照本项目遴选公告的规定在响应文件中提供，以响应文件中提供的证明材料为准。

响应文件提交后，本函即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本函的各项承诺，并对本次提交的响应文件全部内容的真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受本项目成交资格无效化处理，并承担提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5

技术、服务及其他要求应答表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选公告 第二章 要求 | 供应商响应 内容 | 正/负或无偏离 | 相应证明材料（如有要求提供，无则不提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1、 供应商必须把遴选公告第二章的所有实质性技术、服务及其他要求内容列入此表。

2、供应商按照遴选公告实质性技术、服务及其他要求的内容对应填写应答，并逐页盖章。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写。

4、供应商不按上述要求填写，将取消其成交资格。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件6

商务要求应答表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 遴选公告第二章 要求 | 供应商响应 内容 | 正/负或无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、 供应商必须把遴选公告第二章要求的所有实质性商务要求内容列入此表。

2、供应商按照遴选公告商务要求的内容对应响应，并逐页盖章。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写。

4、供应商不按上述要求填写，将取消其成交资格。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件7-1

第一次报价表（响应文件内）

项目编号：

项目名称：

采购包号：（供应商写明采购包号，如采购包号一、采购包号二，每个采购包号需单独制作一张对应报价表，打印时删掉这句话）

供应商名称：                                联系电话：

| 包号 | 产品通用名称/遴选文件对应耗材名称 | 产品注册证名称 | 注册 证号 | 生产企业 | 规格 型号 | 包装规格 | 商品 代码 | 产品ID | 国家医保代码 | 计价 单位 | 单价（元） | 遴选文件对应预估3年使用数量 | 分项金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例（打印时此行删掉） | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶（宫安康） |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  | 900 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、、、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包报价金额合计： （元），大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺：1、本公司参与本项目的所有耗材是在药品和医用耗材招采管理系统（四川省）平台备案挂网耗材，报价不高于联动参考价、该产品上月末全省医药机构采购平均价中的任一价格；2、本公司承诺报价产品信息准确无误，因信息错误引发的后果由公司自行承担。

供应商名称：（签字或盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件7-2

第一次报价表（样品封箱内）

项目编号：

项目名称：

采购包号：（写明采购包号，如采购包号一、采购包号二，每个采购包号需单独制作一张对应报价表，打印时删掉这句话）

| 包号 | 产品通用名称/遴选文件对应耗材名称 | 产品注册证名称 | 注册 证号 | 生产企业 | 规格 型号 | 包装规格 | 商品 代码 | 产品ID | 国家医保代码 | 计价 单位 | 单价（元） | 遴选文件对应预估3年使用数量 | 分项金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例（打印时此行删掉） | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶（宫安康） |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  | 900 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、、、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包报价金额合计： （元），大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺：1、本公司参与本项目的所有耗材是在药品和医用耗材招采管理系统（四川省）平台备案挂网耗材，报价不高于联动参考价、该产品上月末全省医药机构采购平均价中的任一价格；2、本公司承诺报价产品信息准确无误，因信息错误引发的后果由公司自行承担。

日期：

附件8

第二次报价表

（此表响应文件内不需要提供，接到采购人通知后电子邮件发送）

项目编号：

项目名称：

采购包号：（供应商写明采购包号，如采购包号一、采购包号二，每个采购包号需单独制作一张对应报价表，打印时删掉这句话）

供应商名称：                                联系电话：

| 包号 | 产品通用名称/遴选文件对应耗材名称 | 产品注册证名称 | 注册 证号 | 生产企业 | 规格 型号 | 包装规格 | 商品 代码 | 产品ID | 国家医保代码 | 计价 单位 | 单价（元） | 遴选文件对应预估3年使用数量 | 分项金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 举例（打印时此行删掉） | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶（宫安康） |  |  |  |  |  |  |  |  | 支 |  | 900 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 、、、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包报价金额合计： （元），大写金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须按上表的要求具体填写表格内容，否则对该供应商成交资格无效化处理。

## 2、“第二次报价表”为多页的，每页均需由供应商法定代表人/单位负责人或授权代表签字或加盖供应商公章。

3、供应商自愿按照遴选公告规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务/工程，保证提供的货物/服务/工程等的所有权及知识产权等权利无瑕疵。

4、一旦供应商成交，供应商将严格履行遴选公告和合同规定的责任和义务，保证于合同签字盖章生效后按照约定履行义务；

5、供应商的报价是其响应本遴选公告全部要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用，是采购人最终验收合格后的总包干价。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

供应商名称：（签字或盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件9

供应商需要提供的其他证明材料。

（如有，则按遴选公告要求提供证明资料，无则不提供）