供应商参加采购活动应具备的资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体投标 ；

8.根据采购项目提出的特殊条件：

- 项目概述

本项目采购人大竹县人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院。全院现有需配送货物的区域工作业务用房建筑面积82313.13平方米，共计63个科室。

本项目为零星分批采购，并非一次性采购全部货物。在项目履行期内医院根据业务开展需要、不定期地采购货物。采用固定货物单价、每月根据货物实际消耗数量，据实结算金额的方式进行支付。供应商自行考虑批发与零售价格的区别。

日常供货方式，供应商在接到我院通知后，在指定时间内将当批次货物送货上楼到我院院内指定地点。

供应商承担货物搬运上楼费用，供应商服务区域涉及总务库房（3楼、步梯）、门诊大楼（10层、可用1部电梯）、内科大楼（14层、可用1部电梯搬货）、外科大楼（19层、可用1部电梯搬货）、感染科楼、发热门诊等。

二、项目预算

本项目采购总预算为220000元（大写：贰拾贰万元整）/3年

- 三、采购标的

本文件所列品牌不作强制要求，仅表明采购人所需货物的规格、尺寸、材质、质量等要求，供应商可提供等于或优于采购人所列品牌货物的同类产品进行响应。

|  | 服务内容/产品名称（如涉及） | 产品制、品牌及规格型号（如涉及） | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢膨胀 | M12*105mm，材质碳钢，表面镀锌，标准六角，符合JB/ZQ4763标准，M12*100mm | 颗 |  |
| 2 | 不锈钢膨胀 | M10*85mm，材质碳钢，表面镀锌，标准六角，符合JB/ZQ4763标准，M10*100mm | 颗 |  |
| 3 | 塑料膨胀螺栓m6 | M6×30加厚材质PE，耐酸碱，耐腐蚀，抗拉，抗氧化，50颗/包 | 包 |  |
| 4 | 塑料膨胀螺栓m8 | M8×40加厚材质PE，耐酸碱，耐腐蚀，抗拉，抗氧化，50颗/包 | 包 |  |
| 5 | 自攻螺丝1 | M3.5*30mm,材质碳钢，十字平头，头部直径8.85mm(±2%)，符合GB14210标准 | 盒 |  |
| 6 | 自攻螺丝2 | M3.5*40mm,材质碳钢，十字平头，头部直径8.85mm(±2%)，符合GB14210标准 | 盒 |  |
| 7 | 十字螺丝 | M5*30MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准 | 颗 |  |
| 8 | 十字螺丝 | M5*40MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准 | 颗 |  |
| 9 | 十字螺丝 | M5*50MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准 | 颗 |  |
| 10 | 十字螺丝 | M5*60MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准 | 颗 |  |
| 11 | 十字螺丝 | M6*40MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准 | 颗 |  |
| 12 | 十字螺丝 | M6*80MM,材质304不锈钢，十字圆头，螺纹直径6mm，头部直径10mm(±2%)，头部厚度3.4mm(±2%)，符合GB/T818标准 | 颗 |  |
| 13 | 4.8级螺母 | M6材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准 | 颗 |  |
| 14 | 4.8级螺母 | M8材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准 | 颗 |  |
| 15 | 4.8级螺母 | M10材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准 | 颗 |  |
| 16 | 4.8级螺母 | M12材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准 | 颗 |  |
| 17 | 4.8级螺母 | M16材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，表面拉丝工艺，符合GB/T70.1标准 | 颗 |  |
| 18 | 弹垫 | Ф6材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 |  |
| 19 | 弹垫 | Ф8材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 |  |
| 20 | 弹垫 | Ф10材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 |  |
| 21 | 弹垫 | Ф12材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 |  |
| 22 | 弹垫 | Ф14材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 |  |
| 23 | 弹垫 | Ф16材质304不锈钢，强度等级≥4.8级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 |  |
| 24 | 接线鼻子1 | DT-10型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 |  |
| 25 | 接线鼻子2 | DT-16型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 |  |
| 26 | 接线鼻子3 | DT-25型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 |  |
| 27 | 接线鼻子4 | DT-35型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 |  |
| 28 | 接线鼻子5 | DT-50型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 |  |
| 29 | 接线鼻子6 | DT-70型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化， | 个 |  |
| 30 | 白水泥钉40mm | 材质：55号钢，表面镀锌长度：40mm单只克重不低于2.6g符合：GB/T14798-2010《水泥钉》 | kg |  |
| 31 | 白水泥钉50mm | 材质：55号钢，表面镀锌长度：50mm单只克重不低于4g符合：GB/T14798-2011《水泥钉》 | kg |  |
| 32 | 白水泥钉60mm | 材质：55号钢，表面镀锌长度：60mm单只克重不低于5.2g符合：GB/T14798-2012《水泥钉》 | kg |  |
| 33 | 抽心铆钉 | φ3.5*30mm，铝帽，铁芯材质碳钢，200只/盒 | 千克 |  |
| 34 | 窗户限位器 | 长度60mm铝合金材质不锈钢高强度螺丝 | 个 |  |
| 35 | 壁扇 | 五页壁挂扇最大风量噪音低于60分贝左右摇头90°上下摇头30°耐用拉绳开关 | 台 |  |
| 36 | PP阻燃波纹管软 | φ16mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝缘性，100m/圈 | 米 |  |
| 37 | PP阻燃波纹管软 | φ20mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝缘性，100m/圈 | 米 |  |
| 38 | PP阻燃波纹管软 | φ32mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝缘性，50m/圈 | 米 |  |
| 39 | 黄腊管 | φ20mm，玻璃纤维，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、1m/根 | 米 |  |
| 40 | 玻璃枪 | 9寸，按压推杆，360°旋转筒体，可调节行程，有推进杆 | 支 |  |
| 41 | 220v三针插头 | 三针，10A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质，外壳厚度不低于1.5mm，符合于GB2099.1标准 | 个 |  |
| 42 | 220v两针孔插头 | 二针，10A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质，外壳厚度不低于1.5mm，符合于GB2099.1标准 | 个 |  |
| 43 | 电动车位锁 | 电动车位锁，防水防锈，内置电池，加厚材质。使用射频遥控器遥控车位锁升降。单个总量不低于2.5千克 | 个 |  |
| 44 | 机械车位锁 | 钣金厚度不低于2.2mm配机械锁，配套钥匙不低于2把单个总量不低于2千克 |  |  |
| 45 | 冲击电钻 | 最大钻孔直径：20mm（木材)/10mm(钢材）/10mm（砖墙），最大螺钉直径：8mm，最大夹头直径：10mm，空载转速：0-420转/分钟（1挡）、0-1600转/分钟（2挡），最大扭矩：18牛顿米（软扭）、30牛顿米（硬扭），扭矩设置：20挡扭矩调节+冲击钻+平档钻，电池电压/容量：12伏/2.0安时，充电器12V-40V快充，充电时间35分钟，充电器耐高温漆包线，790W功率，尺寸340*210mm(±2%），符合GB/T7443-2007标准 | 台 |  |
| 46 | 角磨机 | 额定输入功率720瓦，主轴直径：M10，磨/切片直径：100mm，空载速率：2800-9300转/分钟，重量：≤1.8公斤 |  |  |
| 47 | 抽屉锁（转舌头锁） | 锁体φ18mm，高20mm(±2%)，舌片47.5mm*16.5mm*2mm(±2%)，材质锌合金 | 把 |  |
| 48 | 除胶剂 | 不伤漆，除胶效果好，便于清洗单瓶350ml | 瓶 |  |
| 49 | 除油泡沬剂 | 主要成分精细研磨颗粒、表面活性剂、去离子水、抛射剂等，单瓶450ml | 瓶 |  |
| 50 | 除锈剂 | wd40WD-40除湿防锈润滑剂WD-40除锈剂螺栓松动剂350ml/瓶 | 瓶 |  |
| 51 | 电笔 | φ3mm,长140mm(±2%）,刀杆材质铬钒钢，全硬热处理工艺，测量范围≤500VAC，笔架材质高弹性钢，电镀处理 | 支 |  |
| 52 | 定时开关2 | ABS/PC阻燃合金材质，220v定时开关，自带电池设计，使用功率大于1kw，具有断电记忆功能，8位微电脑芯片断电记忆，16组时间设定，走时误差≤2S/天，符合GB14048.5标准 | 个 |  |
| 53 | 高温润滑脂 | 12-羟基硬脂酸锂皂稠化的调滑脂加抗氧化剂、防锈剂和极压剂制成，-20~200℃,符合GB/T7324，1千克/罐 | 桶 |  |
| 54 | 换气扇 | 外框300mm*300mm(±2%)，220V，50Hz，塑料外壳，风轮，吸顶管道式，符合GB/T4241.9、GB4706.27标准 | 台 |  |
| 55 | 钢丝钳 | 6寸，铬镍合金材钢锻造成型，刃口高频淬火，手柄采用TRP材质，表面黑两面抛光处理，符合GB/T6290、GB/T6291标准 | 把 |  |
| 56 | 加长套筒 | 8-22mm,10件套，材质50BV30铬钒钢，电镀，防滑滚花，内凹式摸边，硬度≥HRC50，配带防脱球簧的铬钒钢工艺弯杆，符合GB/T3390.1标准 | 个 |  |
| 57 | 尖嘴钳 | 6寸，铬镍合金材钢锻造成型，刃口高频淬火，手柄采用TRP材质，表面黑两面抛光处理,符合GB/T6290、GB/T6291标准 | 把 |  |
| 58 | 水管钳小 | 350mm*81mm(±2%）,最大开口48mm,钳头材质铬钒钢，整体锻造成型，蜗杆配滚花螺母，防滑手柄符，合QB/T2508-2001标准 | 把 |  |
| 59 | 水管钳2 | 24寸，铬钒钢材材质，钳嘴上下咬合钳牙工艺，钳头材质铬钒钢，整体锻造成型，蜗杆配滚花螺母，防滑手柄符，总长600mm(±2%），最大开口75.5mm(±2%），头宽120mm(±2%），尾宽40mm(±2%），重量3.82千克，符合QB/T2508-2001标准 | 把 |  |
| 60 | 内六角扳手 | 1.5mm-10mm,长度78mm-175mm,9件套，材质铬钒钢，锻造成型，高频热处理工艺，硬度≥HRC60，球头内六角，倾斜25°,全抛光表面镀铬，符合GB/T5356标准 | 批 |  |
| 61 | 锂电充电钻 | 12V锂电池，30/18牛米扭矩，总长度175mm，三爪夹头，空载速率0-420/1600转每分钟，冲击率24000次/min，正反转，ECP电子电池保护，符合GB/T3883.202、GB/T22679标准 | 台 |  |
| 62 | 交流接触器 | 32A，额定电压250/400V，工作线圈电压400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准 | 个 |  |
| 63 | 交流接触器 | 40A，额定电压250/400V，工作线圈电压400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准 | 个 |  |
| 64 | 交流接触器 | 50A，额定电压250/400V，工作线圈电压400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准 | 个 |  |
| 65 | 交流接触器 | 60A，额定电压250/400V，工作线圈电压400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准 | 个 |  |
| 66 | 交流接触器 | 32A，额定电压250/400V，工作线圈电压250V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准 | 个 |  |
| 67 | 交流接触器 | 40A，额定电压250/400V，工作线圈电压250V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准 | 个 |  |
| 68 | 交流接触器 | 50A，额定电压250/400V，工作线圈电压250V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准 | 个 |  |
| 69 | 交流接触器 | 60A，额定电压250/400V，工作线圈电压250V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃,符合GB14048.4标准 | 个 |  |
| 70 | C型空开1 | 1P10A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 71 | C型空开2 | 1P16A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 72 | C型空开3 | 1P25A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 73 | C型空开4 | 1P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 74 | C型空开5 | 1P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 75 | C型空开6 | 1P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 76 | C型空开7 | 2P16A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 77 | C型空开8 | 2P25A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 78 | C型空开9 | 2P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 79 | C型空开10 | 2P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 80 | C型空开11 | 2P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 81 | C型空开12 | 3P25A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 82 | C型空开13 | 3P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 83 | C型空开14 | 3P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 84 | C型空开15 | 3P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 85 | 漏电空开1 | 2P25A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个 |  |
| 86 | 漏电空开2 | 2P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个 |  |
| 87 | 漏电空开3 | 2P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个 |  |
| 88 | 漏电空开4 | 2P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个 |  |
| 89 | 漏电空开5 | 3P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个 |  |
| 90 | 漏电空开6 | 3P40A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个 |  |
| 91 | 漏电空开7 | 3P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个 |  |
| 92 | 漏电空开8 | 3P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 93 | 漏电空开9 | 4P32A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 |  |  |
| 94 | 漏电空开10 | 4P63A，230/400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 |  |  |
| 95 | D型空开1 | 3P10A、400V，AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 96 | D型空开2 | 3P16A、400V，AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 97 | D型空开3 | 3P20A、400VAC，级数3P，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 98 | D型空开4 | 3P25A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 99 | D型空开5 | 3P32A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 100 | D型空开6 | 3P40A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 101 | D型空开7 | 3P50A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 102 | D型空开8 | 3P63A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 103 | D型空开9 | 3P100A、400VAC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB10963.1标准 | 个 |  |
| 104 | 劳保胶手套 | 针数：13针材质：涤纶涂层：丁晴耐磨，防滑，防穿刺，符合GBT12624-2006标准 | 双 |  |
| 105 | 线手套 | 加厚尼龙手套质:AAA级尼龙产品工艺:双线双织，高速10针产品定位:加厚加大型克重范围:大于580g-700g符合GB18401-2010B | 双 |  |
| 106 | pvc胶水管 | 透明网纹管，材质内层与外层pvc中层涤纶线，产品尺寸4分，水管壁层数三层，使用季节四季通用，产品特点透明柔软轻便有弹性 | 米 |  |
| 107 | 温度计 | 酒精温度计，温度测量范围-30~50，带挂钩孔，测量精度±2° | 支 |  |
| 108 | 精密温湿度计 | 电子温湿度计，温度测量范围0~50，带挂钩孔，测量温度湿度精度小于<1° | 个 |  |
| 109 | 警示柱 | 塑料警示柱75cm，带膨胀螺丝孔，pu材质，环境耐受能力强，警示线清晰，带夜间反光。 | 个 |  |
| 110 | 卷尺5米 | 外壳材质ABS，钢尺带材质碳钢，厚度≥0.1mm,尺带宽，25mm(±2%）,尺带长5米，三维制动，铆钉尺钩，65#锰钢尺簧，塑料防摔保护套，克重大于220g | 个 |  |
| 111 | 门拉手 | 110mm(±2%)，材质实心锌合金，表面拉丝亮光，实心底座，配镀锌十字螺丝 | 个 |  |
| 112 | 螺丝取出器 | 一盒六只套装正方形夹头，高合金材质 | 套 |  |
| 113 | 落地扇 | 16英寸，五叶风扇，支持摇头，支持定时关闭，纯铜电机，五档调节，不锈钢伸缩立杆，金属网罩。噪音低于60分贝 | 台 |  |
| 114 | 铲刀 | 200mm*50mm(±2%）,材质304不锈钢，木制刀柄 | 个 |  |
| 115 | 油漆刷 | 4寸，木质手柄，不锈钢夹持，鬃毛不易断 | 个 |  |
| 116 | 手工锯条 | 12英寸，24齿，313mm长，材质碳钢，高频淬火工艺 | 条 |  |
| 117 | 手工锯 | 12寸铝合金包胶材质，螺纹缩紧结构，防滑手柄，高强度，高韧性 | 把 |  |
| 118 | 电工刀 | 材质含猛硬质合金，直刃，绝缘材质刀柄 | 把 |  |
| 119 | 美工刀 | 优质合金钢材，二段刃，发黑工艺涂层，热处理硬度强，可折刀片设计，刀柄防滑设计 | 个 |  |
| 120 | 美工刀片 | 优质合金钢材、二段刃、发黑工艺涂层、高温淬火工艺，不易断，不易生锈，强度大 | 盒 |  |
| 121 | 尼龙绳1 | 4mm材质高强丙纶耐磨/高强度/防滑/防水 | 米 |  |
| 122 | 尼龙绳2 | 10mm材质高强丙纶耐磨/高强度/防滑/防水 | 米 |  |
| 123 | 塑料薄膜 | 大卷缠绕拉高透伸膜，宽50cmx450米/卷(每卷不低于8斤)，材质：LLPED全新料，厚度：不低于2丝 | 千克 |  |
| 124 | 三色彩条布 | 聚丙烯PP彩条布，重量120g/每平方，紧密编制纹理日晒不变色，拉伸强，防水防潮，遮阳，产品易折叠打理 | 平方米 |  |
| 125 | 手持激光测距仪 | 非球面光学聚焦镜，双水平泡，尺寸：50mm*112mm*25mm(±2%）,1.5vAAA*2电池供电，量程70M，测量精度±（2.0mm+5*10-5D），测量单位m/in/ft/in+ft(可切换） | 台 |  |
| 126 | 砂轮片 | 砂轮片尺寸φ125mm | 张 |  |
| 127 | 切割片 | φ105mm*φ16mm(±2%）,厚度1mm-1.5mm,棕刚玉、内置网布、钢圈压制成型 | 张 |  |
| 128 | 免钉胶 | 净含量：310ml，无甲醛，无刺激性气味，执行标准：JB/T7311-2016 | 瓶 |  |
| 129 | 结构胶 | 中性耐候密封胶，含量：590ml，施工长度：宽5mm，长度不低于20米 | 个 |  |
| 130 | 双面胶 | 宽20mm，丙烯酸泡棉基材，高分子黏胶，单层厚≥0.8mm，50m/圈 | 卷 |  |
| 131 | 双面胶 | 宽40mm，丙烯酸泡棉基材，高分子黏胶，单层厚≥0.8mm，50m/圈 | 卷 |  |
| 132 | 木柄羊角锤 | 1磅，长330mm(±2%）,锤头材质高碳钢，锻造成型 | 个 |  |
| 133 | 钳形电流表 | 185mm*74mm*40mm(±2%）,3-1/2液晶显示屏，可测交流电流、交直流电压，电容电阻，通断和二极管测试，频率测量，相序测试，过载保护，配表包、表笔、电池 | 台 |  |
| 134 | 双头4寸螺丝刀 | φ6mm,杆长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP | 把 |  |
| 135 | 一字螺丝刀1 | φ6mm,长150mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP | 只 |  |
| 136 | 一字螺丝刀2 | φ6mm,长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP | 只 |  |
| 137 | 一字螺丝刀3 | φ5mm,长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP | 只 |  |
| 138 | 十字螺丝刀1 | φ6mm,长150mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP | 只 |  |
| 139 | 十字螺丝刀2 | φ6mm,长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP | 只 |  |
| 140 | 十字螺丝刀3 | φ5mm,长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质TRP | 只 |  |
| 141 | 底盒修复器 | 底盒修复器材质：PA66（尼龙），尺寸：46*66mm-77mm,螺丝材质：碳钢，尺寸：M4*50mm | 个 |  |
| 142 | 双头梅花扳手 | 17-19，CR-V铬钒钢锻造300mm长，梅花处加厚。 | 把 |  |
| 143 | 剥线钳 | 6寸，铬镍合金材钢锻造成型，刃口高频淬火，手柄采用TRP材质，表面黑两面抛光处理,符合GB/T6290、GB/T6291标准 | 个 |  |
| 144 | 方头锤 | 纤维柄电工锤，尺寸：长295mm(±2%）、锤头长100mm(±2%），边长22mm(±2%），重300g(±2%）,锤头材质高碳钢，敲击面二次淬火处理。 | 个 |  |
| 145 | 开口扳手套装 | 6mm-24mm,13件套，材质铬钒钢，锻造成型，整体热处理工艺，表面电镀处理，符合GB/T4393 | 套 |  |
| 146 | 开口双头扳手8-10 | 长150mm(±2%）,开口8mm*10mm(±2%),材质铬钒钢，整体锻造成型，整体热处理，表面电镀处理，符合GB/T4393标准 | 套 |  |
| 147 | 开口扳手14-17 | 长201mm(±2%）,开口14mm*17mm(±2%),材质铬钒钢，整体锻造成型，整体热处理，表面电镀处理，符合GB/T4393标准 | 套 |  |
| 148 | 活动扳手200 | 长200mm(±2%）,开口24mm(±2%),材质碳钢，锻造成型，表面镀珍珠镍，头部特殊热处理，激光刻度指示，手柄表面粘塑，符合GB/T4440标准 | 把 |  |
| 149 | 活动扳手250 | 长250mm(±2%）,开口28mm(±2%),材质碳钢，锻造成型，表面镀珍珠镍，头部特殊热处理，激光刻度指示，手柄表面粘塑，符合GB/T4440标准 | 把 |  |
| 150 | 活动扳手300 | 长300mm(±2%）,开口34mm(±2%),材质碳钢，锻造成型，表面镀珍珠镍，头部特殊热处理，激光刻度指示，手柄表面粘塑，符合GB/T4440标准 | 把 |  |
| 151 | 套筒扳手 | 8-22mm,10件套，材质50BV30铬钒钢，电镀，防滑滚花，内凹式摸边，硬度≥HRC50，配带防脱球簧的铬钒钢工艺弯杆，符合GB/T3390.1标准 | 套 |  |
| 152 | 锁体 | 长168mm(±2%)，中心距70mm，面板高度75mm，锁体材质304不锈钢，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，圆筒式， | 个 |  |
| 153 | 木门锁1 | 中心距50mm*45mm(±2%)，69mm*29mm*15mm(±2%)，锁体材质锌合金，锁芯材质黄铜，鸭舌型门把手材质304不锈钢，精铸成型 | 个 |  |
| 154 | 木门锁2 | 59mm*24mm*65mm(±2%)，锁舌材质锌合金，鸭舌型门把手材质304不锈钢，精铸成型 | 个 |  |
| 155 | 麻花钻 | φ5mm,材质M35含高钴，HRC64-66,φ4.5，总长85mm(±2%),符合GB/T17984标准 | 支 |  |
| 156 | 麻花钻 | 6mm,材质M35含高钴，HRC64-66,φ4.5，总长85mm(±2%),符合GB/T17984标准 | 支 |  |
| 157 | 麻花钻 | φ8mm,材质M35含高钴，HRC64-66,φ4.5，总长85mm(±2%),符合GB/T17984标准 | 支 |  |
| 158 | 麻花钻 | φ5mm,材质M35含高钴，HRC64-66,φ4.5，总长85mm(±2%),符合GB/T17984标准 | 支 |  |
| 159 | 陶瓷钻头 | φ5mm,材质钨钢合金总长100mm(±2%),符合GB/T17984标准 | 支 |  |
| 160 | 陶瓷钻头 | φ6mm,材质钨钢合金总长100mm(±2%),符合GB/T17984标准 | 支 |  |
| 161 | 陶瓷钻头 | φ8mm,材质钨钢合金总长101mm(±2%),符合GB/T17984标准 | 支 |  |
| 162 | BV铜芯线 | 1.5mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 163 | BV铜芯线 | 2.5mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准限，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 164 | BV铜芯线 | 4mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 165 | BV铜芯线 | 6mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 166 | BV铜芯线 | 10mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.4标准，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 167 | BVR铜芯线 | 1.5mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 168 | BVR铜芯线 | 2.5mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 169 | BVR铜芯线 | 4mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 170 | BVR铜芯线 | 6mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 171 | BVR铜芯线 | 10mm²,聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.4标准，限定品牌黑象、鸽牌 | 米 |  |
| 172 | 线槽板 | 24mm*14mm(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc，自带背胶，2米/根 | 根 |  |
| 173 | 线槽板2 | 39mm*18mm(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc，自带背胶，2米/根 | 根 |  |
| 174 | pvc线管 | DN16，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 根 |  |
| 175 | pvc线管 | DN20，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 根 |  |
| 176 | pvc线管弯头 | DN20，90°,材质pvc，符合GB/T18993-2-2020标准 | 个 |  |
| 177 | pvc线管三通 | DN20，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个 |  |
| 178 | pvc线管四通带盒子 | DN20，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个 |  |
| 179 | 耐候性空调排水管 | 聚乙烯加橡胶材质。内层炭黑，双层结构，防紫外线防老化，每隔100cm设置接 | 米 |  |
| 180 | 线管卡 | 20mm，塑胶材料和中碳钢钢钉，100颗/盒 | 付 |  |
| 181 | 电工胶带 | 宽15mm(±2%)，层厚≥0.16mm，材质pvc，15米/圈，绝缘等级1000v | 卷 |  |
| 182 | 不锈钢压力表 | DN15，表径φ60mm,材质304不锈钢，铅封螺丝，量程0-1.6MPa，适用温度-40-300℃,精度等级1.6级，安装方式：径向螺纹连接 | 个 |  |
| 183 | 不锈钢压力表 | DN20，表径φ100mm,材质304不锈钢，铅封螺丝，量程0-1.6MPa，适用温度-40-300℃,精度等级1.6级，安装方式：径向螺纹连接 | 个 |  |
| 184 | 一字、十字双头磁力批头 | 规格长度：H6x125mm，材质：s2合金材质钢，强磁吸附，刀头直径5-6mm | 支 |  |
| 185 | 油漆刷 | 4寸，木质手柄，不锈钢夹持，鬃毛不易断 | 个 |  |
| 186 | 油漆1 | 干性植物油漆，2.5k/桶 | 桶 |  |
| 187 | 油漆2 | 手喷面漆，350ml/瓶 | 瓶 |  |
| 188 | 油漆3 | 亚光铁红色防锈漆，环氧树脂涂料,1千克/桶 | 桶 |  |
| 189 | 油漆4 | 亚光铁红色防锈漆，环氧树脂涂料，3千克/桶 | 桶 |  |
| 190 | 不锈钢合页 | 100mm*70mm(±2%)，厚度≥2.5mm，材质304不锈钢，不锈钢封闭轴心 | 个 |  |
| 191 | 不锈钢合页 | 76mm*125mm(±2%)，φ14.5mm轴承轴芯，材质304不锈钢，厚度≥3mm，平开合页，加固轴芯螺钉防暴 | 个 |  |
| 192 | 不锈钢合页 | 100mm*70mm(±2%)，厚度≥2.8mm，子边66mm(±2%)，材质304不锈钢，不锈钢封闭轴心 | 个 |  |
| 193 | 板扣 | 长75mm，31mm宽，厚度≥1.7mm，材质304不锈钢，三孔定位，铆钉加固 | 个 |  |
| 194 | 板扣 | 长125mm，31mm宽，厚度≥1.7mm，材质304不锈钢，三孔定位，铆钉加固 | 个 |  |
| 195 | 球形锁 | 长168mm(±2%)，中心距70mm，面板高度75mm，锁体材质304不锈钢，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，圆筒式， | 个 |  |
| 196 | 挂锁1 | 32mm挂锁全铜直开锁芯，全铜锁芯强度高、精度好、不生锈耐磨耐用，配三把钥匙 | 台 |  |
| 197 | 挂锁2 | 50mm挂锁全铜直开锁芯，全铜锁芯强度高、精度好、不生锈耐磨耐用，配三把钥匙 | 台 |  |
| 198 | 铁丝 | φ1.6mm，表面镀锌 | 千克 |  |
| 199 | 铁丝 | φ3mm，表面镀锌 | 千克 |  |
| 200 | 铁丝 | φ5mm，表面镀锌 | 千克 |  |
| 201 | 发泡泡沫胶 | 材质聚氨酯物料，580g/瓶 | 瓶 |  |
| 202 | AB胶 | AB强力胶，重2*20/组 | 组 |  |
| 203 | 不锈钢浮球阀 | DN20，浮球、连杆材质304不锈钢，阀体材质304不锈钢 | 个 |  |
| 204 | 香蕉水 | 14千克/桶 | 千克 |  |
| 205 | 轴承 | 6204型，φ52mm*φ25mm*15mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准 | 个 |  |
| 206 | 轴承 | 6205型，φ52mm*φ25mm*15mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准 | 个 |  |
| 207 | 轴承 | 6308型，φ90mm*φ40mm*23mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准 | 个 |  |
| 208 | 轴承 | 6309型，φ100mm*φ45mm*25mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准 | 个 |  |
| 209 | 轴承 | 6312型，φ130mm*φ60mm*31mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准 | 个 |  |
| 210 | 轴承 | 6313型，φ140mm*φ65mm*33mm(±2%)，深沟球轴承，材质轴承钢，符合GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321标准 | 个 |  |
| 211 | 电气安装导轨 | 35mm*7.5mm(±2%)，厚度≥1.2mm，U型，材质碳钢镀锌，防锈，1m/根 | 米 |  |
| 212 | 电磁继电器1 | 8针，220V，阻燃外壳，紫铜线圈，银镍合金触点，硅钢片铁芯，可视化指示灯，带底座，符合GB/T21711.1、GB/T21711.7标准 | 个 |  |
| 213 | 电磁继电器2 | 14针，220V，阻燃外壳，紫铜线圈，银镍合金触点，硅钢片铁芯，可视化指示灯，带底座，符合GB/T21711.1、GB/T21711.7标准 | 个 |  |
| 214 | 金相砂纸1 | 230mm*280mm(±2%)，180目，碳化硅水纸 | 张 |  |
| 215 | 金相砂纸2 | 230mm*280mm(±2%)，320目，碳化硅水纸 | 张 |  |
| 216 | 金相砂纸3 | 230mm*280mm(±2%)，800目，碳化硅水纸 | 张 |  |
| 217 | 安全帽 | 外壳ABS材质，内村PE+针织物，抗冲击、耐高温、防腐蚀、耐小于4900N冲击，重量≤430g，佩戴最大头围：600mm，符合GB2811-2019标准 | 个 |  |
| 218 | 木门锁舌1 | 57mm*25mm*60mm(±2%）,中心距70mm,材质锌合金，单锁舌，滚珠轴承，挡板材质不锈钢，厚度≥1.5mm | 个 |  |
| 219 | 木门锁舌2 | 58mm*25mm*65mm(±2%）,锁边距35mm,材质锌合金，三叉锁舌，滚珠轴承，挡板材质不锈钢，厚度≥1.5mm | 个 |  |
| 220 | 插销1 | 长125mm(±2%)，材质304不锈钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，实芯插销，多孔定位 | 个 |  |
| 221 | 插销2 | 长210mm(±2%)，材质304不锈钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，实芯插销，多孔定位 | 个 |  |
| 222 | 插销3 | 长125mm(±2%)，材质碳钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，表面喷漆，锌合金插销杆，多孔定位 | 个 |  |
| 223 | 转舌锁 | 锁体φ18mm，高20mm(±2%)，舌片47.5mm*16.5mm*2mm(±2%)，材质锌合金 | 个 |  |
| 224 | 品字电源线 | 1.5米10A铜芯线径不低于1平方毫米，符合Q/DGXL007-2021标准 | 个 |  |
| 225 | 万向轮 | 7寸，直径17cm，轴内径0.8cm，轴肩宽4cm，PVC材质，单滚珠轴承转向 | 个 |  |
| 226 | 万向轮[8寸] | 5寸，(±2%)碳钢镀锌插杆支架高度28mm(±2%)，白色ABS外壳，橡胶轮φ125mm，宽度32mm(±2%)软橡胶TPR轮，360°旋转，单滚珠轴承转向，双制动踏板、刹车片，双轴承，安装高度170mm(±2%)，承载≥100千克 | 个 |  |
| 227 | 万向轮[4寸] | 4寸，M14*32mm(±2%)碳钢镀锌螺杆支架，白色ABS外壳，φ100mm*32mm软橡胶TPR轮，360°旋转，单滚珠轴承转向，双制动踏板、刹车片，双轴承，安装高度136mm(±2%)，承载100千克 | 个 |  |
| 228 | 对讲机 | 频率范围:136-174MHZ350-390MHZ400-470MHZ信道数量:16(15+S)信道间隔:25.0kHz(宽)/12.5kHz(窄)频率稳定度:2.5ppm工作温度°C:-25°C~+55°天线阻抗:50Q电池:3600mAh工作电压:7.5V可靠性要求:符合GB/T15844-1995标准射频输出功率:UHF:12W/4WVHF:12W51W音频失真:<5%参考灵敏度:0.15uV(宽)/0.18Uv(窄)邻道选择性:65dB(宽)/55dB(窄)互调抗扰性:55dB最大音频输出功率:0.6w外形尺寸(长x宽x高):125x62x37mm重量:(整机)230g电源保护功能*按键设置可编程功能*发射限时(TOT)*有线复制功能*电脑(PC)写频功能可随意在写频软件上加密 | 台 |  |
| 229 | 电动无线门铃 | 电动无线门铃，一拖一，遥控端使用23A12v电池，喇叭端使用220v电源，门铃遥控按钮寿命大于10万次。喇叭端响铃音乐可以调节，带声光提醒，音量大小可以调节，空旷传输距离大于300米。 | 台 |  |
| 230 | 链条锁1米长 | 镀锌钢链条锁，长度100cm±5cm，链锁一体，B级锁芯，链条厚度6mm，链条接口采用焊接方式固定，每套锁配备3把钥匙，符合GBT1568-2008 | 把 |  |
| 231 | 链条锁1.5米长 | 镀锌钢链条锁，长度150cm±5cm，链锁一体，B级锁芯，链条厚度6mm，链条接口采用焊接方式固定，每套锁配备3把钥匙，符合GBT1568-2008 | 把 |  |
| 232 | 一次性安全警示带50米 | 一卷50米，PVC材质，加厚耐磨，厚度6丝，印刷图案清晰符合国家标准。 | 卷 |  |
| 233 | 道路划线漆 | 黄色，一桶2.5千克，漆膜饱满浓稠，覆盖性强，粘附力强，抗压耐磨，快干，防水防滑。 | 桶 |  |
| 234 | 警示锥 | pvc材质，70cm橡胶路锥，圆形，加大加厚，防撞抗压，柔韧性强，反光度强 | 个 |  |
| 235 | 玻璃胶/300ML | 1.颜色：透明、半透明、白色等 2.符合：GB/T 14683-2011 | 1瓶 |  |
| 236 | 玻璃棉保温管/28元/108 mm | A1级不燃，适用于蒸汽管道、热力管网、石油化工管道保温，符合：GB/T 19686-2019管道保温用玻璃棉制品 |  |  |
| 237 | 双舌门锁 | 1.符合：GB 21556-2008 2.材质：铜胆带链条3.适用于一般木门/ 559型 | 个 |  |
| 238 | 加厚万向钢轮/5寸 | 1.符合：GB/T 14687-2011 GB/T12530-2018 2.材质：304不锈钢 3.防水防锈/超耐磨 | 个 |  |
| 239 | 万向轮/5寸 | 1.符合：GB/T 14687-2011 GB/T12530-2018 2.304不锈钢/聚氨酯 | 个 |  |
| 240 | 万向轮/4寸 | 1.符合：GB/T 14687-2011 GB/T12530-2018 2.304不锈钢/聚氨酯 | 个 |  |
| 241 | 三相排气扇/600MM | 1.符合：GB/T 23174-2008 GB12021.9-2008 2.能效等级：二级 | 台 |  |
| 242 | 堵漏王 | 强抗渗透、快速固化、不易老化，符合：GB 23440-2009 | kg |  |
| 243 | 锁芯/木门用 | 1.符合：GB 21556-2008 GA/T3204-2015 | 个 |  |
| 244 | 乳白胶 | 1.游离甲醛‌：含量需≤0.05g/kg 2.苯‌：含量应≤0.01g/kg 3.符合：GB18583-2008 | 瓶 |  |
| 245 | 软水管/20 | 耐油防腐蚀PVC软管，符合：GB/T28605-2012 | 米 |  |
| 246 | 换气扇/400mm | 1.额定电压：220V 2.额定频率：50Hz 3.符合：GB/T 12350-2009 | 台 |  |
| 247 | 文件柜锁 | 适用于办公文件柜、学校资料柜，符合：GB/T 21563-2008及相关行业标准 | 把 |  |
| 248 | 软水管/32 | 耐油防腐蚀PVC软管，符合：GB/T28605-2012 | 米 |  |
| 249 | gl-5重负荷齿轮油 | 1.符合：GB 11121-2006 容量：4L | 桶 |  |
| 250 | 万向轮/20CM | 1.符合：GB/T 14687-2011 GB/T12530-2018 2.304不锈钢/聚氨酯 | 个 |  |
| 251 | 定向轮/20CM | 304不锈钢/聚氨酯材质，符合：GB/T 16370-2019 | 个 |  |
| 252 | 双臂波纹管（PE波纹管）300mm | 材质：高密度聚乙烯（HDPE）或低密度聚乙烯（LDPE），具有耐腐蚀、抗老化、柔韧性好等特点，符合GB/T 19472.2-2017 | 米 |  |
| 253 | 双臂波纹管（PE波纹管）400mm | 材质：高密度聚乙烯（HDPE）或低密度聚乙烯（LDPE），具有耐腐蚀、抗老化、柔韧性好等特点符合，GB/T 19472.2-2017 | 米 |  |
| 254 | 双臂波纹管（PE波纹管）600mm | 材质：高密度聚乙烯（HDPE）或低密度聚乙烯（LDPE），具有耐腐蚀、抗老化、柔韧性好等特点符合，GB/T 19472.2-2017 | 米 |  |