## 报名表
附件1
大竹县人民医院计量设备检测校验评估等服务采购项目需求调研报价清单
产品序号 | 计量设备名称 | 数量 | 类型（检测/校验/评估 | 检测方式（现场/送检） | 市场报价（单价） | 金额 | 服务机构名称 | 联系方式 | 备注
1 | （MRI）系统 | 2 |  |  |  | 0
2 | 标准体温计 | 34 |  |  |  | 0
3 | 医用电子体温计 | 6 |  |  |  | 0
4 | 血氧仪 | 23 |  |  |  | 0
5 | 电子体重秤 | 15 |  |  |  | 0
6 | 婴儿体重秤 | 5 |  |  |  | 0
7 | 机械体重秤 | 14 |  |  |  | 0
8 | 电动吸引器 | 52 |  |  |  | 0
9 | 负压吸引表 | 142 |  |  |  | 0
10 | 移液器 | 26 |  |  |  | 0
11 | 血细胞分析仪 | 5 |  |  |  | 0
12 | 尿液分析仪 | 2 |  |  |  | 0
13 | 凝血分析仪 | 2 |  |  |  | 0
14 | 血气分析仪 | 5 |  |  |  | 0
15 | 电导率仪 | 3 |  |  |  | 0
16 | 酶标分析仪 | 1 |  |  |  | 0
17 | 超声（彩超） | 8 |  |  |  | 0
18 | 生物显微镜 | 4 |  |  |  | 0
19 | 电解质分析仪 | 3 |  |  |  | 0
20 | 全自动生化分析仪 | 3 |  |  |  | 0
21 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 10 |  |  |  | 0
22 | 核酸提取仪 | 2 |  |  |  | 0
23 | PCR仪 | 4 |  |  |  | 0
24 | 工作用玻璃液体温度计 | 28 |  |  |  | 0
25 | 红外温度计(体温枪） | 5 |  |  |  | 0
26 | 温湿度表（指针式） | 88 |  |  |  | 0
27 | 温湿度表（数字式） | 11 |  |  |  | 0
28 | 恒温水浴锅/槽 | 2 |  |  |  | 0
29 | 温控系统采集模块 | 5 |  |  |  | 0
30 | 数字温度计 | 5 |  |  |  | 0
31 | 环境试验设备（恒温装置（恒温槽、干燥箱、培养箱）、冰箱、冷藏柜） | 62 |  |  |  | 0
32 | 冷库 | 2 |  |  |  | 0
33 | 心肺复苏机 | 3 |  |  |  | 0
34 | 心脏除颤器（除颤监护仪） | 20 |  |  |  | 0
35 | 肺功能仪 | 1 |  |  |  | 0
36 | 胎儿监护仪 | 13 |  |  |  | 0
37 | 超声骨密度仪 | 1 |  |  |  | 0
38 | 超声经颅多普勒（TCD）血流分析仪 | 1 |  |  |  | 0
39 | 高频电刀 | 20 |  |  |  | 0
40 | 离心机 | 5 |  |  |  | 0
41 | 血液透析机 | 66 |  |  |  | 0
42 | 婴儿辐射保暖台 | 12 |  |  |  | 0
43 | 婴儿培养箱 | 25 |  |  |  | 0
44 | 麻醉机 | 32 |  |  |  | 0
45 | 呼吸机 | 37 |  |  |  | 0
46 | 无创呼吸机 | 20 |  |  |  | 0
47 | 输液泵/注射泵 | 193 |  |  |  | 0
48 | 消毒清洗机 | 4 |  |  |  | 0
49 | 洁净工作台 | 1 |  |  |  | 0
50 | 生物安全柜 | 6 |  |  |  | 0
51 | 灭菌器 | 4 |  |  |  | 0
52 | 全自动清洗机 | 4 |  |  |  | 0
53 | 煮沸器 | 1 |  |  |  | 0
54 | 经皮黄疸仪 | 1 |  |  |  | 0
55 | 超声波清洗机 | 1 |  |  |  | 0
56 | 震荡器 | 4 |  |  |  | 0
57 | 梅毒震荡器 | 1 |  |  |  | 0
58 | 血培养系统 | 2 |  |  |  | 0
59 | 梅毒旋转仪 | 1 |  |  |  | 0
60 | 裂隙灯显微镜 | 3 |  |  |  | 0
61 | X射线骨密度 | 1 |  |  |  | 0
62 | 数控恒温水箱 | 1 |  |  |  | 0
63 | 全自动尿沉渣分析仪 | 3 |  |  |  | 0
64 | 非接触式红外体温计 | 4 |  |  |  | 0
65 | 微量加样枪 | 6 |  |  |  | 0
66 | 温度采集器 | 5 |  |  |  | 0
67 | 夹式脉搏血氧仪 | 7 |  |  |  | 0
68 | 医用控温仪 | 2 |  |  |  | 0
69 | 超声多普勒胎心仪 | 5 |  |  |  | 0
70 | 测听室 | 1 |  |  |  | 0
71 | 氧气流量表 | 550 |  |  |  | 0
72 | 浮标式氧气吸入器 | 51 |  |  |  | 0
73 | 水处理系统 | 1 |  |  |  | 0
74 | Bobath训练床 | 1 | 评估 |  |  | 0
75 | 超短波电疗仪 | 2 | 评估 |  |  | 0
76 | 磁场刺激仪 | 2 | 评估 |  |  | 0
77 | 磁敏免疫分析仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
78 | 磁振热治疗仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
79 | 电磁场治疗仪 | 4 | 评估 |  |  | 0
80 | 多道生理记录仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
81 | 多功能电离子手术治疗机 | 1 | 评估 |  |  | 0
82 | 多功能治疗床 | 4 | 评估 |  |  | 0
83 | 非接触式眼压计 | 2 | 评估 |  |  | 0
84 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
85 | 根管预备机 | 3 | 评估 |  |  | 0
86 | 关节持续被动活动仪 | 7 | 评估 |  |  | 0
87 | 毫米波治疗仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
88 | 钬激光 | 1 | 评估 |  |  | 0
89 | 角膜内皮细胞计 | 1 | 评估 |  |  | 0
90 | 经皮黄疸仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
91 | 可视喉镜 | 3 | 评估 |  |  | 0
92 | 空气波治疗仪 | 2 | 评估 |  |  | 0
93 | 冷冻治疗仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
94 | 裂隙灯显微镜 | 1 | 评估 |  |  | 0
95 | 内窥镜摄像系统 | 4 | 评估 |  |  | 0
96 | 热熔牙胶充填机 | 1 | 评估 |  |  | 0
97 | 胎心多普勒仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
98 | 特定蛋白分析仪 | 2 | 评估 |  |  | 0
99 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 评估 |  |  | 0
100 | 体外振动排痰仪 | 4 | 评估 |  |  | 0
101 | 图像处理装置 | 1 | 评估 |  |  | 0
102 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 2 | 评估 |  |  | 0
103 | 下肢关节康复器 | 1 | 评估 |  |  | 0
104 | 心脏射频消融仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
105 | 压力治疗仪 | 17 | 评估 |  |  | 0
106 | 验光仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
107 | 医用内窥镜摄像系统 | 2 | 评估 |  |  | 0
108 | 震动感觉阈值检测仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
109 | 自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 评估 |  |  | 0
合计 | [5 empty] | 0
说明：1、类型栏根据设备为强检或非强检，填报对应的检测或校准；2、检测方式栏根据公司情况，填报现场检测或送检（送检由报价公司自行送回检测公司检测，相关费用包含在服务报价中）；3、报价公司填报单价，金额栏自动计算，请不要改变表格计算格式。5、报价公司须同时对上述服务采购项目内的各设备服务报价；6、采购项目合计金额限定在30万元内。