## 报名表
附件1
大竹县人民医院医学检验科结核分枝杆菌分子检测及耐药检测设备等一批医疗设备需求调查报价清单
产品序号 | 设备名称 | 数量 | 需求设备功能 | 预算单价金额（万元） | 公司名称 | 报价产品名称 | 生产厂家 | 生产厂家是否为中小企业 | 产品型号 | 是否为医疗器械 | 进口/国产 | 医疗器械注册证/备案号 | 市场报价（单价） | 是否有专用耗材（是/否） | 专用耗材(试剂)名称、注册证号和商品代码 | 耗材能否收费 | 是否挂网 | 耗材（试剂）市场价格/挂网价格（试剂按最小单位计算价格） | 设备质保期 | 设备使用期限（以铭牌或说明书为准） | 联系方式
1 | 结核分枝杆菌分子检测及耐药检测设备 | 1 | 用于结核:TB-DNA筛查以及结核分枝杆菌复合群核酸检测、结核分枝杆菌利福平及异烟肼耐药突变检测、结核分枝杆菌利福平耐药突变检测、结核分枝杆菌异烟肼耐药突变检测、结核分枝杆菌氟喹诺酮类药物耐药突变检测、结核分枝杆、结核分枝杆菌乙胺丁醇耐药突变检测菌链霉素耐药突变检测 | 19.9
2 | 肝癌三项检测仪 | 1 | 用于肝癌检测，项目：甲胎蛋白异质体检测、甲胎蛋白测定（AFP）、异常凝血酶原（PIVKA-II） | 5
3 | 全自动核酸扩增分析仪 | 3 | 对呼吸道病原体进行核酸快速检测，包括但不限于：新型冠状病毒（2019-nCoV）POCT快检、甲型流感病毒核酸POCT快检、乙型流感病毒核酸POCT快检、肺炎支原体核酸POCT快检、腺病毒核酸POCT快检、呼吸道合胞病毒核酸POCT快检 | 0.5
4 | 自身免疫抗体全自动化学发光分析仪 | 1 | 对人体血清样本中的被分析物进行定性或定量检测，包括：抗核抗体检测、血管炎抗体检测、自身免疫性肝病抗体检测、类风湿性关节炎抗体检测、抗磷脂综合征抗体检测、肺部疾病和肾脏病等相关自身免疫抗体检测。 | 1
5 | 糖化血红蛋白分析系统 | 1 | 用于评估平均血糖水平，判断降糖药和胰岛素治疗效果，检测糖化血红蛋白 | 1
6 | 全自动血栓弹力图 | 1 | 检测血液粘度变化来测定血液凝聚状态和病人的动态凝血全貌，活化凝血，肝素，血小板等功能 | 0.5
7 | 急诊血气分析仪 | 1 | 用于检测人体呼吸功能与酸碱平衡状态，可检测pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Glu、Lac、HCT。 | 2
8 | 生殖道分泌物综合分析仪 | 1 | 用于阴道分泌物全自动检测，至少包含形态学及干化学功能，干化学至少包括H₂O₂、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、pH。 | 2