## Sheet1
附件六：流标汇总表（4包）
包号 | 医用耗材招标名称 | 招标规格型号 | 适用范围/用途 | 单位 | 年预估采购数量 | 备注
7 | 微小型接骨板、螺钉系统 | O型接骨板，厚度0.6mm，长度12mmONLS03 | 用于颅颌面手术时骨折断端连接用 | 套 | 94 | 无公司投标
7 | 微小型接骨板、螺钉系统 | O型接骨板，厚度0.6mm，ONLS08 | 用于颅颌面手术时骨折断端连接用 | 套 | 6 | 无公司投标
7 | 微小型接骨板、螺钉系统 | 配套螺钉，Φ1.6*5.0mm，NLSSD01 | 用于颅颌面手术时骨折断端连接用 | 枚 | 15 | 无公司投标
8 | 医用透明粘膜吸套 | XT-DL-099-40 | 安装在内镜前端，用于保持适当的内镜视野 | 个 | 5 | 符合的不足三家
8 | 医用透明粘膜吸套 | XT-DL-132-40 | 安装在内镜前端，用于保持适当的内镜视野 | 个 | 30 | 符合的不足三家
8 | 医用透明粘膜吸套 | XT-DL-092-40 | 安装在内镜前端，用于保持适当的内镜视野 | 个 | 5 | 符合的不足三家
9 | 一次性黏膜切开刀 | KD-612L/612U | 与奥林巴斯内镜配套使用，具有绝缘陶瓷先端，陶瓷绝缘先端的直径≤1.7mm，可以灵活滑入黏膜下层空间相对狭窄的食道和大肠，同时避免切开不必要的深层组织 | 把 | 1 | 符合的不足三家
9 | 一次性黏膜切开刀 | KD-650L/650Q/650U | 本产品在医疗机构中与奥林巴斯内镜配套使用，鞘管先端为绝缘的陶瓷设计；刀丝可伸出和收回，且两个状态下刀丝长度固定，避免侵入组织过深；适用于上下消化道，便于实施标记、止血、切开、预切开、剥离、圆周切开 | 把 | 22 | 符合的不足三家
9 | 一次性黏膜切开刀 | KD-620UR | 本产品在医疗机构中与奥林巴斯内镜配套使用，鞘管先端为绝缘的陶瓷设计；刀丝可伸出和收回，且两个状态下刀丝长度固定，避免侵入组织过深；适用于上下消化道，便于实施标记、止血、切开、预切开、剥离、圆周切开 | 把 | 1 | 符合的不足三家
9 | 一次性黏膜切开刀 | KD-620LR/620QR | 本产品在医疗机构中与奥林巴斯内镜配套使用，鞘管先端为绝缘的陶瓷设计；刀丝可伸出和收回，且两个状态下刀丝长度固定，避免侵入组织过深；适用于上下消化道，便于实施标记、止血、切开、预切开、剥离、圆周切开 | 把 | 2 | 符合的不足三家
10 | 肠道支架 | MTN-CG-S-20/60-A-3.3/1600 | 用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻的扩张治疗 | 套 | 1 | 符合的不足三家
10 | 肠道支架 | MTN-CG-S-20/100-A-3.3/1600 | 用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻的扩张治疗 | 套 | 1 | 符合的不足三家
10 | 肠道支架 | MTN-CG-S-20/100-A-6/1400 | 用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻的扩张治疗 | 套 | 1 | 符合的不足三家
10 | 肠道支架 | MTN-CG-S-20/80-A-3.3/1600 | 用于因恶性病变造成的肠道狭窄或梗阻的扩张治疗 | 套 | 1 | 符合的不足三家