采购编号：竹医总采（询）【2023-9-22】

大竹县人民医院金属件、机电配件、辅材采购项目

询

价

文

件

中国·四川（大竹）

大竹县人民医院

二O二三年九月
目    录

- 询价邀请                                            2

- 询价须知                                               4

- 响应文件7

- 询价遴选活动程序和成交标准                             8

第五章 询价文件流标、供应商无效化的规定                       12

第六章 供应商的资格条件要求                                   14

第七章 供应商应当提供的资格证明材料                           14

第八章 采购项目内容和要求                                     16

第九章 响应文件相关文书格式                                   39

第一章   询价邀请

我院拟以询价方式对《大竹县人民医院金属件、机电配件、辅材采购项目》组织遴选，兹邀请符合本次遴选要求的供应商参与询价活动。

1.采购项目编号：竹医总采（询）【2023-9-22】

2.采购项目名称：大竹县人民医院金属件、机电配件、辅材采购项目

3.报名时间和方式

本次采购自2023年9月26日起至2023年9月27日09:00 - 17:00（北京时间）期间，供应商前往大竹县人民医院总务科办公室实地报名签到（报名资料：营业执照复印件，法人代表人身份证复印件，非法人代表报名的提供介绍信或法定代表人授权委托书、法人代表和委托人的身份证复印件。上述资料均需加盖单位鲜章）。非本人报名，未按要求提供报名资料，逾期报名的均不予受理，供应商的报名资格不得转让。

供应商报名合格后，参加遴选活动、递交响应文件时，供应商的名称应与报名时的供应商名称一致。

4.严禁参加本次遴选活动的供应商

(1)根据《关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录，拒绝近3年内有失信行为和负面处罚的供应商参加本项目的遴选活动。

5.开标当日必备资料

(1)递交方式：供应商现场递交

①本项目响应文件一份；

②报价一览表一份。

(2)递交资料截止时间即 2023年10月7日9：30 时（北京时间）。必须在询价截止时间前将资料送达开标地点。未报名、逾期送达、密封盖章签字和标注不符合本询价文件规定的资料，不予受理。

(3)本次询价采购不接受邮寄的响应文件。

(4)递交资料、询价地点：大竹县人民医院总务科会议室（四川省达州市大竹县青年路99号）。

6.评审

开标后满足3家合格报名供应商时，采购人予以当日评审。采购人现场评审期间，供应商需在附近等候。当采购人通知供应商澄清、更正、报价时，若供应商20分钟内未到达评审现场，视为供应商放弃，采购人对该供应商资料无效化处理。

7.信息发布

本采购邀请在大竹县人民医院官网上以公告形式发布。

8.在大竹县人民医院官网发布的更正公告，视为已将更正书面通知所有按规定获取采购文件的供应商。相关供应商应自行上网查阅相关信息，若因供应商未及时查看更正公告，而造成的一切后果，其自行承担责任。

第二章  询价须知

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：大竹县人民医院 地 址：四川省达州市大竹县青年路99号 联 系 人：甘先生 联系电话：08186096143 15883703853 |
| 2 | 采购项目编号 | 竹医总采（询）【2023-9-22】 |
| 3 | 采购项目名称 | 大竹县人民医院金属件、机电配件、辅材采购项目 |
| 4 | 采购主要内容 | 本次采购的货物共计 1 包，详细内容等详见本询价文件“第八章 采购项目内容和要求” |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 6 | 项目预算 最高限价 | 项目预算：193412.75元（大写：人民币壹拾玖万叁仟肆佰壹拾贰元伍角柒分）。超过项目预算为无效报价 |
| 7 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购人应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认或者加盖公章；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认或者加盖公章；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，采购人应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，采购人应当将其询价文件作为无效处理。 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目：无 。如有履约保证金，按成交金额的10%收取，供应商应在签订采购合同前将履约保证金以转账方式缴纳至采购人对公账户，并向采购人出示银行转账回执单。 |
| 9 | 履约保证金的退还 | 本项目：无 。如有履约保证金，供应商按本文件要求履约完毕后，无违约行为，项目验收合格后，采购人在收到供应商函件后，将履约保证金60日转账无息退还给供应商。 |
| 10 | 是否接受联合体询价 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 11 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 12 | 样品测试或 现场演示 | 如有，请供应商按本文件要求准备，未提供、延迟提供或提供的不符合本文件要求的样品，采购人对该供应商的资格作无效处理。 |
| 13 | 评标方法 | 最低评标价法。 |
| 14 | 交货地点 | 采购人指定 |
| 15 | 交货期限 | 合同约定 |
| 16 | 采购文件 的解释 | 本询价文件的最终解释权由采购人享有。询价文件中供应商参加本次遴选活动应当具备的条件和采购项目技术、商务及其他要求等由采购人负责解释。 |

1. 适用范围

本询价文件仅适用于本次询价邀请中所叙述的采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指大竹县人民医院。

2.2 “供应商”系指报名合格，在采购人报名处获取了询价文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.3 “响应文件”系指按本询价文件要求完成编制后，在规定的时间合规密封后送达开标现场的响应文件。

2.4“报价一览表”系指符合本询价文件要求，在规定的时间内合格供应商在评审现场提交的报价一览表。供应商须报出一次不得更改的价格。

3. 有关要求

参加询价的供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

第三章 响应文件

（一）响应文件的编制和签署

1、参加询价的供应商应按照询价文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

1.1 资格部分：供应商按照询价文件要求提供的有关资质资格证明文件。

1.2其他部分：供应商按照询价文件要求做出的技术、服务、商务要求，应答、承诺等。

2、响应文件需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签字盖章处逐一签署或盖章。响应文件如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效报价。

3、响应文件逐页编目编码并胶装成册，每本响应文件装订方式应为左侧装订。

3.1、响应文件包括（但不限于）资格性材料部分以下内容：

第六、七章“供应商应当提供的资格证明材料”；

3.2、响应文件包括（但不限于）技术、服务性部分以下内容：

按照询价文件“第九章 响应文件相关文书格式”的响应文件封面模板和“附件”1-7要求提供的各报价文书，按附件格式响应编制响应文件，并签字加盖供应商公章。

以上要求资料必须据实提供，不得有实质性遗漏，如询价文件中提供了统一格式，应按格式要求准备文件,否则被视为没有实质性响应询价文件要求。

4、响应文件统一用A4幅面纸。

（二）响应文件的密封及递交

1、响应文件须密封送达询价地点(响应文件必须用不透明文件袋密封，文件袋密封后封面注明“响应文件”、供应商名称、采购项目编号、采购项目名称等并加盖单位鲜章；文件袋密封以响应文件不外露直视为标准,文件袋的封口处应用纸张妥善密封并加盖单位鲜章，避免文件袋封口可在无明显破坏痕迹的情况取出响应文件并恢复原状)，如未按上述要求密封、未盖章、未签字、或未注明相关信息，该供应商将失去参加采购活动的资格，其责任由该供应商自行负责。

2、供应商必须在开标截止时间前将按规定密封的响应文件现场递交至规定的开标地点，逾期送达或者未按照规定送达，视为供应商放弃。

3、本次采购不接受邮寄的响应文件。

第四章  询价遴选活动程序和成交标准

（一）总流程概要一览

1、供应商报名。

2、开标当日，供应商按时递交响应文件、样品（如有）。

3、开标合格供应商满足3家及以上，采购人对开标合格的供应商的样品（如有）进行实质性审查。

4、样品合格供应商满足3家及以上，采购人对样品合格的供应商的“响应文件”进行资格、技术、服务、商务要求等进行实质性审查，是否满足询价文件规定要求。

5、“响应文件”实质性响应通过的供应商，且合格供应商满足3家及以上，采购人要求合格的供应商进行现场报价，供应商现场填写“报价一览表”。

6、采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照供应商的报价由低到高排序成交候选供应商名单1-3 名，并由采购人确定顺序第1名的，为成交供应商。

7、供应商报价相同的，以抽签方式确定成交候选供应商顺序。

8、评审结果在大竹县人民医院微信公众号上公示，供应商对评审结果有异议的，可提出书面质疑。

9、成交供应商接到采购人中标通知后，20日内来院签订合同，逾期未到者，按弃权处理。

（二）开标细则

1、开标在询价文件规定的时间和地点进行，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购人主持、供应商代表参加。

2、开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

3、开标会主持人按照询价文件规定的开标时间宣布开标，开标将按以下程序进行：

3.1宣布开标会开始。主持人当众宣布参加开标会的工作人员、现场监督人员，根据“供应商报名表”和供应商签到情况，宣读参加投标的供应商名单。宣布会场纪律和有关注意事项。

3.2开标时，由供应商对响应文件密封、签字、盖章情况进行互相检查，经签字确认后当众宣布。供应商对响应文件密封、签字、盖章情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映，要求开标现场记录人员予以记录，并在评审时由评审人员予以认定处理，但不得影响开标工作的正常进行。

3.3供应商对样品（如有）提供情况互相检查，对样品提供情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映。

3.4主持人宣布参加本次询价的有效供应商名单，工作人员做开标记录。

3.5主持人宣布开标会结束后，所有供应商代表应立即退场，在指定的区域等候；响应文件、样品交由评审委员会独立评审，进入评审阶段。

- 实物样品/现场演示（如有）

- 样品/现场演示的顺序以现场抽签或其他公平的方式确定。

- 评审委员会对开标通过的供应商的实物样品/现场演示对照采购要求进行评定。

- 响应文件实质性审查

- 保留样品测试合格的供应商响应文件，满足3家及以上合格供应商的情况下，评审人员解封后进行书面审查。

- 评审委员会应依据法律法规和本询价文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳询价保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当向供应商说明原因。

3、供应商资格审查结束后，评审委员会按照询价文件的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应询价文件的，评审委员会应当对其响应文件按无效处理，并告知供应商，说明理由。

（五）一次性报价

1、评审委员会响应文件审查结束后，“响应文件”实质性响应通过的供应商，且合格供应商满足3家及以上时，采购人要求合格的供应商进行现场报价，“报价一览表”为响应文件审核合格后，由合格供应商现场提交，否则无效，不得密封至响应文件内。

2、所有实质性响应的供应商按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。供应商的“报价一览表”是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

3、供应商现场报价应当在采购人指定的区域在规定的时间内（供应商应当在20分钟内完成报价，否则报价无效化），填写“报价一览表”，填写完毕后递交采购人工作人员，由工作人员收齐后集中交评审委员会，并接受现场监督人员的监督。

4、供应商“报价一览表”应当签字或盖公章确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字或盖公章确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字或盖公章确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

5、供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，评审委员会应当将其响应文件作无效处理，并在评审报告中注明。

6、低于成本价不正当竞争预防措施（详见“第二章询价须知”低于成本价不正当竞争预防措施）。

（六）确定成交供应商

1、本项目评审方法为：比照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2、评审委员会从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

- 合同签订、履行

1、成交供应商依照询价文件规定和响应文件承诺与采购人签订采购合同。

2、成交供应商应在成交公告之日起二十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交。

3、成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。也可以重新开展采购活动。

4、采购人按《采购合同》约定，按相关规定程序向成交供应商付款；成交供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

5、本采购项目严禁成交供应商将采购合同义务转包。成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

6、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

7、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

8.国家或行业主管部门对招标货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，所供货物必须满足。

第五章 询价文件流标、供应商无效化的规定

（一）有以下情形之一的，响应文件不予以受理：

1、未报名。

2、不在开标截止时间前履行签到手续的，迟到的。

3、响应文件、样品不否符合询价文件规定数量、要求的，响应文件、样品未提供或逾期送达的。

4、响应文件的供应商的名称与报名表的供应商名称不一致的。

5、响应文件的采购项目名称、采购编号和询价文件不一致的。

6、响应文件密封袋未注明相关信息、未密封、未按要求密封、未盖章、未签字的等不符合询价文件规定的。

7、其它违反法律、法规和询价文件的情形。

（二）出现下列情形之一的，本次询价遴选活动终止：

1、参加报名的供应商不足三家的；

2、递交响应文件、样品的供应商不足三家的；

3、通过样品审查的供应商不足三家的。

4、询价结束，供应商响应文件满足询价文件规定的实质性要求的不足三家；

5、报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

6、其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

（三）询价纪律要求

1、供应商不得具有的情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与询价采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向询价采购单位成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订合同；

（8）将合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

2、供应商有下列情形之一的，视为供应商串通询价，其询价无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者文件报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

3、供应商存在下列情况之一的，询价无效:

（1）响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；

（2）不具备询价文件中规定的要求的；

（3）报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）其它损害采购人或遴选活动参与人的情形。

第六章   供应商的资格条件要求

参加询价的供应商应具备的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

第七章  供应商应当提供的资格证明材料

供应商应提供以下资格证明资料，装订进响应文件内：

1、供应商提供本询价文件要求的报价函、承诺函原件等；

2、供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（非企业法人提供符合询价文件要求的合法证件)；

3、如询价代表不是单位法人代表（负责人）,须附有“法定代表人（负责人）授权书”原件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、询价代表本人身份证复印件（如询价代表不是单位法人代表）；

6、供应商提供最近一年的经审计的完整的财务状况报告复印件（四表一注：资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表、财务报表附注）；或承诺函；或健全的财务会计制度；或部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。

7、本项目特殊要求须提供的资料。

以上资料各提供一份并加盖单位印章，必须和其他技术、服务、商务要求等资料一并装订成册，封面上注明“响应文件”。

备注：

1.以上提供的所有证件必须是有效证件，均需加盖供应商鲜章；

2.复印件必须完整、清晰、真实、有效，同时加盖供应商鲜章；

3.以上资料是资格审查时需要提供的资料，如提供不全或不实或不清晰，将自行承担询价无效的风险。造成失去遴选资格等问题，供应商前期所发生的任何费用均自行承担，与采购人无关。

第八章 采购项目内容和要求

大竹县人民医院金属件、机电配件、辅材采购项目

一、项目概况

本项目采购人大竹县人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院。全院现有需配送货物的区域工作业务用房建筑面积82313.13平方米，共计63个科室。

本项目履约期内采购人均不会一次性大批量购买货物，本项目是院内日常办公需求产生的每月零星货物购置。供应商自行考虑批发与零售价格的区别。

供应商承担货物搬运上楼费用，供应商服务区域涉及总务库房（3楼、步梯）、门诊大楼（10层、可用1部电梯）、内科大楼（14层、可用1部电梯搬货）、外科大楼（19层、可用1部电梯搬货）、感染科楼、发热门诊等。

要求供应商在合同履约期内按本询价文件要求送货上楼到采购人院内指定地点，或在规定的时间内向采购人提供本询价文件要求的各项服务。

二、项目预算（技术要求）

1、本项目采购总预算为：193412.75元（大写：人民币壹拾玖万叁仟肆佰壹拾贰元伍角柒分）。

三、采购标的（技术要求）

要求供应商在合同履约期内按本询价文件要求提供货物及组装、按采购人需求尺寸进行货物裁剪、安装、配送到采购人院内指定地点，同时根据采购人需要提供货物相应配套服务，对破损的货物包退换，不再额外收取费用。

特别提示：对于供应商在实际供货中弄虚作假，以低价成交，在实际供货中减少供货数量和质量（低于询价文件要求、供货不足数等行为），采购人自备计量器具，并具有长期合作的第三方检测机构，一经核实供应商的弄虚作假行为，采购人将直接从供应商应付货款中扣除合同总价20%的违约金，并添加至诚信黑名单内。

| 序号 | 品名 | 主要技术要求 | 计价 单位 | 单价最高最限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢膨胀 | M12*105mm，材质碳钢，表面镀锌，标准六角，符合 JB/ZQ4763 标准，M12*100mm | 颗 | 4.0 |
| 2 | 不锈钢膨胀 | M10*85mm，材质碳钢，表面镀锌，标准六角，符合 JB/ZQ4763 标准，M10*100mm | 颗 | 3.0 |
| 3 | 塑料膨胀螺栓m6 | M6×30加厚材质 PE，耐酸碱，耐腐蚀， 抗拉，抗氧化，50颗/包 | kg | 14.2 |
| 4 | 塑料膨胀螺栓m8 | M8×40加厚材质 PE，耐酸碱，耐腐蚀， 抗拉，抗氧化， 50颗/包 | kg | 15.3 |
| 5 | 自攻螺丝1 | M3.5*30mm,材质碳钢，十字平头，头部直径 8.85mm(± 2%)，符合 GB14210 标准 | 盒 | 10.2 |
| 6 | 自攻螺丝2 | M3.5*40mm,材质碳钢，十字平头，头部直径 8.85mm(± 2%)，符合 GB14210 标准 | 盒 | 10.2 |
| 7 | 十字螺丝 | M5*30MM,材质 304 不锈钢，十字圆头，螺纹直径 6mm，头部 直径 10mm(±2%)，头部厚度 3.4mm(±2%)，符合 GB/T818标准 | 颗 | 0.2 |
| 8 | 十字螺丝 | M5*40MM,材质 304 不锈钢，十字圆头，螺纹直径 6mm，头部 直径 10mm(±2%)，头部厚度 3.4mm(±2%)，符合 GB/T818标准 | 颗 | 0.3 |
| 9 | 十字螺丝 | M5*50MM,材质 304 不锈钢，十字圆头，螺纹直径 6mm，头部 直径 10mm(±2%)，头部厚度 3.4mm(±2%)，符合 GB/T818标准 | 颗 | 0.4 |
| 10 | 十字螺丝 | M5*60MM,材质 304 不锈钢，十字圆头，螺纹直径 6mm，头部 直径 10mm(±2%)，头部厚度 3.4mm(±2%)，符合 GB/T818标准 | 颗 | 0.4 |
| 11 | 十字螺丝 | M6*40MM,材质 304 不锈钢，十字圆头，螺纹直径 6mm，头部 直径 10mm(±2%)，头部厚度 3.4mm(±2%)，符合 GB/T818 标准 | 颗 | 0.4 |
| 12 | 十字螺丝 | M6*80MM,材质 304 不锈钢，十字圆头，螺纹直径 6mm，头部 直径 10mm(±2%)，头部厚度 3.4mm(±2%)，符合 GB/T818标准 | 颗 | 0.5 |
| 13 | 4.8级 螺母 | M6材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级， 表面拉丝 工艺，符合 GB/T70.1 标 准 | 颗 | 0.1 |
| 14 | 4.8级 螺母 | M8材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级， 表面拉丝 工艺，符合 GB/T70.1 标 准 | 颗 | 0.3 |
| 15 | 4.8级 螺母 | M10材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级， 表面拉丝 工艺，符合 GB/T70.1 标 准 | 颗 | 0.5 |
| 16 | 4.8级 螺母 | M12材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级， 表面拉丝 工艺，符合 GB/T70.1 标 准 | 颗 | 0.8 |
| 17 | 4.8级 螺母 | M16材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级， 表面拉丝 工艺，符合 GB/T70.1 标 准 | 颗 | 1.5 |
| 18 | 弹垫 | Ф6 材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 | 0.0 |
| 19 | 弹垫 | Ф8 材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 | 0.1 |
| 20 | 弹垫 | Ф10 材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 | 0.1 |
| 21 | 弹垫 | Ф12 材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 | 0.2 |
| 22 | 弹垫 | Ф14 材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 | 0.3 |
| 23 | 弹垫 | Ф16 材质 304 不锈钢，强度等级≥4.8 级，弹而有力高性能可靠度高锁紧后利用弹性起到防松作用厚实耐用 | 颗 | 0.4 |
| 24 | 接线鼻子1 | DT-10型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 | 2.4 |
| 25 | 接线鼻子2 | DT-16型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 | 2.6 |
| 26 | 接线鼻子3 | DT-25型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 | 3.1 |
| 27 | 接线鼻子4 | DT-35型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 | 3.7 |
| 28 | 接线鼻子5 | DT-50型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化。 | 个 | 6.0 |
| 29 | 接线鼻子6 | DT-70型，材质紫铜，表面酸洗，耐氧化， | 个 | 7.7 |
| 30 | 白水泥钉40mm | 材质：55号钢，表面镀锌 长度：40mm 单只克重不低于2.6g 符合：GB/T 14798-2010《水泥钉》 | kg | 14.0 |
| 31 | 白水泥钉50mm | 材质：55号钢，表面镀锌 长度：50mm 单只克重不低于4g 符合：GB/T 14798-2011《水泥钉》 | kg | 12.0 |
| 32 | 白水泥钉60mm | 材质：55号钢，表面镀锌 长度：60mm 单只克重不低于5.2g 符合：GB/T 14798-2012《水泥钉》 | kg | 12.0 |
| 33 | 抽心铆钉 | φ3.5*30mm，铝帽， 铁芯材质碳钢， 200 只/盒 | 千克 | 17.0 |
| 34 | 窗户限位器 | 长度60mm 铝合金材质 不锈钢高强度螺丝 | 个 | 5.0 |
| 35 | 壁扇 | 五页壁挂扇 最大风量噪音低于60分贝 左右摇头90° 上下摇头30° 耐用拉绳开关 | 台 | 120.0 |
| 36 | PP阻燃波纹管软 | φ16mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝 缘性， 100m/圈 | 米 | 1.2 |
| 37 | PP阻燃波纹管软 | φ20mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝 缘性， 100m/圈 | 米 | 1.3 |
| 38 | PP阻燃波纹管软 | φ32mm，厚度≥0.5mm，聚丙烯阻燃材质，抗冲击，具备绝 缘性， 50m/圈 | 米 | 2.5 |
| 39 | 黄腊管 | φ20mm，玻璃纤维，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐 蚀、自身润滑、1m/根 | 米 | 1.8 |
| 40 | 玻璃枪 | 9 寸，按压推杆， 360°旋转筒体，可调节行程， 有推进杆 | 支 | 10.0 |
| 41 | 220v三针插头 | 三针， 10A，锡磷青铜镀镍铜片， PC 高温阻燃材质，外壳厚度不低于1.5mm，符合于 GB2099.1 标准 | 个 | 3.5 |
| 42 | 220v两针孔插头 | 二针， 10A，锡磷青铜镀镍铜片， PC 高温阻燃材质，外壳厚度不低于1.5mm，符合于 GB2099.1标准 | 个 | 3.0 |
| 43 | 电动车位锁 | 电动车位锁，防水防锈，内置电池，加厚材质。使用射频遥控器遥控车位锁升降。单个总量不低于2.5千克 | 个 | 178.5 |
| 44 | 机械车位锁 | 钣金厚度不低于2.2mm 配机械锁，配套钥匙不低于2把 单个总量不低于2千克 |  | 51.0 |
| 45 | 冲击电钻 | 最大钻孔直径：20mm（木材)/10mm(钢材） /10mm（砖墙），最大螺钉直径：8mm，最大夹头直径： 10mm，空载转速： 0-420 转/分钟（1 挡）、 0-1600 转/分钟（2 挡）， 最大扭矩： 18 牛顿米（软扭）、 30 牛顿米（硬扭） ，扭矩设置： 20 挡扭矩调节+冲击钻+平档钻，电池电压/容量：12伏/2.0 安时， 充电器 12V-40V 快充， 充电时间 35 分钟，充 电器耐高温漆包线， 790W 功率， 尺寸 340*210mm(±2%），符合 GB/T 7443-2007 标准 | 台 | 520.0 |
| 46 | 角磨机 | 额定输入功率 720 瓦，主轴直径：M10，磨/切片直径：100mm，空载速率： 2800-9300 转/分钟，重量：≤1.8 公斤 |  | 136.0 |
| 47 | 抽屉锁（转舌头锁） | 锁体φ18mm，高 20mm(±2%)，舌片 47.5mm*16.5mm*2mm(± 2%)，材质锌合金 | 把 | 6.0 |
| 48 | 除胶剂 | 不伤漆，除胶效果好，便于清洗 单瓶350ml | 瓶 | 9.0 |
| 49 | 除油泡沬剂 | 主要成分 精细研磨颗粒、表面活性剂、去离子水、抛射剂等，单瓶450ml | 瓶 | 10.0 |
| 50 | 除锈剂 | wd40 WD-40除湿防锈润滑剂 WD-40除锈剂螺栓松动剂 350ml/瓶 | 瓶 | 8.0 |
| 51 | 电笔 | φ3mm,长 140mm(±2%） ,刀杆材质铬钒钢，全硬热处理工 艺，测量范围≤500VAC，笔架材质高弹性钢，电镀处理 | 支 | 2.0 |
| 52 | 定时开关2 | ABS/PC 阻燃合金材质， 220v定时开关，自带电池设计，使用功率大于1kw，具有断电记忆功能，8 位微电脑芯片断电记忆，16 组时 间设定， 走时误差≤2S/天，符合 GB14048.5 标准 | 个 | 45.0 |
| 53 | 高温润滑脂 | 12-羟基硬脂酸锂皂稠化的调滑脂加抗氧化剂、防锈剂和极压剂制成，-20~200℃,符合 GB/T7324，1千克/罐 | 桶 | 34.0 |
| 54 | 换气扇 | 外框 300mm*300mm(±2%)，220V，50Hz，塑料外壳， 风轮， 吸顶管道式， 符合 GB/T4241.9、GB4706.27 标准 | 台 | 65.0 |
| 55 | 钢丝钳 | 6 寸，铬镍合金材钢锻造成型， 刃口高频淬火， 手柄采用 TRP 材质，表面黑两面抛光处理，符合 GB/T6290、GB/T6291 标准 | 把 | 18.0 |
| 56 | 加长套筒 | 8-22mm,10 件套，材质 50BV30 铬钒钢，电镀，防滑滚花， 内凹式摸边， 硬度≥HRC50，配带防脱球簧的铬钒钢工艺弯 杆，符合 GB/T3390.1 标准 | 个 | 59.5 |
| 57 | 尖嘴钳 | 6 寸，铬镍合金材钢锻造成型， 刃口高频淬火， 手柄采用 TRP 材质，表面黑两面抛光处理,符合 GB/T6290 、GB/T6291 标准 | 把 | 16.0 |
| 58 | 水管钳小 | 350mm*81mm(±2%） ,最大开口 48mm,钳头材质铬钒钢，整体 锻造成型，蜗杆配滚花螺母，防滑手柄符，合 QB/T 2508-2001 标准 | 把 | 35.0 |
| 59 | 水管钳2 | 24 寸，铬钒钢材材质，钳嘴上下咬合钳牙工艺，钳头材质铬钒钢，整体锻造成型，蜗杆配滚花螺母，防滑手柄符， 总长600mm(±2%），最大开口 75.5mm(±2%）， 头宽 120mm(± 2%），尾宽 40mm(±2%）， 重量 3.82千克，符合 QB/T 2508-2001 标准 | 把 | 65.0 |
| 60 | 内六角扳手 | 1.5mm-10mm,长度 78mm-175mm,9 件套， 材质铬钒钢，锻造 成型，高频热处理工艺， 硬度≥HRC60，球头内六角，倾斜 25°,全抛光表面镀铬， 符合 GB/T5356 标准 | 批 | 25.0 |
| 61 | 锂电充电钻 | 12V 锂电池， 30/18 牛米扭矩， 总长度 175mm，三爪夹头，空载速率 0-420/1600 转每分钟， 冲击率 24000 次/min，正 反转， ECP 电子电池保护，符合 GB/T3883.202、GB/T22679 标准 | 台 | 320.0 |
| 62 | 交流接触器 | 32A，额定电压 250/400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐 冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃, 符合 GB14048.4 标 准 | 个 | 73.6 |
| 63 | 交流接触器 | 40A，额定电压 250/400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐 冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃, 符合 GB14048.4 标 准 | 个 | 131.8 |
| 64 | 交流接触器 | 50A，额定电压 250/400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐 冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃, 符合 GB14048.4 标 准 | 个 | 140.7 |
| 65 | 交流接触器 | 60A，额定电压 250/400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐 冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃, 符合 GB14048.4 标 准 | 个 | 204.7 |
| 66 | C型空开1 | 1P10A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能,符合 GB10963.1 标准 | 个 | 6.8 |
| 67 | C型空开2 | 1P16A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 6.8 |
| 68 | C型空开3 | 1P25A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 6.8 |
| 69 | C型空开4 | 1P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 6.8 |
| 70 | C型空开5 | 1P40A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 7.7 |
| 71 | C型空开6 | 1P63A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 8.0 |
| 72 | C型空开7 | 2P16A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 14.3 |
| 73 | C型空开8 | 2P25A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 14.3 |
| 74 | C型空开9 | 2P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 14.3 |
| 75 | C型空开10 | 2P40A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 16.1 |
| 76 | C型空开11 | 2P63A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 16.7 |
| 77 | C型空开12 | 3P25A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 21.0 |
| 78 | C型空开13 | 3P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 21.0 |
| 79 | C型空开14 | 3P40A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 23.8 |
| 80 | C型空开15 | 3P63A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 24.8 |
| 81 | 漏电空开1 | 2P25A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB16917.1 标准 | 个 | 30.5 |
| 82 | 漏电空开2 | 2P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB16917.1 标准 | 个 | 30.5 |
| 83 | 漏电空开3 | 2P40A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB16917.1 标准 | 个 | 40.1 |
| 84 | 漏电空开4 | 2P63A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB16917.1 标准 | 个 | 42.7 |
| 85 | 漏电空开5 | 3P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB16917.1 标准 | 个 | 50.1 |
| 86 | 漏电空开6 | 3P40A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB16917.1 标准 | 个 | 56.8 |
| 87 | 漏电空开7 | 3P63A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB16917.1 标准 | 个 | 60.6 |
| 88 | 漏电空开8 | 3P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等 级≥IP20，耐污等级≥3 级，产品提供过载保护和短路保护 功能，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 50.1 |
| 89 | D型空开1 | 3P10A、400V，AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝 缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等级 ≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 23.0 |
| 90 | D型空开2 | 3P16A、400V，AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝 缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等级 ≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 23.0 |
| 91 | D型空开3 | 3P20A、400V AC，级数 3P，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线 端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 23.0 |
| 92 | D型空开4 | 3P25A、400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘 电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等级≥ IP20，耐污等级≥3 级， 符合 GB10963.1 标准 | 个 | 23.0 |
| 93 | D型空开5 | 3P32A、400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘 电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等级≥ IP20，耐污等级≥3 级， 符合 GB10963.1 标准 | 个 | 23.0 |
| 94 | D型空开6 | 3P40A、400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘 电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等级≥ IP20，耐污等级≥3 级， 符合 GB10963.1 标准 | 个 | 26.0 |
| 95 | D型空开7 | 3P50A、400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘 电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等级≥ IP20，耐污等级≥3 级， 符合 GB10963.1 标准 | 个 | 27.1 |
| 96 | D型空开8 | 3P63A、400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃,绝缘 电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等级≥ IP20，耐污等级≥3 级， 符合 GB10963.1 标准 | 个 | 27.1 |
| 97 | D型空开9 | 3P100A、400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃, 绝 缘电压≥500V，冲击耐受电压 6000≥V，接线端子防护等级 ≥IP20，耐污等级≥3 级，符合 GB10963.1 标准 | 个 | 58.2 |
| 98 | 劳保胶手套 | 针数：13针 材质：涤纶 涂层：丁晴 耐磨，防滑，防穿刺，符合 GB T 12624-2006标准 | 双 | 2.5 |
| 99 | 线手套 | 加厚尼龙手套质:AAA级尼龙产品 工艺:双线双织，高速10针产品定位:加厚加大型 克重范围:大于580g-700g 符合GB18401-2010 B | 双 | 1.8 |
| 100 | pvc胶水管 | 透明网纹管，材质 内层与外层pvc中层涤纶线，产品尺寸4分，水管壁层数三层，使用季节四季通用， 产品特点透明柔软轻便有弹性 | 米 | 4.0 |
| 101 | 温度计 | 酒精温度计，温度测量范围-30~50，带挂钩孔，测量精度±2° | 支 | 8.0 |
| 102 | 精密温湿度计 | 电子温湿度计，温度测量范围0~50，带挂钩孔，测量温度湿度精度小于<1° | 个 | 15.1 |
| 103 | 警示柱 | 塑料警示柱 75cm，带膨胀螺丝孔，pu材质，环境耐受能力强，警示线清晰，带夜间反光。 | 个 | 10.0 |
| 104 | 卷尺 5米 | 外壳材质 ABS，钢尺带材质碳钢， 厚度≥0.1mm,尺带宽，25mm(±2%）,尺带长 5 米， 三维制动， 铆钉尺钩， 65#锰钢 尺簧，塑料防摔保护套，克重大于220g | 个 | 5.0 |
| 105 | 门拉手 | 110mm(±2%)，材质实心锌合金， 表面拉丝亮光， 实心底 座，配镀锌十字螺丝 | 个 | 2.6 |
| 106 | 螺丝取出器 | 一盒六只套装 正方形夹头，高合金材质 | 套 | 15.0 |
| 107 | 落地扇 | 16英寸，五叶风扇，支持摇头，支持定时关闭，纯铜电机，五档调节，不锈钢伸缩立杆，金属网罩。噪音低于60分贝 | 台 | 120.0 |
| 108 | 铲刀 | 200mm*50mm(±2%） ,材质 304 不锈钢，木制刀柄 | 个 | 8.0 |
| 109 | 油漆刷 | 4 寸，木质手柄，不锈钢夹持，鬃毛不易断 | 个 | 3.4 |
| 110 | 手工锯条 | 12 英寸， 24 齿， 313mm 长，材质碳钢，高频淬火工艺 | 条 | 0.8 |
| 111 | 手工锯 | 12寸 铝合金包胶材质，螺纹缩紧结构，防滑手柄，高强度，高韧性 | 把 | 18.0 |
| 112 | 电工刀 | 材质含猛硬质合金， 直刃，绝缘材质刀柄 | 把 | 17.9 |
| 113 | 美工刀 | 优质合金钢材，二段刃，发黑工艺涂层，热处理硬度强，可折刀片设计，刀柄防滑设计 | 个 | 4.0 |
| 114 | 美工刀片 | 优质合金钢材、二段刃、发黑工艺涂层、高温淬火工艺，不易断，不易生锈，强度大 | 盒 | 5.0 |
| 115 | 尼龙绳1 | 4mm 材质 高强丙纶 耐磨/高强度/防滑/防水 | 米 | 0.5 |
| 116 | 尼龙绳2 | 10mm 材质 高强丙纶 耐磨/高强度/防滑/防水 | 米 | 1.3 |
| 117 | 塑料薄膜 | 大卷缠绕拉高透伸膜，宽50cmx450米/卷 (每卷不低于8斤)，材质：LLPED全新料，厚度：不低于2丝 | 千克 | 8.0 |
| 118 | 三色彩条布 | 聚丙烯PP彩条布，重量120g/每平方，紧密编制纹理日晒不变色，拉伸强，防水防潮，遮阳，产品易折叠打理 | 平方米 | 1.5 |
| 119 | 手持激光测距仪 | 非球面光学聚焦镜， 双水平泡， 尺寸：50mm*112mm*25mm(±2%）,1.5vAAA*2 电池供电，量程70M，测量精度±（2.0mm+5*10-5D），测量单位m/in/ft/in+ft(可切换） | 台 | 130.0 |
| 120 | 砂轮片 | 砂轮片尺寸φ125mm | 张 | 3.0 |
| 121 | 切割片 | φ105mm*φ16mm(±2%） ,厚度 1mm-1.5mm, 棕刚玉、内置网 布、钢圈压制成型 | 张 | 1.4 |
| 122 | 免钉胶 | 净含量： 310ml ，无甲醛， 无刺激性气味，执行标准： JB/T 7311-2016 | 瓶 | 10.2 |
| 123 | 结构胶 | 中性耐候密封胶，含量： 590ml，施工长度：宽 5mm，长度 不低于 20 米 | 个 | 18.0 |
| 124 | 双面胶 | 宽 20mm，丙烯酸泡棉基材，高分子黏胶，单层厚≥0.8mm， 50m/圈 | 卷 | 2.5 |
| 125 | 双面胶 | 宽 40mm，丙烯酸泡棉基材，高分子黏胶，单层厚≥0.8mm， 50m/圈 | 卷 | 4.0 |
| 126 | 木柄羊角锤 | 1 磅，长 330mm(±2%） ,锤头材质高碳钢，锻造成型 | 个 | 15.0 |
| 127 | 钳形电流表 | 185mm*74mm*40mm(±2%）,3-1/2 液晶显示屏， 可测交流电 流、交直流电压，电容电阻，通断和二极管测试，频率测 量，相序测试，过载保护，配表包、表笔、电池 | 台 | 110.0 |
| 128 | 双头4寸螺丝刀 | φ6mm,杆长100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工艺，批头带有强磁，手柄材质 TRP | 把 | 8.0 |
| 129 | 一字螺丝刀1 | φ6mm,长 150mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工 艺，批头带有强磁， 手柄材质 TRP | 只 | 9.0 |
| 130 | 一字螺丝刀2 | φ6mm,长 100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工 艺，批头带有强磁， 手柄材质 TRP | 只 | 8.0 |
| 131 | 一字螺丝刀3 | φ5mm,长 100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工 艺，批头带有强磁， 手柄材质 TRP | 只 | 8.0 |
| 132 | 十字螺丝刀1 | φ6mm,长 150mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工 艺，批头带有强磁， 手柄材质 TRP | 只 | 9.0 |
| 133 | 十字螺丝刀2 | φ6mm,长 100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工 艺，批头带有强磁， 手柄材质 TRP | 只 | 8.0 |
| 134 | 十字螺丝刀3 | φ5mm,长 100mm(±2%),刀杆材质铬钒钢，整体淬火处理工 艺，批头带有强磁， 手柄材质 TRP | 只 | 8.0 |
| 135 | 底盒修复器 | 底盒修复器材质： PA66（尼龙） ，尺寸： 46*66mm-77mm,螺丝材质： 碳钢，尺寸：M4*50mm | 个 | 1.6 |
| 136 | 双头梅花扳手 | 17-19，CR-V铬钒钢锻造 300mm长，梅花处加厚。 | 把 | 12.0 |
| 137 | 剥线钳 | 6 寸，铬镍合金材钢锻造成型， 刃口高频淬火， 手柄采用 TRP 材质，表面黑两面抛光处理,符合 GB/T6290、GB/T6291 标准 | 个 | 17.0 |
| 138 | 方头锤 | 纤维柄电工锤，尺寸：长 295mm(±2%）、锤头长 100mm (±2%），边长 22mm(±2%），重 300g(±2%） ,锤头材 质高碳钢，敲击面二次淬火处理。 | 个 | 10.0 |
| 139 | 开口扳手套装 | 6mm-24mm,13 件套， 材质铬钒钢，锻造成型，整体热处理工 艺，表面电镀处理， 符合 GB/T4393 | 套 | 98.0 |
| 140 | 开口双头扳手8-10 | 长 150mm(±2%） ,开口 8mm*10mm(±2%),材质铬钒钢，整体 锻造成型，整体热处理， 表面电镀处理，符合 GB/T4393 标 准 | 套 | 4.5 |
| 141 | 开口扳手14-17 | 长 201mm(±2%） ,开口 14mm*17mm(±2%),材质铬钒钢，整 体锻造成型， 整体热处理，表面电镀处理， 符合 GB/T4393 标准 | 套 | 7.0 |
| 142 | 活动扳手200 | 长 200mm(±2%） ,开口 24mm(±2%),材质碳钢，锻造成型， 表面镀珍珠镍，头部特殊热处理，激光刻度指示，手柄表 面粘塑， 符合 GB/T4440 标准 | 把 | 15.0 |
| 143 | 活动扳手250 | 长 250mm(±2%） ,开口 28mm(±2%),材质碳钢，锻造成型， 表面镀珍珠镍，头部特殊热处理，激光刻度指示，手柄表 面粘塑， 符合 GB/T4440 标准 | 把 | 20.0 |
| 144 | 活动扳手300 | 长 300mm(±2%） ,开口 34mm(±2%),材质碳钢，锻造成型， 表面镀珍珠镍，头部特殊热处理，激光刻度指示，手柄表 面粘塑， 符合 GB/T4440 标准 | 把 | 25.0 |
| 145 | 套筒扳手 | 8-22mm,10 件套，材质 50BV30 铬钒钢，电镀，防滑滚花， 内凹式摸边， 硬度≥HRC50，配带防脱球簧的铬钒钢工艺弯 杆，符合 GB/T3390.1 标准 | 套 | 128.0 |
| 146 | 锁体 | 长 168mm(±2%)， 中心距 70mm，面板高度 75mm，锁体材质 304 不锈钢， 锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金， 圆筒式， | 个 | 18.0 |
| 147 | 木门锁1 | 中心距 50mm*45mm(±2%)，69mm*29mm*15mm(±2%)，锁体材 质锌合金，锁芯材质黄铜，鸭舌型门把手材质 304 不锈 钢，精铸成型 | 个 | 35.0 |
| 148 | 木门锁2 | 59mm*24mm*65mm(±2%)，锁舌材质锌合金，鸭舌型门把手 材质 304 不锈钢，精铸成型 | 个 | 40.0 |
| 149 | 麻花钻 | φ5mm,材质 M35 含高钴，HRC64-66,φ4.5，总长 85mm(± 2%),符合 GB/T17984 标准 | 支 | 5.0 |
| 150 | 麻花钻 | 6mm,材质 M35 含高钴， HRC64-66,φ4.5，总长 85mm(± 2%),符合 GB/T17984 标准 | 支 | 6.0 |
| 151 | 麻花钻 | φ8mm,材质 M35 含高钴， HRC64-66,φ4.5，总长 85mm(± 2%),符合 GB/T17984 标准 | 支 | 8.0 |
| 152 | 麻花钻 | φ5mm,材质 M35 含高钴， HRC64-66,φ4.5，总长 85mm(± 2%),符合 GB/T17984 标准 | 支 | 5.0 |
| 153 | 陶瓷砖头 | φ5mm,材质钨钢合金总长 100mm(± 2%),符合 GB/T17984 标准 | 支 | 5.1 |
| 154 | 陶瓷砖头 | φ6mm,材质钨钢合金总长100mm(± 2%),符合 GB/T17984 标准 | 支 | 4.9 |
| 155 | 陶瓷砖头 | φ8mm,材质钨钢合金总长 101mm(± 2%),符合 GB/T17984 标准 | 支 | 6.5 |
| 156 | BV 铜芯线 | 1.5mm² , 聚氯乙烯绝缘材料，符合 GB/T5023.3 标准 | 米 | 1.4 |
| 157 | BV 铜芯线 | 2.5mm² , 聚氯乙烯绝缘材料，符合 GB/T5023.3 标准 | 米 | 2.5 |
| 158 | BV 铜芯线 | 4mm² ,聚氯乙烯绝缘材料，符合 GB/T5023.3 标准 | 米 | 3.5 |
| 159 | BV 铜芯线 | 6mm² ,聚氯乙烯绝缘材料，符合 GB/T5023.3 标准 | 米 | 5.0 |
| 160 | BV 铜芯线 | 10mm² ,聚氯乙烯绝缘材料，符合 GB/T5023.4 标准 | 米 | 7.6 |
| 161 | 线槽板 | 24mm*14mm(±2%)，厚度≥1mm，材质 pvc， 自带背胶， 2米 /根 | 根 | 3.0 |
| 162 | 线槽板2 | 39mm*18mm(±2%)，厚度≥1mm，材质 pvc， 自带背胶，2 米 /根 | 根 | 5.0 |
| 163 | pvc线管16 3米 | DN16，厚度≥2mm，材质 pvc，符合 GB/T18993.1、 GB/T18993.2、GB/T18993.5 标准 | 根 | 2.8 |
| 164 | pvc线管20 3米 | DN20，厚度≥2mm，材质 pvc，符合 GB/T18993.1、 GB/T18993.2、GB/T18993.5 标准 | 根 | 3.5 |
| 165 | pvc线管弯头 | DN20，90°, 材质 pvc，符合 GB/T18993-2-2020 标准 | 个 | 0.3 |
| 166 | pvc线管三通 | DN20，材质 pvc，符合 GB/T18993.1、GB/T18993.3、 GB/T18993.5 标准 | 个 | 0.5 |
| 167 | pvc线管四通带盒子 | DN20，材质 pvc，符合 GB/T18993.1、GB/T18993.3、 GB/T18993.5 标准 | 个 | 2.6 |
| 168 | 耐候性空调排水管 | 双层结构，内层炭黑，防紫外线防老化，每隔100cm设置接 | 米 | 2.0 |
| 169 | 线管卡 | 20mm，塑胶材料和中碳钢钢钉， 100 颗/盒 | 付 | 10.2 |
| 170 | 电工胶带 | 宽 15mm(±2%)，层厚≥0.16mm，材质 pvc，15 米/圈，绝缘等级1000v | 卷 | 2.0 |
| 171 | 不锈钢压力表 | DN15，表径φ60mm,材质 304 不锈钢，铅封螺丝，量程 0- 1.6MPa，适用温度-40-300℃,精度等级 1.6 级， 安装方 式：径向螺纹连接 | 个 | 85.0 |
| 172 | 不锈钢压力表 | DN20，表径φ100mm,材质 304 不锈钢，铅封螺丝，量程 0- 1.6MPa，适用温度-40-300℃,精度等级 1.6 级， 安装方 式：径向螺纹连接 | 个 | 105.0 |
| 173 | 一字、十字双头磁力批头 | 规格长度：H6x125mm，材质：s2合金材质钢，强磁吸附，刀头直径5-6mm | 支 | 4.8 |
| 174 | 油漆刷 | 4 寸，木质手柄，不锈钢夹持，鬃毛不易断 | 个 | 3.0 |
| 175 | 油漆1 | 干性植物油漆，2.5k/桶 | 桶 | 60.0 |
| 176 | 油漆2 | 手喷面漆，350ml/瓶 | 瓶 | 9.0 |
| 177 | 油漆3 | 亚光铁红色防锈漆， 环氧树脂涂料,1千克/桶 | 桶 | 8.0 |
| 178 | 油漆4 | 亚光铁红色防锈漆， 环氧树脂涂料， 3千克/桶 | 桶 | 51.0 |
| 179 | 不锈钢合页 | 100mm*70mm(±2%)，厚度≥2.5mm，材质 304 不锈钢，不锈 钢封闭轴心 | 个 | 10.2 |
| 180 | 不锈钢合页 | 76mm*125mm(±2%)，φ14.5mm 轴承轴芯，材质 304 不锈 钢，厚度≥3mm，平开合页，加固轴芯螺钉防暴 | 个 | 13.0 |
| 181 | 不锈钢合页 | 100mm*70mm(±2%)，厚度≥2.8mm，子边 66mm(±2%)，材质 304 不锈钢， 不锈钢封闭轴心 | 个 | 11.9 |
| 182 | 板扣 | 长 75mm，31mm 宽，厚度≥1.7mm，材质 304 不锈钢，三孔 定位，铆钉加固 | 个 | 3.0 |
| 183 | 板扣 | 长 125mm，31mm 宽， 厚度≥1.7mm，材质 304 不锈钢，三孔 定位，铆钉加固 | 个 | 4.0 |
| 184 | 球形锁 | 长 168mm(±2%)， 中心距 70mm，面板高度 75mm，锁体材质 304 不锈钢， 锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金， 圆筒式， | 个 | 32.3 |
| 185 | 挂锁1 | 32mm挂锁全铜直开锁芯，全铜锁芯强度高、精度好、不生锈耐磨耐用，配三把钥匙 | 台 | 5.1 |
| 186 | 挂锁2 | 50mm挂锁全铜直开锁芯，全铜锁芯强度高、精度好、不生锈耐磨耐用，配三把钥匙 | 台 | 8.5 |
| 187 | 铁丝 | φ1.6mm，表面镀锌 | 千克 | 8.4 |
| 188 | 铁丝 | φ3mm，表面镀锌 | 千克 | 8.0 |
| 189 | 铁丝 | φ5mm，表面镀锌 | 千克 | 8.0 |
| 190 | 发泡泡沫胶 | 材质聚氨酯物料， 580g/瓶 | 瓶 | 15.0 |
| 191 | AB 胶 | AB 强力胶，重2*20/组 | 组 | 3.0 |
| 192 | 不锈钢浮球阀 | DN20，浮球、连杆材质 304 不锈钢， 阀体材质 304 不锈钢 | 个 | 27.2 |
| 193 | 香蕉水 | 14千克/桶 | 千克 | 18.4 |
| 194 | 轴承 | 6204 型，φ52mm*φ25mm*15mm(±2%)，深沟球轴承，材质 轴承钢， 符合 GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321 标准 | 个 | 7.0 |
| 195 | 轴承 | 6205 型，φ52mm*φ25mm*15mm(±2%)，深沟球轴承，材质 轴承钢， 符合 GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321 标准 | 个 | 9.4 |
| 196 | 轴承 | 6308 型，φ90mm*φ40mm*23mm(±2%)，深沟球轴承，材质 轴承钢， 符合 GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321 标准 | 个 | 34.2 |
| 197 | 轴承 | 6309 型，φ100mm*φ45mm*25mm(±2%)，深沟球轴承，材质 轴承钢， 符合 GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321 标准 | 个 | 40.1 |
| 198 | 轴承 | 6312 型，φ130mm*φ60mm*31mm(±2%)，深沟球轴承，材质 轴承钢， 符合 GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321 标准 | 个 | 78.9 |
| 199 | 轴承 | 6313 型，φ140mm*φ65mm*33mm(±2%)，深沟球轴承，材质 轴承钢， 符合 GB/T276、GB/T28698、GB/T32325、GB/T32321 标准 | 个 | 94.9 |
| 200 | 电气安装导轨 | 35mm*7.5mm(±2%)，厚度≥1.2mm，U 型，材质碳钢镀锌， 防锈， 1m/根 | 米 | 4.8 |
| 201 | 电磁继电器1 | 8 针， 220V，阻燃外壳， 紫铜线圈， 银镍合金触点，硅钢片 铁芯，可视化指示灯，带底座， 符合 GB/T21711.1、GB/T21711.7 标准 | 个 | 14.5 |
| 202 | 电磁继电器2 | 14 针， 220V，阻燃外壳， 紫铜线圈， 银镍合金触点，硅钢 片铁芯， 可视化指示灯， 带底座，符合 GB/T21711.1、GB/T21711.7 标准 | 个 | 14.5 |
| 203 | 金相砂纸1 | 230mm*280mm(±2%)，180 目，碳化硅水纸 | 张 | 0.7 |
| 204 | 金相砂纸2 | 230mm*280mm(±2%)，320 目，碳化硅水纸 | 张 | 0.7 |
| 205 | 金相砂纸3 | 230mm*280mm(±2%)，800 目，碳化硅水纸 | 张 | 0.7 |
| 206 | 安全帽 | 外壳 ABS 材质，内村 PE+针织物，抗冲击、耐高温、防腐 蚀、耐小于 4900N 冲击， 重量≤430g，佩戴最大头围：600mm，符合 GB2811-2019 标准 | 个 | 25.0 |
| 207 | 木门锁舌1 | 57mm*25mm*60mm(±2%） , 中心距 70mm,材质锌合金， 单锁 舌，滚珠轴承，挡板材质不锈钢，厚度≥1.5mm | 个 | 26.0 |
| 208 | 木门锁舌2 | 58mm*25mm*65mm(±2%） ,锁边距 35mm,材质锌合金， 三叉锁 舌，滚珠轴承，挡板材质不锈钢，厚度≥1.5mm | 个 | 28.0 |
| 209 | 插销1 | 长 125mm(±2%)，材质 304 不锈钢， 一体锻压成型，厚度≥ 1mm，实芯插销，多孔定位 | 个 | 5.1 |
| 210 | 插销2 | 长 210mm(±2%)，材质 304 不锈钢， 一体锻压成型，厚度≥ 1mm，实芯插销，多孔定位 | 个 | 6.8 |
| 211 | 插销3 | 长 125mm(±2%)，材质碳钢，一体锻压成型， 厚度≥1mm， 表面喷漆，锌合金插销杆，多孔定位 | 个 | 5.1 |
| 212 | 转舌锁 | 锁体φ18mm，高 20mm(±2%)，舌片 47.5mm*16.5mm*2mm(± 2%)，材质锌合金 | 个 | 5.1 |
| 213 | 品字电源线 | 1.5米 10A 铜芯线径不低于1平方毫米，符合Q/DGXL007-2021标准 | 个 | 15.0 |
| 214 | 万向轮 | 7 寸，直径 17cm，轴内径 0.8cm，轴肩宽 4cm，PVC 材质， 单滚珠轴承转向 | 个 | 25.0 |
| 215 | 万向轮[8寸] | 5 寸， (±2%)碳钢镀锌插杆支架高度 28mm(±2%)， 白色 ABS 外壳，橡胶轮φ125mm，宽度 32mm(±2%)软橡胶 TPR 轮， 360°旋转，单滚珠轴承转向，双制动踏板、刹车片，双轴 承，安装高度 170mm(±2%)，承载≥100千克 | 个 | 38.0 |
| 216 | 万向轮[4寸] | 4 寸， M14*32mm(±2%)碳钢镀锌螺杆支架， 白色 ABS 外壳， φ100mm*32mm 软橡胶 TPR 轮， 360°旋转，单滚珠轴承转 向，双制动踏板、刹车片，双轴承， 安装高度 136mm(± 2%)，承载 100千克 | 个 | 23.0 |
| 217 | 对讲机 | 频率范围:136-174MHZ 350-390MHZ400-470MHZ 信道数量: 16(15+S) 信道间隔: 25.0kHz (宽) /12.5kHz (窄) 频率稳定度: 2.5ppm 工作温度°C: -25°C~+55° 天线阻抗:50Q 电池: 3600mAh 工作电压:7.5V 可靠性要求:符合GB/T15844-1995标准 射频输出功率: UHF:12W/4W VHF: 12W51W 音频失真:<5% 参考灵敏度: 0.15uV (宽) /0.18Uv (窄) 邻道选择性: 65dB (宽) /55dB (窄) 互调抗扰性: 55dB 最大音频输出功率: 0.6w 外形尺寸(长x宽x高): 125x62x37mm 重量:(整机)230g 电源保护功能*按键设置可编程功能*发射限时(TOT)*有线复制功能*电脑(PC)写频功能可随意在写频软件上加密 | 台 | 185.0 |
| 218 | 电动无线门铃 | 电动无线门铃，一拖一，遥控端使用23A 12v电池，喇叭端使用220v电源，门铃遥控按钮寿命大于10万次。喇叭端响铃音乐可以调节，带声光提醒，音量大小可以调节，空旷传输距离大于300米。 | 台 | 48.0 |
| 219 | 链条锁1米长 | 镀锌钢链条锁 ，长度100cm ±5cm ，链锁一体，B级锁芯，链条厚度6mm，链条接口采用焊接方式固定，每套锁配备3把钥匙，符合GBT 1568-2008 | 把 | 20.4 |
| 220 | 链条锁1.5米长 | 镀锌钢链条锁 ，长度150cm ±5cm ，链锁一体，B级锁芯，链条厚度6mm，链条接口采用焊接方式固定，每套锁配备3把钥匙，符合GBT 1568-2008 | 把 | 22.1 |
| 221 | 一次性安全警示带50米 | 一卷50米，PVC材质，加厚耐磨，厚度6丝，印刷图案清晰符合国家标准。 | 卷 | 4.3 |
| 222 | 道路划线漆 | 黄色，一桶2.5千克，漆膜饱满浓稠，覆盖性强，粘附力强，抗压耐磨，快干，防水防滑。 | 桶 | 75.0 |
| 223 | 警示锥 | pvc材质，70cm橡胶路锥，圆形，加大加厚，防撞抗压，柔韧性强，反光度强 | 个 | 13.0 |

1、供应商所提供的货物质量技术参数应等于或优于询价文件对货物技术参数要求，不得出现负偏离。若询价文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及行业最新颁布的要求为准，包括货物售后质保期时间。货物必须符合或优于国家环保要求。

2、本项目所列各类货物尺寸在不影响质量技术参数的情况下允许偏离，但不能影响采购人正常使用，若尺寸不符合采购人使用习惯，供应商应对货物进行换货。

3、货物外观必须整洁，符合该货物固有性状，不得有异常气味与异物，及其他缺陷，不得对人体产生不良刺激与过敏反应及其他损害作用。

## 四、折扣率报价方式（技术要求）

1、本项目采购总预算为：193412.75元（大写：人民币壹拾玖万叁仟肆佰壹拾贰元伍角柒分）。本项目总预算不变，供应商报价不报具体价格，以本项目货物单价最高限价的折扣率报价，本项目所有货物采购价格均按此报价折扣率执行，本次报价折扣率必须下降8%，否则视为无效报价。项目合同履行期内折扣率不准变动。(注：折扣率必须是一个固定值，如92%。不得为区间值，如以“85%-92%”进行报价，则将视为无效报价。)

## 例：采购人当月需要的货物包括，1号货物最高限价为X元/个，2号货物最高限价为X元/个，货物采购数量以当月实际需要数量为准。

## 若成交供应商报价折扣率为，则成交供应商当月结算金额为=1号货物为X元/个（单价最高限价）×92%（成交供应商报价折扣率）×当月采购人实际需要数量+2号货物为X元/个（单价最高限价）×92%（成交供应商报价折扣率）×当月采购人实际需要数量+… N号货物品名单价最高限价×92%×当月采购人实际需要数量。

2、供应商所报的询价报价（本项目为单价最高限价的折扣率）应是完成该项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用（包括货物、货物损耗、仓储、包装、运输、配送、搬运、人工服务、税费、售后及其他各类费用等）和拟获得的利润。供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等。

3、货物单价最高限价乘以供应商报价折扣率后的四舍五入保留小数点后1位的价格为各项货物实际供货价。

4、本项目货物购置数量采购人当前无法确定，为预计采购数量，供应商成交后，根据采购人的需求进行供货，最终货物采购数量以合同履行期内采购人实际需求为准。

结算时以采购人实际需要的各项货物购置数量分别乘以各项货物成交单价为准。合同履行期内，最终采购人货物采购总金额不超过本项目总预算金额。

五、抽样检验、处罚承担约定（技术要求）

1、双方签订采购合同后，在合同履行期内，若采购人使用科室多次反应货物存在质量问题，采购人将开展一次抽样检验，将对供应商所供货物抽样取样由具有资质的第三方检测机构按询价文件要求进行检测，该笔检测费用由成交供应商承担。若供应商货物的检测结果不符合询价文件要求，视为供应商违约，供应商向采购人支付成交总价20%的违约金，同时自愿解除合同。

2、双方签订采购合同后，在合同履行期内，若成交供应商提供的货物质量根本性违约不符合询价文件要求，视为供应商违约，供应商向采购人支付成交总价20%的违约金，同时自愿解除合同。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害，由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

3、若供应商所供货物经国家行政部门检查判定为不符合国家相关标准，导致采购人因使用供应商不符合国家相关标准的货物而遭受国家相关部门处罚，所产生的罚款和法律责任全部由供应商负责承担和缴纳。

六、其他要求（技术要求）

1、本项目采用分批供货方式供货，本合同履行期内采购人电话通知供应商送货时间、货物品名、货物数量、型号规格、配送地点等。供应商接采购人通知送货，不论采购人货物需求规模大小，供应商均应保证按时按质供货。供应商须严格按照采购人通知，将指定货物在规定时限内配送至指定地点，并完成安装调试、交接等工作，完成后将货物配件妥善交接给使用人。

2、交货时间：接采购人通知后，24小时内将该批次货物送达到采购人院内指定地点。

货物送达指定地点由供应商承担货物装卸、搬运上楼、堆叠码放费用。供应商提供的给采购人的货物配送到采购人指定位置时，其货物距离失效期必须剩余该商品整个保质期限三分之二以上的时间且不低于半年。

若采购人院内电力系统等货物损坏急需货物更换，供应商接采购人通知后应及时配送，不得延误。

3、供应商应将货物配送到采购人指定的院内任意地点接受采购人验货，并将该批货物的产品检验报告资料和合格证等资料，移交至采购人职能科室工作人员，并提供每批货物的质保生效期和截止日期资料。

供应商应每次随货附销售单据。销售单据所记录的数据应与实际供货的品名、规格型号、数量、单价、金额等一致。货物验收时验收记录单据应当由采购人签字认可。

4、供应商须有专人负责与采购人业务接洽，接洽人员应随时响应采购人的货物采购需求，负责联络、安排、协调货物配送、售后、对账等全流程服务。（全流程服务是指接洽人员负责联络、安排、协调货物配送至采购人指定地点期间发生的所有工作，不得将部分环节工作转嫁给采购人的职能人员，占用采购人职能人员时间。）未提供全流程服务视为供应商违约。供应商不得随意变更接洽人员。

5、提供合同履约期间货物会计数据统计工作，每月以电子文档形式将当月所有配送货物的时间、品名、规格、数量、单价、金额、所属科室等数据发送至采购人相关工作人员存档。

6、提供因货物不符合询价文件要求产生的上门货物退换服务。由供应商派工作人员到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求按时提供解释和货物退换服务，供应商在履约过程中，不得引起采购人工作人员投诉，经采购人核实确为供应商原因造成的采购人工作人员投诉的，视为供应商违约。供应商对现场不能提供的服务，要做好解释工作。

7、供应商需要根据采购人的日常工作使用情况做好货物的备品工作，确保货源稳定，节假日不能断供。

8、供应商须遵守采购人规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、或由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

七、商务要求

（一）合同的履行期限

双方签订采购合同生效之日起，至本项目货物采购总金额达到本项目总预算金额截止。

若本合同履行完毕后，采购人未完成新的招采工作，且双方任一方未书面提出解除合同，本合同可以继续履行，即符合民法典规定的第一百三十五条“民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式；法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的，应当采用特定形式”，本合同到期后，双方未提出异议，本合同转变为默示合同，继续有效，但本合同双方任一方均能随时解除合同。

采购人完成新一轮招采工作后，本合同立即终止。

（二）项目履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）项目付款方式及验收方式

1、合同履行期间，本项目采购总金额在达到项目总预算金额前，采购人和成交供应商每月核算一次成交供应商所供货物采购数量和金额。

每月28号前，成交供应商应完成与采购人当月货款的核算工作。成交供应商提供合同履约期间货物会计数据统计的电子文档给采购人存档。

2、采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，成交供应商必须提供货物结算清单给采购人核对，成交供应商的结算清单应清楚、准确、明晰，成交供应商必须出具国家认可的足额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

3、双方核对一致后，成交供应商才可开具发票。每月采购人在收到成交供应商前款所述有效票据后，90日内转账支付成交供应商该批次货款。

4、验收方式：按照国家和行业相关质量标准和规范要求，参照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205 号）以及采购文件要求组织开展验收工作。

（四）货物包装、运输要求

1、供应商须提供全新的货物，符合国家相关质量标准、技术标准、安全认证和合同要求，且应保证货物是全新、未使用过的原厂原包装合格正品，货物表面无划伤、无碰撞痕迹，无损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。包装上必须标明品名、规格、生产厂家、出厂日期或质保期。

2、供应商保证所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、变质、受到冲撞以及其他不可预见的损坏，供应商提供货物运输过程中造成货物泄露、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。发生破损、受潮、容量不足、疑似瑕疵品等情况，采购人有权拒收货物。

（五）售后服务要求

1、货物在质保期内出现质量问题，供应商应在采购人通知后24小时内将货物更换，货物更换必须是等于或优于询价文件要求的。24小时内不能更换的由供应商提供备选方案，供应商怠于或不履行或瑕疵履行售后义务的或更换的货物仍存在问题的，采购人将采取必要的补救措施（采购人自行更换或委托第三方替代供应商更换），其产生的因处理货物问题的所有费用及风险由供应商承担，同时视为供应商违约，采购人要求供应商承担违约责任。

2、采购人有权要求供应商提供每批次货物的产品检验合格报告和相关证明材料，并核实材料真实性，如供应商无正当理由不予配合或证实实际货物与合同约定的要求不符，视为供应商违约，采购人有权拒收货物并要求供应商承担违约责任。

（六）违约责任

1、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本询价文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则成交供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从成交供应商的合同货款中扣除违约金，成交供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求成交供应商承担违约金及违约责任：

（1）项目履行期限内，成交供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则成交供应商违约，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（2）成交供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（3）成交供应商延迟履约，即成交供应商应向采购人提供的货物及服务未按合同约定时间达成的，成交供应商每有一次违约行为，采购人将扣除成交供应商当月结算货款200元，供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。若供应商一年内5次延迟履约，则成交供应商应向采购人缴纳合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（4）成交供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与询价文件要求或采购人采购需求不符的，成交供应商应承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时成交供应商每有一次违约行为，采购人将扣除成交供应商当月结算货款200元，供应商出现5次本款所列违约行为，成交供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

2、合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。如因成交供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因或货物问题给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

第九章   响应文件相关文书格式

响应文件封面要求如下

响应文件

采购项目编号  ：

采购项目名称  ：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

联系电话（手机）：

日期：   年   月    日

附件1

报价函

大竹县人民医院：

我单位全面研究了你单位“”项目询价文件（竹医总采（询）【】号），决定参加贵单位组织的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方                        （报价单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

1.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价以现场报价为准。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5.本次询价，我方报价有效期为询价文件规定的询价之日后天。

注：供应商报价函中必须载明投标有效期，载明的投标有效期可以长于询价文件规定的90天期限，但不得短于询价文件规定的90天期限。否则，其响应文件将作为无效投标处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日期：
附件2

法定代表人授权书

大竹县人民医院：

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（询）【】号“”项目遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

日    期：

说明：1、如法定代表人参加询价的，询价响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加询价的，询价响应文件中必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

附件3

承诺函

_大竹县人民医院_：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国采购法》第二十二条和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次遴选活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的遴选活动的行为。

四、在参加本次遴选活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等报价承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司已经认真阅读和充分理解询价文件中的所有事项、格式条款和规范要求。我公司没有对询价文件全面做出实质性响应是自身责任，我公司同意没有按照询价文件要求作出实质性响应的响应文件将视为无效投标。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件4

报价一览表

采购项目名称：

采购项目编号：竹医总采（询）【】号

| 序号 | 品名 | ## 产品制造商家、品牌及规格型号（如涉及） | 报价折扣率（%）（如涉及） | 成交单价（元） | 数量（如涉及） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、询价人必须按上表的格式详细报出询价总价的各个组成部分的报价并具体填写表格内容，否则作无效询价处理。

## 2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字或盖供应商印章。

3、供应商自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物（服务），保证提供的货物（服务）等的所有权及知识产权等权利无瑕疵，并保证报价不高于市场平均价。

4、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照合同规定履行义务；

5、我方报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总包干价。

6、评审委员会认为我方报价低于成本，我方将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料；并接受评审委员会的评审认定。

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5

技术、服务要求应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 询价文件 第八章 要求 | 供应商应答内容 | 相应证明材料（如有要求，无则不提供） | 正/负或无偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1. 供应商必须把询价文件的所有技术、服务要求内容列入此表。

2．供应商按照询价文件技术、服务要求的内容对应填写，并逐页盖章或加盖骑缝章。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件6

## 商务要求应答表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 询价文件第八章 要求 | 供应商应答内容 | 正/负或无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1. 供应商必须把询价文件的所有商务要求内容列入此表。

2．供应商按照询价文件商务要求的内容对应响应，并逐页盖章或加盖骑缝章。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其成交资格。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件7

近三年产品业绩一览表

（资格条件未要求业绩的，不填此表）

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收资料或用户单位书面证明材料。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期