## 报名表
大竹县人民医院救护车和车载医疗设备需求调查报价清单
产品序号 | 设备名称 | 数量 | 需求设备功能 | 公司名称 | 报价产品名称 | 生产厂家 | 产品型号 | 是否为医疗器械 | 进口/国产 | 医疗器械注册证/备案号 | 市场报价（单价） | 是否有专用耗材（是/否） | 专用耗材名称及注册证号 | 耗材能否收费 | 是否挂网 | 耗材市场价格/挂网价格 | 设备质保期 | 设备使用期限（以铭牌或说明书为准） | 联系方式
1 | 救护车 | 1 | 1、具有救护功能；2、配备常规急抢救设备功能。
2 | 车载除颤监护仪 | 1 | 1、安装在救护车上，具有心电监护和除颤等功能。
3 | 车载电动吸引器 | 1 | 1、安装在救护车上，具有在医疗急救过程中对患者进行各种吸引治疗等功能。
4 | 车载呼吸机 | 1 | 1、安装在救护车上，具有在转运过程中为患者提供呼吸支持等功能。
5 | 车载心电图机 | 1 | 1、安装在救护车上，具有在车辆中进行心电图检测和记录等功能。