## 报名表
附件1
大竹县人民医院关于经颅磁治疗仪等一批设备需求调查报价清单
产品序号 | 设备名称 | 数量 | 需求设备功能 | 公司名称 | 报价产品名称 | 生产厂家 | 产品型号 | 是否为医疗器械 | 进口/国产 | 医疗器械注册证/备案号 | 市场报价（单价） | 是否有专用耗材（是/否） | 专用耗材(试剂)名称、注册证号和商品代码 | 耗材能否收费 | 是否挂网 | 耗材（试剂）市场价格/挂网价格（试剂按最小单位计算价格） | 设备质保期 | 设备使用期限（以铭牌或说明书为准） | 联系方式
1 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 用于人体中枢神经和周围神经功能的检测、评定及辅助治疗。1.具有运动诱发电位检测功能；2.具有深部刺激功能；3.液冷技术支持每天8小时以上的运行；4.支持双拍模式。
2 | 经颅磁治疗仪 | 1 | 适用于用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定及辅助治疗,由由刺激发生器和刺激线圈两部分组成,支持单拍模式。
3 | 宫腔镜检查治疗器械系统 | 1 | 供医院临床做内窥镜手术时，进行检查子宫腔内疾病和治疗时使用。包括：1、宫腔镜冷刀手术系统； 2、宫腔镜检查镜系统；3、宫腔镜电切镜器械。
4 | 救护车 | 2 | 适用于救治、监护和转运急危重症病人等。配备常规急抢救设备：车载除颤监护仪、车载电动吸引器、车载呼吸机、车载心电图机等。
5 | 无创呼吸机 | 10 | 适用范围主要包括临床确诊的各种原因所致的轻中度呼吸衰竭和慢性呼吸功能不全等依赖通气支持的患者‌‌。
6 | 12导联心电图机 | 2 | 适用于医疗机构提取人体的心电波群，进行形态和节律分析，以供临床诊断和研究‌。
7 | 心电监护仪 | 50 | ‌适用于对患者进行心电(ECG)（含ST段测量、QT/QTc测量、心律失常分析）和心率(HR)、呼吸(RESP)、体温(TEMP)、脉搏血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、无创血压(NIBP)监护，监护信息可以显示、回顾、存储和打印。
8 | 心脏除颤仪 | 2 | 适用于为患者进行手动除颤、体外自动除颤（AED）、起搏、心电监护等。
9 | 糖尿病治疗仪 | 3 | 适用于Ⅱ型糖尿病的辅助治疗。
10 | 荧光腹腔镜 | 1 | 具有荧光、4K分辨率和3D成像功能，适用于肝胆胰手术、胃肠肿瘤手术和其他普外科手术。
11 | 手术床 | 2 | 供临床手术用，适用于多种外科手术。
12 | 无影灯 | 1 | 供手术和治疗照明用。