## 报名表
附件1
大竹县人民医院关于核磁共振维保服务需求调查报价清单
产品序号 | 设备名称 | 数量 | 产品型号 | 生产厂家 | 服务要求 | 公司名称 | 市场报价（单价/年） | 联系方式 | 备注
1 | 核磁共振 | 1 | GE Signa HDi 1.5T | GE | 1、该机2013年10月安装使用，现需整机全保（除激光相机、高压注射器第三方外围设备以外全包），含MRI系统、冷却系统、空调系统、稳压电源及线圈等。 2、根据设备运行要求提供不限次数的人工技术服务与备件更换，更换的备件为同一设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到设备运行标准与使用标准。 3、每年度定期维护与保养不少于4次，并提供维修、保养报告单。定期维护服务检测包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护和确保系统能按照设备的产品规格运行的其他维护。 4、开机率：在合同期内确保开机率≥95%（按全年365天计算），每年统计一次。 5、响应时间：接到故障报修电话后，1小时内做出响应，停机情况下，10小时内到达现场进行维修。 6、维保设备经维保后整机性能参数须达到国家相关要求的能力（提供承诺函）。 7、其它更优服务要求（自报）