大竹县人民医院层流净化系统过滤器市场价格调研表

| 品名 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中效过滤器 | 300*300*400*3B（F8） | 3 |  |
| 2 |  | 300*600*400（F8） | 3 |  |
| 3 |  | 350*650*400（F8） | 3 |  |
| 4 |  | 350*650*400*3B（F8） | 9 |  |
| 5 |  | 600*300*400（F8） | 10 |  |
| 6 |  | 600*300*400*6B（F8） | 5 |  |
| 7 |  | 600*600*400（F8） | 21 |  |
| 8 |  | 650*300*400（F8） | 3 |  |
| 9 |  | 650*600*400（F8） | 3 |  |
| 10 | 初效过滤器 | 300*300*46（G4） | 3 |  |
| 11 |  | 300*600*46（G4） | 3 |  |
| 12 |  | 350*650*46（G4） | 12 |  |
| 13 |  | 600*300*46（G4） | 15 |  |
| 14 |  | 600*600*46（G4） | 21 |  |
| 15 |  | 650*300*46（G4） | 3 |  |
| 16 |  | 650*600*46（G4） | 3 |  |
| 17 | 亚高效过滤器 | 600*600*150 | 6 |  |
| 18 |  | 600*300*150 | 6 |  |
| 19 | 液槽高效过滤器 | 490*490*93 | 22 |  |
| 20 |  | 590*590*93 | 12 |  |
| 21 |  | 360*360*93 | 9 |  |
| 22 |  | 490*490*93 | 23 |  |
| 23 |  | 590*590*93 | 15 |  |
| 24 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 57 |  |
| 25 | PCR实验室 初效过滤器 | 592*290*46 | 3 |  |
| 26 |  | 592*592*46 | 1 |  |
| 27 | PCR实验室 中效过滤器 | 592*592*381 | 1 |  |
| 28 |  | 287*592*381 | 2 |  |
| 29 | PCR实验室 高效过滤器 | 320*320*90 | 11 |  |
| 30 |  | 484*484*90 | 5 |  |
| 31 | 负压病房初效过滤器 | 395*595*46 | 2 |  |
| 32 |  | 530*565.46 | 4 |  |
| 32 | 负压病房中效过滤器 | 395*595*381*4B | 2 |  |
| 33 | 负压病房高效过滤器 | 965*480*90 | 3 |  |

( 报价供应商名称 )已完全确认上述信息，结合货物服务所有内容进行合理的市场报价。                            报价供应商（盖章）：

年   月   日