## Sheet1
附件2
经皮肾镜技术参数
项目 | 序号 | 需求技术参数 | 拟投设备技术参数 | 备注
经皮肾镜 | 1 | 视野角度≥6 ，工作通道≥17 Fr，带锁，带器械通道；
| 2 | 内镜扩张套件，内含扩张器、硬导杆、软导杆、保护管；
| 3 | 手术镜鞘，工作通道≥22 Fr.，用于连续冲洗和抽吸，带有可旋转冲洗塞；
| 4 | 抓钳，用于抓取大的结石大碎片，钳口有孔，环形手柄，双动钳夹，长≥38 cm 。
| 5 | 物镜端蓝宝石镜面，镜体均可以进行预真空高温高压灭菌。