## Sheet1
附件2
血管造影X线机（DSA）维保服务技术要求
项目 | 维保服务技术要求 | 拟投维保服务技术 | 备注
血管造影X线机（DSA） | 1、提供设备的整机技术保修服务；（不包含设备所有配件及第三方附属设备等）。
2、服务期内，对设备每年提供不低于4次定期维护保养，全部参数维护调整至标准状态，不限次数免费上门叫修服务，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。维保服务所产生的维修人员人工费、差旅费由服务商自行承担。
3、提供全年24小时全天候远程咨询及技术指导。
4、服务商在保修期内可给用户提供或更换所有配件（包含球管和探器）但必须保证与整机性能匹配。所有更换的零部件必须为原厂合格件。
5、每次服务完成后，必须填写详细服务记录，由设备使用部门签字确认并存档。
6、为保证该设备的正常运行，在服务期间内发生球管故障时，维保方应有及时恢复设备，快速提供球管的能力，从而保证设备快速恢复正常运行。要求维保方有飞利浦匹配球管的足量库存。
7、设备维修工程师具有培训过DSA维护的资质。
8、如发生设备配件更换情况，能提供全新未启封且与原设备型号一致配件的能力。
9、维保方具备合法并及时获取免费提供设备使用中的不定期升级服务的能力，应含设备、工作站系统升级补丁和技术支持，保证相应设备系统为最新版本并正常使用。